Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-13659-19

Выполнение работ по текущему ремонту здания районного Дома культуры в с. Красногорское, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 68

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Светильник светодиодный | - Тип | потолочный |  |
|  |  | - Материал корпуса | сталь |  |
|  |  | - Размеры |  | не менее 595х595 мм и не более 600х600 мм |
|  |  | - Номинальная мощность |  | не менее 30 Вт |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) |  | не менее IP40 |
|  |  | - Световой поток |  | не менее 3300 Лм |
|  | Лампы люминесцентные | - Мощность | 40 В |  |
|  |  | - Индекс цветопередачи (Rа) | не менее 80 |  |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Толщина профиля |  | не менее 56 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете |  | не менее 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета |  | не менее 32 мм |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | Б |  |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | глухой |  |
|  |  | - Заполнение дверного полотна | сэндвич-панель |  |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | Б |  |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | комбинированный |  |
|  |  | - Заполнение верхней части дверного полотна | стеклопакет |  |
|  |  | - Заполнение нижней части дверного полотна | сэндвич-панель |  |
|  | Блок дверной стальной (по ГОСТ 31173-2016) | - Группа по назначению | А |  |
|  |  | - По числу полотен | двупольное |  |
|  |  | - Исполнение по конструкции дверного полотна | типа сэндвич |  |