Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-21797-19 Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы котельной №2 от здания котельной до здания гимназии в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Скорлупы из пенополиуретана фольгированные | - Назначение | изоляция стыков труб |
|  |  | - Наружный диаметр скорлупы | не менее 140 мм |
|  |  | - Толщина теплоизоляционного слоя | не менее 40 мм |
|  | Труба стальная с тепловой изоляцией из ППУ (по ГОСТ 30732-2006) | - Тип изоляции | полиэтиленовая оболочка |
|  |  | - Наружный диаметр стальной трубы | 89 мм |
|  |  | - Толщина стенки стальной трубы | не менее 3.5 мм |
|  |  | - Тип | 1 или 2 |
|  | Отвод стальной с тепловой изоляцией из ППУ (по ГОСТ 30732-2006) | - Тип изоляции | полиэтиленовая оболочка |
|  |  | - Наружный диаметр стального отвода | 89 мм |
|  |  | - Толщина стенки стального отвода | не менее 3.5 мм |
|  |  | - Угол | 90º |
|  |  | - Тип в зависимости от наружного диаметра изоляции по полиэтиленовой оболочке | 1 или 2 |
|  | Сетка сварная (по ГОСТ 23279-2012) | - Шаг стержней | 100х100 мм |
|  |  | - Материал стержней | арматурная сталь А240 |
|  |  | - Диаметр стержней | не менее 6 мм |
|  | Бетон тяжелый (по ГОСТ 26633-2015) | - Класс прочности на сжатие | не менее В7.5 |