Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-01751-2020

Выполнение работ по устройству тротуаров: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина с ПК 3+07 по ПК 3+80

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник торшерный | - Тип | уличный |
|  |  | - Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | - Форма рассеивателя | шар |
|  |  | - Диаметр рассеивателя | не менее 400 мм |
|  |  | - Материал рассеивателя | поликарбонат молочного цвета |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP54 |
|  | Лампа светодиодная | - Номинальная мощность | не менее 25 Вт |
|  |  | - Номинальное напряжение | 230 В |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |
|  |  | - Световой поток | не менее 2000 Лм |
|  | Плита облицовочная (по ГОСТ 23342-2012) | - Толщина | не менее 30 мм |
|  |  | - Вид фактуры | шлифованная |

- Примерный вид товара

  - Светильник торшерный (п. 1)

Рисунок носит исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к поставке товара в составе заявки не требуется.