Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-02429-2020

Выполнение работ по устройству тротуаров по ул. Ленина в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Труба хризотилцементная (по ГОСТ 31416-2009) | - Условный проход | не менее 200 мм |
|  |  | - Толщина стенки | не менее 11 мм |