Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-05486-2020

Выполнение работ по текущему ремонту здания районного Дома культуры в рамках реализации федерального проекта партии ''Единая Россия'' ''Культура малой родины'', расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 68

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник светодиодный | - Тип | накладной |
|  |  | - Габаритные размеры (ДхШ) | не менее 595х595 мм и не более 600х600 мм |
|  |  | - Материал корпуса | сталь |
|  |  | - Световой поток | не менее 2300 Лм |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP40 |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - По варианту конструктивных решений | однопольный |
|  |  | - По виду заполнения дверного полотна | глухой |
|  |  | - Материал заполнения дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры | 2000х900 мм |
|  | Дверь металлическая противопожарная (по ГОСТ Р 57327-2016) | - Конструктивное исполнение | однопольная |
|  |  | - Предел огнестойкости | не менее EI30 |
|  |  | - Габаритные размеры | 2100х900 мм |
|  | Блок дверной из алюминиевых сплавов (по ГОСТ 23747-2015) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - По варианту конструктивного решения | двупольный |
|  |  | - По виду заполнения дверных полотен | комбинированный |
|  |  | - Материал заполнения верхней части дверного полотна | стеклопакет |
|  |  | - Материал заполнения нижней части дверного полотна | алюминиевая сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры | 2100х1300 мм |
|  | Блок дверной из алюминиевых сплавов (по ГОСТ 23747-2015) | - Группа по назначению | наружный |
|  |  | - По варианту конструктивного решения | двупольный |
|  |  | - По виду заполнения дверных полотен | комбинированный |
|  |  | - Материал заполнения верхней части дверного полотна | стеклопакет |
|  |  | - Материал заполнения нижней части дверного полотна | алюминиевая сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры | 2000х1900 мм |