Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Конкурсной документации № 24442

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории Удмуртской Республики

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей д. Новотроицк,

д. Атабаево, д.Верхние Юри, д. Каменный Ключ, Можгинского района Удмуртской Республики

(требования, установленные заказчиком к качеству услуги, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуги, требования к их безопасности)

1. Общие требования к оказываемым услугам

- Полное официальное наименование заказчика: Администрация Муниципального образования «Можгинский район».

Место нахождения, почтовый адрес: РФ, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59.

Руководитель заказчика: Глава муниципального образования «Можгинский район» Васильев Александр Геннадьевич.

Должностное лицо, ответственное за исполнение контракта Заместитель главы Администрации района по муниципальной инфраструктуре – начальник Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Головко Виталий Геннадьевич.

- Сведения о централизации закупок: в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) функции по определению поставщика переданы уполномоченному учреждению Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики ''Региональный центр закупок Удмуртской Республики''.

- Идентификационный код закупки: 203181700019018390100100410017739244

4. Наименование объекта закупки: Услуги финансовой аренды (лизинг) газораспределительных сетей д. Новотроицк, д. Атабаево, д.Верхние Юри, д. Каменный Ключ, Можгинского района Удмуртской Республики.

5. Код объекта закупки ОКПД2: 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных в другие группировки.

- Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Можгинский район».

- Классификация по КБК: 577 0502 0730309720 244.

- Месторасположение объектов закупки: РФ, Удмуртская Республика, Можгинский район.

- Срок передачи объектов закупки: срок передачи предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю с момента заключения контракта  до 30.11.2020 года с периодичностью, указанной в п.2.6 контракта. Срок  лизинга до 30.12.2022 г.

10. Характеристики товара: описание объекта закупки, требования изложены в таблице Общие требования к предмету лизинга и таблицах Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг Технического задания.

11.Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2020 года. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих   на возможность использования товара по назначению. В случае обнаружения Лизингополучателем во время приемки товара дефектов Лизингодатель должен заменить дефектный товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Качество товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

12. Требования к сроку гарантий качества: Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Лизингодателем и Лизингополучателем соответствующего акта приема-передачи предмета лизинга и составляет 36 месяцев, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Приложение 1. Общие требования к объекту закупки

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к функциональным характеристикам предмета лизинга | Транспортировка газа до потребителей (отопление, пищеприготовление, водоснабжение) в населенных пунктах Можгинского района Удмуртской Республики. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам предмета лизинга | Лизингодатель должен приобрести в собственность у Продавца по договору поставки (купли-продажи) газораспределительные сети для последующей передачи их в лизинг Лизингополучателю, с техническими характеристиками, которые указаны в Приложении 1 к настоящей таблице. |
| 3 | Требования к качественным характеристикам объекта закупки | Соответствие требованиям: - СП 62.13330.2011 “Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1”. - №116-ФЗ Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. - ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ-115». - ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». - ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021». - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». - ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации». - ГОСТ Р 50838-2009* «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». - Серия 5.905-18.05, выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. - Серия 5.905-25.05, выпуск 1. Часть 1, 2. «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов». - Серия 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах». - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |
| 4 | Требования к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | Эксплуатационные характеристики должны быть обеспечены с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика | Лизингодатель обеспечивает наличие документов и материалов, необходимых для приемки-передачи предмета лизинга Лизингополучателю, в т.ч. журналов авторского надзора, надзора за строительством, технического надзора со стороны эксплуатационной организации, техплана на предмет лизинга |

Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг, расположенной в д. Новотроицк, д. Атабаево, д. Верхние Юри, д. Каменный Ключ Можгинского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование | Единица измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |  |  |
| 2 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |  |  |
| 3 | Давление газа на врезке | МПа |  | 0,6 |  |
| 4 | Тип шкафного газорегуляторного пункта д. Новотроицк (ранее запроектированный) | ША-Б-05-РДНК-1000х2-ГО |  |  |  |
| 7 | Давление газа на входе / на выходе | МПа |  | 0,6 /0,002 |  |
| 8 | Количество жилых домов | шт |  | 16 |  |
| 9 | Общий расход газа на ША-Б-05 | м3/час |  | 32,2 |  |
| 10 | Тип шкафного газорегуляторного пункта д. Атабаево (ранее запроектированный) | ША-Б-05-РДНК-1000х2-ГО |  |  |  |
| 11 | Давление газа на входе / на выходе | МПа |  |  | 0,6 /0,002 |
| 12 | Общий расход газа на ША-Б-05 | м3/час |  |  | 78,1 |
| 13 | Количество жилых домов | шт |  |  | 43 |
| 14 | Тип шкафного газорегуляторного пункта д.Верхние Юри (ранее запроектированный) | ША-Б-05-РДНК-1000х2-ГО |  |  |  |  |
| 15 | Давление газа на входе / на выходе | МПа |  | 0,6 /0,002 |  |
| 16 | Общий расход газа на ША-Б-05 | м3/час |  | 357,1 |  |
| 17 | Количество жилых домов | шт |  | 185 |  |
| 18 | Тип шкафного газорегуляторного пункта д.Каменный Ключ (ранее запроектированный) | ША-Б-05-РДНК-1000х2-ГО |  |  |  |
| 19 | Давление газа на входе / на выходе | МПа |  | 0,6 /0,2;0,002 |  |
| 20 | Общий расход газа на ША-Б-05 | м3/час |  | 112,0 |  |
| 21 | Количество жилых домов | шт |  | 60 |  |
| 22 | Общая протяженность газопроводов Г1 (Р=0,002 МПа) д. Новотроицк | м |  | 506,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 506,0* |  |
| 24 | Общая протяженность газопроводов Г1 (Р=0,002 МПа) д.Атабаево | м |  | 2806,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 2100,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 | м |  | 52,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м |  | 654,0* |  |
| 23 | Общая протяженность газопроводов Г1 (Р=0,002 МПа) д. Верхние Юри | м |  | 7611,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 202,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 | м |  | 243,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6 | м |  | 163,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,0025 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 4102,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м |  | 2330,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м |  | 571,0* |  |
| 24 | Общая протяженность газопроводов Г1 (Р=0,002 МПа) д. Каменный Ключ | м |  | 1588,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 29,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м |  | 559,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м |  | 903,0* |  |
|  | Г1 (Р=0,002 МПа) ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 | м |  | 97,0* |  |
| 25 | Общая протяженность газопроводов Г1 | м |  | 12511,0* |  |
| 26 | Надземные отключающие устройства | шт |  | 10 |  |
| 27 | Подземные отключающие устройства | шт |  | - |  |
| 28 | Прокладка Г3 методом ННБ | м |  | 1237,0 |  |
| 29 | Прокладка Г1 методом ННБ | м |  | 786 |  |