Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Конкурсной документации № 24442

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории Удмуртской Республики

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории

Увинского района Удмуртской Республики

(требования, установленные заказчиком к качеству услуги, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуги, требования к их безопасности)

1. Общие требования к оказываемым услугам

- Полное официальное наименование заказчика: Администрация Муниципального образования «Увинский район».

Место нахождения, почтовый адрес: РФ, Удмуртская Республика, пос. Ува, ул. Калинина, 19.

Руководитель заказчика: Глава муниципального образования «Увинский район» Головин Владимир Анатольевич.

Должностное лицо, ответственное за исполнение контракта Заместитель главы Администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Огородов Константин Николаевич.

- Сведения о централизации закупок: в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) функции по определению поставщика переданы уполномоченному учреждению Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики ''Региональный центр закупок Удмуртской Республики''.

- Идентификационный код закупки: 203182100236018210100100540017739412

4. Наименование объекта закупки: Услуги финансовой аренды (лизинг) газораспределительных сетей на территории Увинского района Удмуртской Республики.

5. Код объекта закупки ОКПД2: 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных в другие группировки.

- Источник финансирования: бюджет Муниципального образования «Увинский район».

- Классификация по КБК: 704 0502 0730409720 412

- Месторасположение объектов закупки: РФ, Удмуртская Республика, Увинский район.

- Срок передачи объектов закупки: срок передачи предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю с момента заключения контракта  до 30.11.2020 года с периодичностью, указанной в п.2.6 контракта. Срок  лизинга до 30.12.2022 г.

10. Характеристики товара: описание объекта закупки, требования изложены в таблице Общие требования к предмету лизинга и таблицах Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг Технического задания.

11.Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2020 года. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих   на возможность использования товара по назначению. В случае обнаружения Лизингополучателем во время приемки товара дефектов Лизингодатель должен заменить дефектный товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Качество товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

12. Требования к сроку гарантий качества: Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Лизингодателем и Лизингополучателем соответствующего акта приема-передачи предмета лизинга и составляет 36 месяцев, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Приложение 1. Общие требования к объекту закупки

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к функциональным характеристикам предмета лизинга | Транспортировка газа до потребителей (отопление, пищеприготовление, водоснабжение) в населенных пунктах Увинского района Удмуртской Республики. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам предмета лизинга | Лизингодатель должен приобрести в собственность у Продавца по договору поставки (купли-продажи) газораспределительные системы для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю, с техническими характеристиками, которые указаны в Приложении 1 к настоящей таблице. |
| 3 | Требования к качественным характеристикам объекта закупки | Соответствие требованиям: - СП 62.13330.2011 “Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1”. - №116-ФЗ Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. - ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ-115». - ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». - ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021». - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». - ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации». - ГОСТ Р 50838-2009* «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». - Серия 5.905-18.05, выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. - Серия 5.905-25.05, выпуск 1. Часть 1, 2. «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов». - Серия 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах». - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |
| 4 | Требования к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | Эксплуатационные характеристики должны быть обеспечены в течение гарантийного срока с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика | Строительный надзор не входит в объем обязательств Лизингодателя по Контракту и подлежит оплате Лизингополучателем по мере необходимости оказания данных услуг сторонними организациями. |

Технико-экономические характеристики имущественного комплекса, приобретаемого в лизинг, расположенного в пос. Ува Увинского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 2 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 3 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 4 | Давление газа на выходе из ранее запроектированного ПГБ | МПа | 0,0025 |
| Участок №1 (ул. Пушкина) |  |  |  |
| 5 | Расход газа на Участок №1 (ул. Пушкина) | м3/час | 24 |
| 6 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 1 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 6.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 364,0 |
| 6.2 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х6,3 | м | 128,0 |
| Участок №5 (ул. Труда) |  |  |  |
| 14 | Расход газа на Участок №5 | м3/час | 20,2 |
| 15 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 5 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 15.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 225,0 |
| Участок №6 (ул. Уральская, Московская, Песочная, Майская) |  |  |  |
| 16 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 6 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 16.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 1318,0 |
| Участок №7 (ул. Станционная) |  |  |  |
| 17 | Расход газа на Участок №7 | м3/час | 12,3 |
| 18 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 7 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 18.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 166,0 |
| Участок №10 (ул. Лермонтова) |  |  |  |
| 22 | Расход газа на Участок №10 | м3/час | 13,7 |
| 23 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 10 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 23.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 245,0 |
| 23.2 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 239,0 |
| Участок №11 (замена ШП, ул. Механизаторов) |  |  |  |
| 24 | ША-Б-05х2-ГОК | шт. | 1 |
| Участок №12 (ул. Школьная, 8 Марта) |  |  |  |
| 25 | Расход газа на Участок №12 | м3/час | 66,5 |
| 26 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 12 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 26.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 1356,0 |
| Участок №13 (ул. Курчатова, ул. Свердлова) |  |  |  |
| 27 | Расход газа на Участок №13 | м3/час | 55,2 |
| 28 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 13 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 28.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 210,0 |
| 28.2 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 150,0 |
| Участок №14 (микрорайон «Южный») |  |  |  |
| 29 | ША-Б-05х2-ГОК | шт. | 1 |
| 30 | ША-Б-50Вх2-ГОК | шт. | 1 |
| 31 | Расход газа на Участок №14 | м3/час | 381 |
| 32 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 14 участок – Г4 (Р-1,2МПа): |  |  |
| 32.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR9-110х12,3 | м | 1046,0 |
| 33 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 14 участок – Г3 (Р-0,6МПа): |  |  |
| 33.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 | м | 846,0 |
| 34 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 14 участок – Г1 (Р-0,0025МПа): |  |  |
| 34.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-225х12,8 | м | 420,0 |
| 34.2 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-160х9,1 | м | 356,0 |
| 34.3 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 3526,0 |
| 34.4 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 932,0 |
| Участок №15 (ул. Энгельса) |  |  |  |
| 35 | ША-Б-05х2-ГОК | шт. | 1 |
| 36 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению 15 участок – Г3 (Р-0,6МПа): |  |  |
| 36.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 191,0 |
| 37 | Общая протяженность газопроводов | м | 11,724 |