Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Конкурсной документации № 24442

Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) газораспределительных сетей на территории Удмуртской Республики

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги финансовой аренды (лизинг) газораспределительных сетей по ул. Прохладная, ул. Степная,

ул. Уютная, ул. Тенистая, ул. Рябиновая (р-н Сельхозхимия) в г. Воткинске Удмуртской Республики (требования, установленные заказчиком к качеству услуги, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуги, требования к их безопасности)

1. Общие требования к оказываемым услугам

- Полное официальное наименование заказчика: Управление капитального строительства Администрации города Воткинска

Место нахождения, почтовый адрес: РФ, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Ленина, д.7

Руководитель заказчика: Габидуллин Данис Василевич

Должностное лицо, ответственное за исполнение контракта Киселев Юрий Владимирович.

- Сведения о централизации закупок: в соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 26 Федерального закона № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон № 44-ФЗ) функции по определению поставщика переданы уполномоченному учреждению ГКУ УР "РЦЗ УР".

- Идентификационный код закупки: 203182802576818280100100260017739414

4. Наименование объекта закупки: Услуги финансовой аренды (лизинг) газораспределительных сетей по ул. Прохладная, ул. Степная, ул. Уютная, ул. Тенистая, ул. Рябиновая (р-н Сельхозхимия) в г. Воткинске Удмуртской Республики.

5. Код объекта закупки ОКПД2: 77.39.19.129 Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных в другие группировки.

- Источник финансирования: Бюджет муниципального образования "Город Воткинск".

- Классификация по КБК: 940 0502 1110169720 414.

- Месторасположение объектов закупки: РФ, Удмуртская Республика, г. Воткинск.

- Срок передачи объектов закупки: срок передачи предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю с момента заключения контракта  до 31.12.2020 года с периодичностью, указанной в п.2.6 контракта. Срок  лизинга до 31.12.2022 г.

10. Характеристики товара: описание объекта закупки, требования изложены в таблице Общие требования к предмету лизинга и таблицах Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг Технического задания.

11.Требования к качеству товара: Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2020 года. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих   на возможность использования товара по назначению. В случае обнаружения Лизингополучателем во время приемки товара дефектов Лизингодатель должен заменить дефектный товар в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Качество товара должно соответствовать ГОСТу (ТУ) на данный вид товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

12. Требования к сроку гарантий качества: Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Лизингодателем и Лизингополучателем соответствующего акта приема-передачи предмета лизинга и составляет 36 месяцев, но не менее срока предоставления гарантий качества производителя.

Приложение 1. Общие требования к объекту закупки

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к функциональным характеристикам предмета лизинга | Транспортировка газа до потребителей (отопление, пищеприготовление, водоснабжение) в населенных пунктах Воткинского района Удмуртской Республики. |
| 2 | Требования к техническим характеристикам предмета лизинга | Лизингодатель должен приобрести в собственность у Продавца по договору поставки (купли-продажи) газораспределительные сети для последующей передачи его в лизинг Лизингополучателю, с техническими характеристиками, которые указаны в Приложении 1 к настоящей таблице. |
| 3 | Требования к качественным характеристикам объекта закупки | Соответствие требованиям: - СП 62.13330.2011 “Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 с изменениями № 1”. - №116-ФЗ Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов. - ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ-115». - ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия». - ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021». - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». - ГОСТ 14782-86 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые». - ГОСТ Р 12.3.048-2002 «Производство земляных работ способом гидромеханизации». - ГОСТ Р 50838-2009* «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия». - Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». - РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». - Серия 5.905-18.05, выпуск 1. Узлы и детали крепления газопроводов. - Серия 5.905-25.05, выпуск 1. Часть 1, 2. «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов». - Серия 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населенных пунктах». - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ; - Технический регламент о безопасности сетей газораспределения, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №870 |
| 4 | Требования к эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости) | Эксплуатационные характеристики должны быть обеспечены с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. |
| 5 | Иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика | Лизингодатель обеспечивает наличие документов и материалов, необходимых для приемки-передачи предмета лизинга Лизингополучателю, в т.ч. журналов авторского надзора, надзора за строительством, технического надзора со стороны эксплуатационной организации, техплана на предмет лизинга |

Технико-экономические характеристики газораспределительной сети, приобретаемой в лизинг, расположенной по ул. Проходная, ул. Степная, ул. Уютная, ул. Тенистая, ул. Рябиновая (р-н Сельхозхимия) в г. Воткинске Удмуртской Республики.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГБ-04-2У1 | шт. | 1 |
| 2 | Теплотворная способность газа | ккал/нм3 | 7980 |
| 3 | Удельный вес | ккал/нм3 | 0,67 |
| 4 | Расход газа на дом | м3/час | 1,7 |
| 5 | Давление газа на выходе из ПГБ -04-2У1 | МПа | 0,0025 |
| 6 | Расход газа на р-н Сельхозхимия г. Воткинска | м3/час | 112,2 |
| 7 | Количество домов газифицируемых | шт. | 66 |
| 8 | Протяженность газопроводов по пикетажному положению поэтапно 1 этап – Г1 (Р-0,003МПа): |  |  |
| 8.1 | ПЭ 100 ГАЗ SDR17,6-110х6,3 | м | 1300,0 |
| 8.2 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-63х5,8 | м | 805,5 |
| 8.3 | ПЭ 100 ГАЗ SDR11-32х3,0 | м | 420,7 |
| 8.4 | Г3(Р=0,4-0,6 Мпа) 57х3,5 | м | 9,0 |
| 9 | Общая протяженность газопроводов с отводами | м | 2535,2 |
| 10 | Надземные отключающие устройства | шт | 5 |