| № п/п | Наименование товаров, размеры и количество | Эскиз |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 1500х1000 мм - 1 шт. |  |
| 2 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 1340х1800 мм - 1 шт. |  |
| 3 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 1800х1800 мм - 13 шт. |  |
| 4 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 2520х1800 мм - 4 шт. |  |
| 5 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 1800х1800 мм - 3 шт. |  |
| 6 | Блок оконный (по ГОСТ 30674-99), 1500х1800 мм - 1 шт. |  |
| 7 | Блок дверной ПВХ 800х2000 мм - 1 шт. |  |
| 8 | Блок дверной композитный «КАПЕЛЬ» 800х2000 мм - 2 шт. |  |
| 9 | Блок дверной композитный «КАПЕЛЬ» 900х2000 мм - 4 шт. |  |
| 10 | Блок дверной, фанерованный шпоном дуба 900х2300 мм - 5 шт. |  |

Размеры оконных и дверных блоков указаны ориентировочно. Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта необходимо выехать на объект и произвести замеры оконных и дверных проемов, проема витража.