Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-10828-2021

Выполнение работ по текущему ремонту здания районного Дома культуры в рамках реализации федерального проекта партии ''Единая Россия'' ''Культура малой родины'', расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 68

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер в профиле | не менее 3 |
|  |  | - Толщина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Класс по показателю приведенного сопротивления теплопередачи | А1 или А2 или Б1 или Б2 |
|  |  | - Класс по показателю звукоизоляции | А или Б |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  | Блок дверной деревянный (по ГОСТ 475-2016) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Группа по числу полотен | двупольный |
|  |  | - Группа по наличию остекления | глухой |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2000х1300 мм |
|  | Блок дверной деревянный (по ГОСТ 475-2016) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Группа по числу полотен | двупольный |
|  |  | - Группа по наличию остекления | глухой |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2000х1400 мм |
|  | Плиты керамогранитные (по ГОСТ Р 57141-2016) | - Тип лицевой поверхности | неполированная |
|  |  | - Форма | квадратные |
|  |  | - Размер | не менее 400х400 мм |
|  |  | - Толщина | не менее 8 мм |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | В |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | комбинированный |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | однопольный |
|  |  | - Материал заполнения верхней части дверных полотен | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | не менее 1 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 24 мм |
|  |  | - Материал заполнения нижней части дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Вид отделки профилей | белого цвета, окрашенные в массе |
|  |  | - Габаритные размеры (ШхВ) | 1550х950 мм |
|  | Блок дверной деревянный (по ГОСТ 475-2016) | - Группа по назначению | внутренний |
|  |  | - Группа по числу полотен | однопольный |
|  |  | - Группа по наличию остекления | глухой |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2000х800 мм |
|  | Светильник | - Тип | потолочный |
|  |  | - Материал корпуса | сталь |
|  |  | - Размеры | не менее 590х590 мм и не более 600х600 мм |
|  |  | - Количество используемых ламп | 4 |
|  |  | - Номинальная мощность | не менее 30 Вт |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP40 |