Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-11855-2021

Выполнение работ по текущему ремонту участка газораспределительных сетей

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Регулятор давления газа | - Рабочая среда | природный газ (по ГОСТ 5542-2014), сжиженный газ (по ГОСТ 20448-2018) |
|  |  | - Наименьшее входное давление | не менее 0.01 МПа |
|  |  | - Наибольшее входное давление | не более 0.6 МПа |
|  |  | - Класс точности | не более 10 % |
|  |  | - Точность регулирования | не более 10 % |
|  |  | - Масса | не более 5.5 кг |
|  |  | - Вид присоединения | фланцевое (по ГОСТ 33259-2015) |
|  |  | - Присоединительные размеры входного и выходного патрубков | не более 50 мм |
|  |  | - Степень герметичности рабочего и заборного клапанов | класс «А» по (ГОСТ 9544-2015) |
|  | Кран шаровой | - Рабочая среда | природный газ (по ГОСТ 5542-2014), сжиженный газ (по ГОСТ 20448-2018) |
|  |  | - Диаметр | не более 50 мм |
|  |  | - Условное давление | не менее 1.6 МПа |
|  |  | - Строительная длина | не менее 95 мм |
|  |  | - Вид присоединения | фланцевое (по ГОСТ 33259-2015) |