Часть V. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-17264-2021

Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МКДОУ "Селеговский детский сад" Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Группа по назначению | А |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | глухой |
|  |  | - Вариант конструктивного решения | двупольный |
|  |  | - Материал заполнения дверных полотен | сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2250х1350 мм |
|  | Прожектор светодиодный | - Мощность | не менее 100 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 14000 Лм |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP65 |
|  |  | - Материал корпуса | алюминий |