Техническое задание

Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: ''Реконструкция здания МБОУ ''Валамазская средняя общеобразовательная школа'', перевод помещений Валамазского сельского дома культуры в здание школы

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Необходимость перевода Валамазского СДК в освободившиеся помещения МБОУ «Валамазская СОШ» в рамках оптимизации |
| 2 | Наименование проектируемого объекта | Реконструкция здания МБОУ «Валамазская средняя общеобразовательная школа». |
| 3 | Район, пункт и площадка строительства | Удмуртская республика, Красногорский район, с. Валамаз, ул. К.Маркса, д.8 |
| 4 | Заказчик проекта | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования «Красногорский район» |
| 7 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 8 | Основные требования по составу проектной документации | Раздел 1: «Пояснительная записка» Раздел 2: «Архитектурные решения» Раздел 3: «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел 4: «Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий», состоит из следующих подразделов: а) «электроснабжение»; б) «система водоснабжения»; в) «система водоотведения»; г) «отопление, вентиляция»; д) «система электроснабжения». Раздел 5: «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Раздел 6: «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» Раздел 7: «Смета на строительство объекта» |
| 9 | Основные требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Предусмотреть: - Устройство внутреннего тамбура; - Устройство входной группы. |
| 10 | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности мало-мобильных групп населения | Разработать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов согласно требований СП59.13330.2016 |
| 11 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности согласно требований действующих норм по пожарной безопасности |
| 12 | Исходная документация | Заказчик предоставляет проектной организации имеющиеся исходные материалы |
| 13 | Дополнительные требования | Передача от имени Заказчика по Доверенности проектной документации в электронном виде в организацию, имеющую право для проведения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования (оплату услуг за экспертизу осуществляет Подрядчик), снятие замечаний экспертизы (совместно с Заказчиком). |
| 14 | Техническую документацию выдать заказчику | -проектная документация - 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig) и в формате dwg; - сметная документация, включая сводные сметные расчеты -4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах xls, xlsx, xml); -ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019г. № 841/пр - 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx); - положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате pdf). |