## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г.Глазове
_______________ | [13 empty] | ______________ | Малышев В.П.
" _____ " ________________ 2021 г. | [15 empty] | "_____" ______________2021 г.
Объект: Подземный газопровод высокого давления "Падера-Красногорское" (2 очередь), отвод на д.Бараны, отвод на с.Архангельское; Красногорский район, с.Архангельское
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/23
(локальная смета)
|  | на | Замена ИФС.Замена задвижки №8 Ду-100 (вход а ГРП-Б №2) на стальной шаровый кран Ду-100 в надземном исполнении с применением системы "Газ-Стоп" (одностороняя блокировка),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость № 15/23
Сметная стоимость: ____________________________________1 083 433,1 руб.
Средства на оплату труда: ________________________________13202,46 руб.
Сметная трудоемкость _____________________________________69,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021г
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонтные работы
1 | ТЕР09-03-040-01 | Демонтаж защитных ограждений оборудования ГРП-Б №2 (Районный к-т 15%; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ-ЗПМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР09-03-040-01 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=7,3; ЗПМ=19,04; МАТ=4,27 НР (3669,45 руб.); 90% от ФОТ: (4077,17 руб.) СП (3465,59); 85% от ФОТ: (4077,17 руб.) | 1 т конструкций | 0.3405 | 12262.32 | 11951.85 | 310.47 | 22.23 | 4175.32 | 4069.6 | 105.72 | 7.57 | 66.003 | 22.47 | 0.084 | 0.03
2 | ТЕР24-02-051-03 | Демонтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм (Районный к-т 15%; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР24-02-051-03 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=8,73; ЗПМ=19,04; МАТ=4,86 НР (908,09 руб.); 130% от ФОТ: (698,53 руб.) СП (621,69 руб.); 89% от ФОТ: (698,53 руб.) | 1 задвижка | 1 | 968.82 | 680.27 | 288.55 | 18.26 | 968.82 | 680.27 | 288.55 | 18.26 | 3.216 | 3.22 | 0.069 | 0.07
3 | ТЕР16-02-007-01 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ-ЗПМ=0,3 к расх.; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР16-02-007-01 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=6,8; ЗПМ=19,04; МАТ=3,69 НР (74,68 руб.); 128% от ФОТ: (58,34 руб.) СП (48,42 руб.); 83% от ФОТ: (58,34 руб.) | 1 соединение | 1 | 68.27 | 58.34 | 9.93 |  | 68.27 | 58.34 | 9.93 |  | 0.288 | 0.29
4 | ТЕР24-02-051-03 | Монтаж крана стального фланцевого для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 100 мм (Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР24-02-051-03 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=8,73; ЗПМ=19,04; МАТ=4,86 НР (3026,95 руб.); 130% от ФОТ: (2328,42 руб.) СП (2072,29 руб.); 89% от ФОТ: (2328,42) | 1 задвижка | 1 | 3229.4 | 2267.55 | 961.85 | 60.87 | 3229.4 | 2267.55 | 961.85 | 60.87 | 10.72 | 10.72 | 0.23 | 0.23
5 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР16-02-007-01 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=6,8; ЗПМ=19,04; МАТ=3,69 НР (248,88 руб.); 128% от ФОТ: (194,44 руб.) СП (161,39 руб.); 83% от ФОТ: (194,44) | 1 соединение | 1 | 227.55 | 194.44 | 33.12 |  | 227.55 | 194.44 | 33.12 |  | 0.96 | 0.96
6 | ТЕР09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования ГРП-Б №2 (Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР09-03-040-01 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=7,3; ЗПМ=19,04; МАТ=4,27 НР (5242,08 руб.); 90% от ФОТ: (5824,53 руб.) СП (4950,85 руб.); 85% от ФОТ: (5824,53 руб.) | 1 т конструкций | 0.3405 | 17517.59 | 17074.06 | 443.53 | 31.75 | 5964.74 | 5813.72 | 151.02 | 10.81 | 94.29 | 32.11 | 0.12 | 0.04
7 | ТЕР13-07-001-02 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР13-07-001-02 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=8,79; ЗПМ=19,04; МАТ=4,91 НР (13,16 руб.); 90% от ФОТ: (14,62 руб.) СП (1023 руб.); 70% от ФОТ: (14,62 руб.) | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.009 | 1646.48 | 1622.27 | 24.2 | 1.97 | 14.82 | 14.6 | 0.22 | 0.02 | 9.08 | 0.08 | 0.01
8 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Унипол СБЭ-111 марка АМ (Районный к-т 15%; МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ; ТЕР13-03-004-26 4 квартал 2020 г. ОЗП=19,04; ЭМ=5,64; ЗПМ=19,04; МАТ=3,12 НР (5,77 руб.); 90% от ФОТ: (6,41 руб.) СП (4,49); 70% от ФОТ: (6,41 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009 | 745.91 | 710.31 | 35.61 | 1.97 | 6.71 | 6.39 | 0.32 | 0.02 | 3.83 | 0.03 | 0.01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 14655.63 | 13104.91 | 1550.73 | 97.55 |  | 69.88 |  | 0.37
Накладные расходы | [8 empty] | 13189.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 11334.97
Итоги по разделу 1 Ремонтные работы :
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 28066.55 |  |  |  |  | 54.58 |  | 0.07
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 15152.35 |  |  |  |  | 13.94 |  | 0.3
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 905.21 |  |  |  |  | 1.25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 84.65 |  |  |  |  | 0.11
Итого | [8 empty] | 39179.66 |  |  |  |  | 69.88 |  | 0.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1550.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 1550.72
ФОТ | [8 empty] | 13202.46
Накладные расходы | [8 empty] | 13189.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 11334.97
Итого по разделу 1 Ремонтные работы | [8 empty] | 39179.66 |  |  |  |  | 69.88 |  | 0.37
Раздел 2. Материалы
9 | Прайс-лист(ООО челябинск спецгражанстрой) | Кран КШЦФ 100.016 п/п 02 с КОФ МАТ=(12570+2429)*1,1*1,127*1,25/1,2 (Районный к-т 15%) | шт | 1 | 19369.02 |  |  |  | 19369.02
10 | Прайс-бухгалт. | ИФС ДУ-50 МАТ=2249*1,25*1,127 (Районный к-т 15%) | шт | 1 | 3168.28 |  |  |  | 3168.28
11 | Прайс-бухгалт. | Электроды LB-52 U диам. 2,6 МАТ=310,94*1,25 (Районный к-т 15%) | кг | 2 | 388.68 |  |  |  | 777.36
12 | Прайс-бухгалт. | Круг отрезной 230*2,5*22 МАТ=41,28*1,25 (Районный к-т 15%) | шт | 5 | 51.6 |  |  |  | 258
13 | Прайс-бухгалт. | Бензин А 92 МАТ=40,74*1,25 (Районный к-т 15%) | л | 20 | 50.93 |  |  |  | 1018.6
14 | Прайс-бухгалт. | Грунт-эмаль Унипол СБЭ-111 марка АМ желтая МАТ=376,59*1,25 (Районный к-т 15%) | кг | 0.2 | 470.74 |  |  |  | 94.15
15 | Прайс-бухгалт. | Растворитель для грунт-эмали МАТ=224,2*1,25 (Районный к-т 15%) | л | 0.02 | 280.25 |  |  |  | 5.61
16 | Прайс-бухгалт. | Кисть малярная плоская 63 мм МАТ=78,7*1,25 (Районный к-т 15%) | шт | 1 | 98.38 |  |  |  | 98.38
17 | Прайс-бухгалт. | Ветошь х/б МАТ=44,68*1,25 (Районный к-т 15%) | кг | 1 | 55.85 |  |  |  | 55.85
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 24845.25
Итоги по разделу 2 Материалы :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 24845.25
Итого | [8 empty] | 24845.25
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 24845.25
Итого по разделу 2 Материалы | [8 empty] | 24845.25
Раздел 3. Проведение работ без прекращения транспортировки газа
18 | Приказ АО "Газпром газораспределение Ижевск" №664 от 01.10.2019г | Использование технологии по перекрытию потока газа без остоновки транспортировки газа с односторонней блокировкой, Ду200 мм (Районный к-т 15%) | объект | 1 | 665179 |  |  |  | 665179
19 | Приказ АО "Газпром газораспределение Ижевск" №664 от 01.10.2019г | Использование технологии по перекрытию потока газа без остоновки транспортировки газа с односторонней блокировкой, Ду50 мм (Районный к-т 15%) | объект | 1 | 153198 |  |  |  | 153198
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 818377
Итоги по разделу 3 Проведение работ без прекращения транспортировки газа :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 818377
Итого | [8 empty] | 818377
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 818377
Итого по разделу 3 Проведение работ без прекращения транспортировки газа | [8 empty] | 818377
Раздел 4. Работы, выполняемые по прейскуранту на услуги, утвержденному приказу №648 от 13.10.2020г
20 | Един.прейскурант п 4.4.3.39 | Отключение пункта редуцирования газа (Районный к-т 15%) | пункт | 1 | 650 |  |  |  | 650
21 | Един.прейскурант п 3.9 | Повторный пуск пункта редуцированияпри диаметре газопровода до 200мм при двух линиях редуцирования МАТ=18310*0,7 (Районный к-т 15%) | пункт | 1 | 12817 |  |  |  | 12817
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 13467
Итоги по разделу 4 Работы, выполняемые по прейскуранту на услуги, утвержденному приказу №648 от 13.10.2020г :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 13467
Итого | [8 empty] | 13467
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 13467
Итого по разделу 4 Работы, выполняемые по прейскуранту на услуги, утвержденному приказу №648 от 13.10.2020г | [8 empty] | 13467
Раздел 5. Новый Раздел
22 | Калькуляция | Транспортные услуги МАТ=(690,89*3)+(8,37*102) (Районный к-т 15%) | услуга | 1 | 2926.41 |  |  |  | 2926.41
23 | Калькуляция | Транспортные услуги по даставке мобильного ПРГМАТ=(850*3)+(12,63*120) (Районный к-т 15%) | услуга | 1 | 4065.6 |  |  |  | 4065.6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [8 empty] | 6992.01
Итоги по разделу 5 Новый Раздел :
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 6992.01
Итого | [8 empty] | 6992.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 6992.01
Итого по разделу 5 Новый Раздел | [8 empty] | 6992.01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 878336.89 | 13104.91 | 1550.73 | 97.55 |  | 69.88 |  | 0.37
Накладные расходы | [8 empty] | 13189.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 11334.97
Итоги по смете:
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 28066.55 |  |  |  |  | 54.58 |  | 0.07
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 15152.35 |  |  |  |  | 13.94 |  | 0.3
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 905.21 |  |  |  |  | 1.25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [8 empty] | 863765.91 |  |  |  |  | 0.11
Итого | [8 empty] | 902860.92 |  |  |  |  | 69.88 |  | 0.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 863681.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 1550.72
ФОТ | [8 empty] | 13202.46
Накладные расходы | [8 empty] | 13189.06
Сметная прибыль | [8 empty] | 11334.97
ндс 20% | [8 empty] | 180572.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1083433.1 |  |  |  |  | 69.88 |  | 0.37
|  |  | Инженер по проектно-сметной работе | _________________________________ |  |  | И.А.Берсенева
(должность, подпись, расшифровка)
|  |  | Начальник ПТО | _________________________________ |  |  | М.В Зайцев
(должность, подпись, расшифровка)
|  |  | Начальник КрЭГС | _________________________________ |  |  | А.С.Деветьярова
(должность, подпись, расшифровка)
|  |  | Инженер по комплектации оборудования | _________________________________ |  |  | А.С.Сунцов
(должность, подпись, расшифровка)
|  |  | Начальник ПЭО | _________________________________ |  |  | В.Ю.Баева
(должность, подпись, расшифровка)
Note on A3: Титул::<подпись 210 значение>
Note on Q3: Титул::<подпись 200 значение>
Note on A4: Титул::<подпись 210 атрибут 950 текст> _______________ <подпись 210 атрибут 950 значение>
Note on O4: Титул::<подпись 200 атрибут 950 текст> ______________ <подпись 200 атрибут 950 значение>
Note on D9: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D12: Титул::<Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on D15: Титул::<Основание>
Note on D16: Титул::<Итого по расчету> руб.
Note on D17: Титул::<Итого ФОТ> руб.
Note on D19: Титул::<подпись 102 значение>
Note on A25: РесСмета::<Номер позиции по смете><Статус ресурса>
Note on B25: РесСмета::<Обоснование (код) позиции> <Примечание>
Note on C25: РесСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки> <Формула расчета стоимости единицы> <Обоснование коэффициентов> <Строка задания НР для БИМ>: <Сумма НР по позиции для БИМ> руб. <Строка задания СП для БИМ>: <Сумма СП по позиции для БИМ> руб. Состав работ: <Состав работ по позиции>
Note on D25: РесСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E25: РесСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Норма расхода на единицу>
Note on F25: РесСмета::<ПЗ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on G25: РесСмета::<ОЗП по позиции на единицу после применения индекса>
Note on H25: РесСмета::<ЭММ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on I25: РесСмета::<ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса>
Note on J25: РесСмета::<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K25: РесСмета::<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L25: РесСмета::<Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M25: РесСмета::<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N25: РесСмета::<ТЗ по позиции на единицу>
Note on O25: РесСмета::<ТЗ по позиции всего>
Note on P25: РесСмета::<ТЗМ по позиции на единицу>
Note on Q25: РесСмета::<ТЗМ по позиции всего>
Note on A99: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on J99: Итоги::<Прямые затраты (итоги)>
Note on K99: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)>
Note on L99: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)>
Note on M99: Итоги::<З/п машинистов (итоги)>
Note on O99: Итоги::<Трудозатраты основных рабочих (итоги)>
Note on Q99: Итоги::<Трудозатраты машинистов (итоги)>