Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

1. Месторасположение жилого помещения (квартиры): Удмуртская Республика, муниципальное образование "Красногорский район", с. Красногорское.

2. Характеристики (показатели) приобретаемого жилого помещения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилое помещение (квартира) | - Год постройки дома | не ранее 1970 | - |
|  |  | - Материал стен дома | кирпич и/или блочный и/или панели и/или газобетон с облицовкой кирпичом и/или пенобетон с облицовкой кирпичом | - |
|  |  | - Тип основания дома (фундамент) | железобетонный и/или монолитный и/или блочный | - |
|  |  | - Количество комнат в квартире, шт. | не менее 2 | - |
|  |  | - Общая площадь жилого помещения, м2 | не менее 38 | - |
|  |  | - Размещение квартиры | не в подвальных и не в цокольных этажах здания | - |
|  |  | - Состояние жилого помещения | отсутствие в реестре аварийного жилищного фонда; не требует капитального и текущего ремонта; не имеет самовольного переустройства и перепланировки, которые не узаконены в установленном законодательством порядке; наличие заключения специализированной организации о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания | - |
|  |  | - Техническое обеспечение: | --- | - |
|  |  | - Холодное водоснабжение | центральное | - |
|  |  | - Отопление | центральное или автономное и/ или водяная система отопления с электрическим котлом и/ или водяная система отопления с газовым котлом | - |
|  |  | - Электроснабжение | центральное | - |
|  |  | - Канализация | централизованная и/или автономная | - |
|  |  | - Газоснабжение | централизованное и/или автономное (природный газ) | - |
|  |  | - Состояние технического обеспечения | исправное рабочее состояние | - |
|  |  | - Приборы учета | наличие приборов учета холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения | - |
|  |  | - Состояние системы электроснабжения | в рабочем состоянии, подключена к централизованной системе электроснабжения, наличие электрических осветительных приборов, электропроводка сделана по всей площади квартиры, установлены розетки и выключатели в исправном состоянии, пригодны к применению | - |
|  |  | - Состояние системы теплоснабжения | источник теплоснабжения исправный; наличие не поврежденных радиаторов системы отопления, подключенных к системе отопления | - |
|  |  | - Состояние системы газоснабжения | в рабочем состоянии, подключена к централизованной системе газоснабжения | - |
|  |  | - Состояние вентиляции в санузле (санузлах) | исправное рабочее состояние | - |
|  |  | - Материал напольного покрытия в санузле (санузлах) | керамическая плитка и/или керамогранит | - |
|  |  | - Материал потолков в санузле (санузлах) | водоэмульсионная краска и/или ПВХ панели и/или подвесной потолок и/или пенопластовые потолочные плиты | - |
|  |  | - Материал покрытия стен в санузле (санузлах) | водоэмульсионная краска и/или масляная краска и/или керамическая плитка и/или ПВХ панели и/или керамогранит | - |
|  |  | - Комплектация санузла (санузлов): | --- | - |
|  |  | - Унитаз со сливным бачком | наличие | - |
|  |  | - Ванна со смесителем или душевая кабина | наличие | - |
|  |  | - Раковина со смесителем | наличие | - |
|  |  | - Состояние сантехнического оборудования санузла (санузлов) | без сколов, трещин, в исправном рабочем состоянии, подключено к центральной системе холодного водоснабжения и центральной и/или автономной системе водоотведения (канализации) | - |
|  |  | - Комплектация кухни | мойка со смесителем, кухонная плита | - |
|  |  | - Состояние вентиляции на кухне | исправное рабочее состояние | - |
|  |  | - Техническое состояние мойки | в рабочем состоянии, без видимых повреждений и сколов, подключена к системе водоотведения (канализации) | - |
|  |  | - Техническое состояние смесителя | в рабочем состоянии; без видимых повреждений и сколов, подключен к централизованной системе холодного водоснабжения | - |
|  |  | - Тип кухонной плиты | электрическая с духовкой или газовая с духовкой или комбинированная с духовкой | - |
|  |  | - Количество конфорок, шт. | не менее 2 | - |
|  |  | - Техническое состояние плиты | с действующим сроком эксплуатации (срок окончания эксплуатации не ранее сентября 2022 г.), в рабочем состоянии, без видимых повреждений, в полной рабочей комплектации | - |
|  |  | - Материал напольного покрытия на кухне | линолеум, не имеющий трещин и заломов и/или керамическая плитка и/или керамогранит | - |
|  |  | - Плинтус на кухне | наличие | - |
|  |  | - Материал покрытия потолков на кухне | водоэмульсионная краска и/или масляная краска и/или ПВХ панели и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты | - |
|  |  | - Материал покрытия стен на кухне | водоэмульсионная краска и/или масляная краска и/или влагостойкие обои и/или керамическая плитка и/или ПВХ панели | - |
|  |  | - Материал напольного покрытия в жилых комнатах | деревянный окрашенный, линолеум, не имеющий трещин и заломов, и/или ламинат и/или паркет | - |
|  |  | - Плинтус в комнате | наличие | - |
|  |  | - Материал покрытия потолков в жилых комнатах | водоэмульсионная краска и/или ПВХ панели и/или натяжной и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты и/или обои | - |
|  |  | - Материал покрытия стен в комнате | обои и/или декоративная штукатурка | - |
|  |  | - Материал напольного покрытия в коридоре | линолеум, не имеющий трещин и заломов и/или ламинат и/или паркет | - |
|  |  | - Плинтусы в коридоре | наличие | - |
|  |  | - Материал покрытия потолков в коридоре | водоэмульсионная краска и/или ПВХ панели и/или натяжной и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты | - |
|  |  | - Материал покрытия стен в коридоре | водоэмульсионная краска и/или обои и/или ПВХ панели | - |
|  |  | - Состояние покрытия пола, стен и потолка во всех помещениях | без видимых дефектов, трещин, повреждений, потертостей, чистое, без отслоения отделочного материала от поверхности | - |
|  |  | - Материал оконных блоков | ПВХ | - |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете, шт. | 2 и/или 3 | - |
|  |  | - Состояние оконных блоков | в исправном рабочем состоянии, без повреждений (в том числе трещин, гнили), равномерное покрытие краской, без отслоения отделочного материала, запорные элементы в исправном рабочем состоянии, стекла в целостном состоянии, наличие подоконных досок без видимых дефектов | - |
|  |  | - Дождезащитные профили (отливы) | наличие | - |
|  |  | - Материал внутренних дверных блоков | дерево и/или шпон и/или ДСП и/или ПВХ | - |
|  |  | - Состояние внутренних дверей | без видимых повреждений, в рабочем состоянии, с исправной запорной арматурой и/или с дверными ручками без замка | - |
|  |  | - Материал входной двери | металл и/или дерево | - |
|  |  | - Состояние входной двери | без видимых повреждений, в рабочем состоянии, с исправным замком | - |

Примечание: при составлении Описания объекта закупки использованы показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) Товара и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика.