Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Документации об электронном аукционе №

Капитальный ремонт здания МАОУ "Красногорская гимназия"

1. Объектом закупки является капитальный ремонт здания МАОУ "Красногорская гимназия"

2. Перечень и объемы работ, подлежащие выполнению, приведены в сметной документации (Приложение № 1 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»).

3. Требования к выполнению работ

Все работы выполнять в соответствии с частью IV Документации об электронном аукционе «Проект контракта» и приложениями к ней, требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».

Работы производятся с соблюдением требований СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности, бывших в употреблении.

4. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика приведены в Проекте контракта (часть IV Документации об электронном аукционе).