Приложение № 2 к Контракту

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по благоустройству центральной части села Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник светодиодный | - Мощность | не менее 50 Вт и не более 80 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 7000 Лм |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 5000 К |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP65 |