Приложение № 2 к Контракту

[bookmark: _Hlk514665909]Ведомость товаров 
используемых при выполнении работ по благоустройству центральной части села Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

	№
п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	
	
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Светильник светодиодный
	1.1. Мощность
	не менее 50 Вт и не более 80 Вт

	2. 
	
	2.1. Световой поток
	не менее 7000 Лм

	3. 
	
	3.1. Цветовая температура
	не менее 5000 К

	4. 
	
	4.1. Номинальное напряжение
	220 В

	5. 
	
	5.1. Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015)
	не менее IP65
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