Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по капитальному ремонту МКДОУ Кокманский детский сад, с.Кокман ул.Центральная д.14,  Красногорский район Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-2021 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер профиля | не менее 3 |
|  |  | - Ширина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | не менее 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  |  | - Комплектация | ручки белого цвета |