Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по благоустройству набережной в с.Кокман

Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Сцена | - Материал | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Материал кровли | профнастил оцинкованный с покрытием |
|  |  | - Цвет кровли | по согласованию с заказчиком |
|  |  | - Высота ограждения лестничной площадки, мм | не менее 1050 |
|  |  | - Цвет деревянной конструкции | по согласованию с заказчиком |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное |
|  | Тротуары | - Материал | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Конструкция | дощатое покрытие огражденное перилами с обеих сторон |
|  |  | - Высота ограждения | не менее 1050 |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное |
|  | Скамейка | - Материал | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Исполнение | со спинкой |
|  |  | - Длина, мм | не менее 2000 |
|  |  | - Ширина сидения, мм | не менее 500 |
|  |  | - Высота сиденья, мм | не менее 450 |
|  |  | - Высота спинки | совпадает с высотой ограждения тротуаров |
|  |  | - Цвет каркаса | по согласованию с заказчиком |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное |
|  |  | - Расположение скамеек | по периметру площадок с 3 сторон |

Примечание:

- Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.