Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

по заявке № зз-35157-2022

Описание объекта закупки

Техническое задание на оказание услуг

Исполнитель обязан оказать услуги с соблюдением требований Контракта, а также следующих требований:

Таблица 1

| № п/п | Наименование услуг | Объем услуг с указанием ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Оказание услуг по устройству минерализованных полос у населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 27,62 ГА |

Место оказания услуг: Красногорский район Удмуртской Республики, в соответствии с Перечнем населенных пунктов, подлежащих оказанию услуг по устройству минерализованных полос (Приложение №1 к Техническому заданию), и Примерной схемой минерализованных полос (Приложение №2 к Техническому заданию).

Срок исполнения Контракта:

Начало оказания услуг – с даты заключения Контракта.

Окончание оказания услуг – в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта.

Основные требования к оказанию услуг:

1. Требования к противопожарным минерализованным полосам:

1.1. Ширина противопожарной минерализованной полосы должна быть не менее 10 м по всей длине ее вспашки. Не допускается наличие сухой растительности поверх противопожарной минерализованной полосы.

1.2. Полоса не должна иметь каких-либо разрывов. Разрывы в полосе допускаются только в местах пересечения с дорогами (всех типов), заболоченными участками, землями, находящимися в собственности у физических либо юридических лиц.

2. Работы должны выполняться специализированным оборудованием (плуг, плуг- канавокопатель и др.), принадлежащим Исполнителю на праве собственности или ином законном основании, предназначенным для создания противопожарных минерализованных полос.

3. Оказание услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, регулирующего оказание данного вида услуг, а также требованиям ГОСТ Р 59058-2020 «Охрана окружающей среды. Защита, рациональное использование и воспроизводство лесов. Термины и определения».

4. Исполнитель в ходе оказания услуг обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, а также принимает все разумные меры по противопожарной безопасности при оказании услуг.

5. Исполнитель обеспечивает качественное оказание услуг. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке услуг, должны быть устранены Исполнителем в установленные Заказчиком сроки, собственными силами и за счёт собственных средств.

6. Исполнитель несет ответственность за порчу имущества Заказчика и третьих лиц, нанесение вреда здоровью людей и животных, нанесение экологического ущерба при оказании услуг.

Иные положения:

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, а также при наличии функциональных возможностей Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), обмен уведомлениями (извещениями, требованиями, претензиями) осуществляется Сторонами с использованием ЕИС.

Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень населенных пунктов, подлежащих оказанию услуг

по устройству минерализованных полос

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта (место оказания услуг) | Опахиваемая территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, км | Ширина, м | Площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Удмуртский Караул | 0,8 | 10 | 0,8 |
| 2 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Васильевское | 0,7 | 10 | 0,7 |
| 3 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Старый Кеновай | 0,5 | 10 | 0,5 |
| 4 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Большой Селег | 4 | 10 | 4 |
| 5 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Бараны | 0,6 | 10 | 0,6 |
| 6 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Курья | 3,52 | 10 | 3,52 |
| 7 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Ботаниха | 1,13 | 10 | 1,13 |
| 8 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Большой Полом | 0,47 | 10 | 0,47 |
| 9 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Архангельское | 0,7 | 10 | 0,7 |
| 10 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Малая Игра | 1,04 | 10 | 1,04 |
| 11 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Тараканово | 2,01 | 10 | 2,01 |
| 12 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Малягурт | 2,64 | 10 | 2,64 |
| 13 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Юшур | 0,83 | 10 | 0,83 |
| 14 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Коровкинцы | 1,28 | 10 | 1,28 |
| 15 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское | 4,25 | 10 | 4,25 |
| 16 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Захватай | 0,55 | 10 | 0,55 |
| 17 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Котомка | 1 | 10 | 1 |
| 18 | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Родники | 1,1 | 10 | 1,1 |
| 19 | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Дебы | 0,5 | 10 | 0,5 |
| Итого: |  |  |  | 27,62 |

## Приложение №2

## к Техническому заданию

## Примерная схема

## минерализованных полос

- д. Удмуртский караул

- с. Васильевское

- д. Старый Кеновай

- с. Большой Селег

- д. Бараны

- с. Курья

- д. Ботаниха

- д. Большой Полом

- с. Архангельское

- д. Малая Игра

- д. Тараканово

- д. Малягурт

- д. Юшур

- д. Коровкинцы

- с. Красногорское

- д. Захватай

- д. Котомка

- д. Родники

- с. Дебы