Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по ремонту помещений швейной мастерской

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридных профилей | - Группа по назначению | наружная входная |
|  |  | - По виду заполнения дверных полотен | комбинированный |
|  |  | - Материал заполнений верхней части дверного полотна | двухкамерный стеклопакет |
|  |  | - Материал заполнений нижней части дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Габаритные размеры (ВхШ) | 2050х1000 мм |
|  | Светильник | - Тип | подвесной |
|  |  | - Форма | прямоугольная |
|  |  | - Мощность | не мене 60 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 6000 Лм |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 3000 К |
|  |  | - Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) | не менее IP40 |
|  |  | - Материал корпуса | алюминий |
|  |  | - Цвет корпуса | белый |
|  |  | - Индекс цветопередачи | 90 Ra |
|  | Прожектор уличный | - Мощность | не менее 200 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 19000 Лм |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 4000 К |
|  |  | - Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) | не менее IP65 |