Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по благоустройству территории

сельского кладбища в с. Б.Селег Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ворота распашные с калиткой | - Материал | металл |
|  |  | - Конструкция | с калиткой |
|  |  | - Тип металлической конструкции | сварная |
|  |  | - Количество столбов | 2 шт. |
|  |  | - Крепление к столбу | шарнирное |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Материал каркаса | труба профильная |
|  |  | - Наружные размеры трубы каркаса | не менее 100х100 мм |
|  |  | - Калитка |  |
|  |  | 1.9.1. Ширина | не менее 1500 мм |
|  |  | 1.9.2. Высота | не менее 1250 мм |
|  |  | 1.9.3. Крепление к столбу | шарнирное |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Материал каркаса | труба профильная |
|  |  | 1.9.6. Наружные размеры трубы каркаса | не менее 20х20 мм |
|  |  | - Толщина стенки трубы каркаса | не менее 2 мм |
|  | Евроштакет | - Материал | металл |
|  |  | - Высота | 1250 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 85 мм |
|  | Скамейка садовая уличная | - Исполнение | со спинкой |
|  |  | - Длина | не менее 2000 мм |
|  |  | - Высота сидения | не менее 480 мм, но не более 530 мм |
|  |  | - Ширина сидения | не менее 330 мм, но не более 400 мм |
|  |  | - Высота спинки | не менее 400 мм, но не более 450 мм |
|  |  | - Материал элементов сидения, спинки | пиломатериал хвойных пород |
|  |  | - Ширина элементов сидения, спинки | не менее 70 мм, но не более 90 мм |
|  |  | - Толщина элементов сидения, спинки | не менее 40 мм |
|  |  | - Покрытие металлических элементов | антикоррозийное, полиуретановое |
|  |  | - Цвет каркаса | черный |
|  |  | - Фурнитура | мебельный болт с закругленной шляпкой |
|  |  | - Пропитка деревянных элементов | антисептик, влагоизолятор |
|  |  | - Покрытие деревянных элементов | двухслойное, бесцветное |
|  |  | - Материал покрытия деревянных элементов | лак для наружных работ |
|  | Лестница | - Материал | металл |
|  |  | - Тип металлической конструкции | сварная |
|  |  | - Материал каркаса | труба профильная |
|  |  | - Конструкция | ступени с перилами |
|  |  | - Количество ступеней | 8 |
|  |  | - Высота ступени | не менее 20 не более 23 |
|  |  | - Ширина ступени | не менее 30 не более 33 |
|  |  | - Высота перил | не менее 110 не более 113 |

Примечание:

- Все рисунки носят исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.