Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по устройству ограждения на кладбище в д. Артык

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Калитка | - Материал | металл |
|  |  | - Тип металлической конструкции | сварная |
|  |  | - Ширина | не менее 1500 мм |
|  |  | - Высота | не менее 1250 мм |
|  |  | - Крепление к столбу | шарнирное |
|  |  | - Запорное устройство | горизонтальное, тип «засов» |
|  |  | - Материал каркаса | труба профильная |
|  |  | - Наружные размеры трубы каркаса | не менее 20х20 мм |
|  |  | - Толщина стенки трубы каркаса | не менее 2 мм |
|  | Евроштакет | - Материал | металл |
|  |  | - Высота | 1250 мм |
|  |  | - Ширина | не менее 85 мм |

Примечание:

- Рисунок носит исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.