  Утверждаю:


Первый заместитель главы Администрации

МО «Красногорский район»

С.А.Кононов
«___»_______________2014 г.
Техническое задание на проектирование
по объекту: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне индивидуальной застройки «Аэродром» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики  (ПИР)  
	1
	Наименование объекта
	Строительство водопроводных сетей в микрорайоне индивидуальной застройки «Аэродром» в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики  (ПИР)  

	2
	Основание для проектирования
	Распоряжение Правительства Удмуртской Республики №860-р от 17 ноября 2014 года «О внесении изменения в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 17 февраля 2014 года № 82-р «об утверждении Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики на 2014 год»

	3
	Вид строительства


	Новое строительство

	4.
	Источник финансирования
	 Субсидии поступающие из бюджета Удмуртской республики в МО «Красногорский    район».

	5
	Вид и стадии проектирования
	Проектная документация, рабочая документация.


	6
	Местонахождение объекта
	Северо-восточная часть села Красногорское  Красногорского района Удмуртской Республики  

	7
	Особые условия 
	Нет

	8
	Уровень ответственности
	II

	9
	Основные технико-экономические показатели:
	 Сети водопровода 5,4 км, замена существующей емкости на водонапорной башне

	
	Основные требования по составу проектной документации
	В соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях по их содержанию, утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87.

Проектно-сметную  документацию выполнить в сметно-нормативной базе  ТЭР-2001, с пересчетом в текущие цены по индексам изменения сметной стоимости  на момент прохождения государственной экспертизы.  Положительное заключение государственной экспертизы обязательно.

	10
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	Направление использования системы  водоснабжения: хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды населения.
Замену водонапорной башни принять согласно расчета.

	12
	Основные требования к архитектурно-планировочным решениям
	Разработка проектной документации согласно технических условий 
и акта выбора трассы.



	13
	Основные требования к инженерному оборудованию, конструктивным и техническим решениям:
	Водопроводную сеть проложить из полиэтиленовых труб, подземным способом, с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Колодцы сборные железобетонные



	14
	Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и к мероприятиям по охране труда
	Соответствие требованиям Российского законодательства, нормативным документам (ГОСТ, СНиП, ПБ, ТР).

Разработка раздела «ООС». 
Разработка раздела «Организация зон санитарной охраны»


	15
	Требования по энергетической эффективности 
	В соответствии с п.4.6 «Требований энергетической эффективности зданий и сооружений», утвержденных  приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010г. №262      -   не требуется.

	16
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
	Разработать раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера» согласно исходных данных.

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями действующих нормативных документов  по пожарной безопасности (ГК РФ п.12 ст.48 и Федеральный закон РФ от 2.07.2008 г. № 123-ФЗ)

	17
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	Инженерно геодезические изыскания.

Инженерно-геологические изыскания.

Инженерно экологические изыскания.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Выполнить в  полном объёме согласно СНиП и СП.

	18
	Количество экземпляров проектной документации, передаваемой заказчику-застройщику
	1) Отчет  инженерных   изысканий   – 4 экз. на бумажном 

носителе и 1 экз. на электронном носителе;

  2) Проектная документация  в  полном  объёме

-  4  комплекта на бумажном   носителе;                                                                                                   -  1  комплект на  электронном носителе
3) Сметная  документация - 4 экз. на  бумажных носителях  и 1 экз. на  электронном  носителе     (в форматах  Word  и «Барс»).





	
	

	Заказчик:


	Проектировщик:

	«____»______________20__  г.
	«____»______________20__   г.


