Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.09
 
                                                                                                                        Форма 4
       Ремонт квартиры, пер. Южный, д. 5, кв. 2
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 10/306/439
                                  (локальная смета)
 
           на Ремонт квартиры, пер. Южный, д. 5, кв. 2
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Ремонт квартиры, пер. Южный, д. 5, кв. 2
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 87.445 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:         10.809 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Разные работы
 
    1 ТЕРр56-9-1      Демонтаж дверных коробок: в        0.02   1812.05    269.72        36        31         5    179.30      3.59
        (=108)        каменных стенах с отбивкой   100 коро   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      штукатурки в откосах                      1542.33     42.27                             1      3.97      0.08
    2 509-9900        Строительный мусор                 0.21      0.00                   0           
        (=108)                                     т       
    3 ТЕРр56-10-1     Снятие дверных полотен           0.0399    309.15                  12        12               36.28      1.45
        (=108)                                     100 м2     ---------
                                                                 309.15
    4 509-9900        Строительный мусор             0.047082      0.00                   0           
        (=108)                                     т       
    5 ТЕР12-01010-1   Разборка оконных сливов          0.0102    742.45     19.97         8         8              112.75
        (= 21)                                     100 м2     --------- ---------                               ---------
                                                                 722.48      1.94                                    0.20
                      Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000 
                      Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000 
    6 ТЕРр56-3-1      Снятие подоконных досок:         0.0099   2379.85    107.39        24        23         1    275.60      2.73
        (=108)        бетонных и мозаичных         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                                                                2272.46     16.82                                    1.58      0.02
    7 509-9900        Строительный мусор              0.13266      0.00                   0           
        (=108)                                     т       
    8 ТЕРр63-10-1     Разборка облицовки откосов        0.032     74.48      6.72         2         2                7.31      0.23
        (=115)        (прим.)                      100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                                                                  67.76      2.86                                    0.20      0.01
    9 ТЕРр57-2-1      Разборка покрытий полов: из      0.2543     99.73      4.37        25        24         1     11.39      2.90
        (=109)        линолеума и релина           100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                                                                  95.36      1.86                                    0.13      0.03
   10 509-9900        Строительный мусор             0.119521      0.00                   0           
        (=109)                                     т       
   11 ТЕРр57-3-1      Разборка плинтусов:                0.28     31.57                   9         9                3.77      1.06
        (=109)        деревянных и из              100 м      ---------
                      пластмассовых материалов                    31.57
   12 509-9900        Строительный мусор               0.0308      0.00                   0           
        (=109)                                     т       
   13 ТЕРр56-24-1     Замена в оконных проемах         0.0075  23022.57    179.23       173        20         1    288.00      2.16
        (=108)        элементов стеклопрофилита    100 м2     --------- ---------
                                                                2669.47
   14 ТЕРр63-10-1     Разборка облицовки из              0.03     74.48      6.72         2         2                7.31      0.22
        (=115)        гипсокартонных листов: стен  100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      и перегородок                               67.76      2.86                                    0.20      0.01
   15 ТЕР12-01008-2   Устройство обделок на            0.0102    472.27      1.03         5                          4.90      0.05
        (= 21)        фасадах (наружные            100 м2фа   --------- ---------
                      подоконники, пояски,                        44.85
                      балконы и др.): без
                      водосточных труб   
   16 ТЕР10-01059-1   Установка столов, шкафов           0.01   2294.69    312.37        23         6         3     75.15      0.75
        (= 19)        под мойки, холодильных       100 шт.    --------- ---------                               --------- ---------
                      шкафов и др.                               646.44     24.79                                    1.73      0.02
   17 203-0534        Подстолье под мойку                1.00    372.92                 373           
        (= 19)                                     шт.     
   18 ТЕРр65-6-19     Смена: раковин                     0.01   3379.41     95.58        34        19         1    191.30      1.91
        (=118)                                     100 приб   --------- ---------                               --------- ---------
                                                                1863.36     10.03                                    0.70      0.01
   19 301-0572        Раковины стальные                  1.00    157.57                 158           
        (=118)        эмалированные                компл.  
   20 ТЕРр65-5-5      Смена кранов: водоразборных        0.01    347.47      5.15         3         3               33.30      0.33
        (=118)        и туалетных                  100 шт.    --------- ---------
                                                                 324.36
   21 302-1483        Кран                               1.00     45.70                  46           
        (=118)                                     шт.     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      933       159        12       762        17
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              1
      -накладные расходы                                      руб.                      139
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       97
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1169
 
      ВСЕГО:                                                                           1169
 
      Индекс на осн з/п прил.2 п. 39 январь 2015 г.             14.2800                2271        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин*1.18                               6.2400                  69        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                  14        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов*1.18                        6.6700                5083        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           7437      2271        83      5083
                                                                                                      ---------
                                                                                                             14
 
      Инд. к накл.расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.18     11.7600                1635        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           9072
 
      Инд. к пл.накопл.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)        10.5600                1024        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              10096
 
                      Внутренняя отделка
 
   22 ТЕР15-04005-3   Окраска поливинилацетатными      0.1276   1964.76     16.11       251        53         2     42.90      5.47
        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               ---------
                      улучшенная: по штукатурке                  412.93      0.29                                    0.02
                      стен    
   23 ТЕР15-04005-6   Окраска поливинилацетатными      0.2543   1731.84     10.63       440        70         3
        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               ---------
                      улучшенная: по сборным                     275.29      0.14                                    0.01
                      конструкциям потолков,
                      подготовленным под окраску  
   24 ТЕР15-06001-4   Оклейка обоями стен по           0.6997    739.18      1.37       517       184         1
        (= 33)        листовым материалам,         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      гипсобетонным и                            262.87      0.14                                    0.01      0.01
                      гипсолитовым поверхностям:
                      простыми и средней
                      плотности     
   24 509-9899        Строительный мусор и масса       0.0005      0.00                   0           
        (=118)        возвратных материалов        т       
   25 ТЕР10-05009-1   Облицовка стен по системе          0.03   4816.65     17.08       144        21         1     71.00      2.13
        (= 19)        «КНАУФ» (или эквивалент)     100 м2     --------- ---------
                      по одинарному металлическому               691.58
                      кому каркасу из ПН и ПС 
                      профилей гипсокартонными 
                      листами в один слой 
                     (С 625): оконным проемом         
   26 201-0805        Профиль стоечный: ПС-2             6.75     10.27                  69           
        (= 19)        50/50/0,6                    м       
   27 201-0786        Профиль направляющий: ПН-2         3.63     10.25                  37           
        (= 19)        50/40/0,6                    м       
   28 ТЕР15-01050-4   Облицовка оконных и дверных       0.032  12675.47     54.38       406        53         2    166.47      5.33
        (= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                               ---------
                      бумажно-слоистым пластиком                1640.65      1.15                                    0.08
                      или листами из
                      синтетических материалов на 
                      клее       
   29 101-1862        Пластик бумажно-слоистый 2     -0.00336  88298.19                -297           
        (=  1)        с декоративной стороной      1000 м2 
   30 101-3427        Сендвич-панели                     3.20     46.00                 147           
        (=  1)                                     м2      
   31 ТЕР10-01035-1   Установка подоконных досок        0.033   4453.81     16.79       147         6         1     21.19      0.70
        (= 19)        из ПВХ: в каменных стенах    100 п.     --------- ---------                               ---------
                      толщиной до 0,51 м                         193.97      0.58                                    0.04
   32 101-2906        Доски подоконные ПВХ,              3.30    192.48                 635           
        (= 19)        шириной: 300 мм              м       
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2496       387        10      2099        13
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                      370
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      183
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3049
 
      ВСЕГО:                                                                           3049
 
      Индекс на осн з/п прил. 2 п. 31 январь 2015 г.            14.2800                5526        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин*1.18                               6.5700                  66        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                   0        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов*1.18                        5.3100               11146        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          16738      5526        66     11146
                                                                                                      ---------
 
      Инд. к накл.расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.18     11.7600                4351        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          21089
 
      Инд. к пл. нак.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)          10.5600                1932        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              23021
 
                      Полы
 
   33 ТЕР11-01036-2   Устройство покрытий: из          0.2543   1334.83     63.22       339        96        16     42.40     10.78
        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 378.37      5.01                             1      0.35      0.09
   34 101-3647        Линолеум АRМSТRОNG, ПВХ,        25.9386    131.48                3410           
        (= 20)        толщиной 2,0 мм,             м2 
                      или эквивалент      
   35 ТЕР11-01040-1   Устройство плинтусов               0.28    894.99      3.09       251        26         1      8.99      2.52
        (= 20)        поливинилхлоридных: на клее  100 м      --------- ---------
                      КН-2                                        94.19
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     4000       122        17      3861        14
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              1
      -накладные расходы                                      руб.                      137
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       79
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     4216
 
      ВСЕГО:                                                                           4216
 
      Индекмс на основную з/п прил. 2 п. 18 январь 2015 г.      14.2800                1742        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин *1.18                              6.4300                 103        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                  14        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов *1.18                       4.9200               18996        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          20855      1742       117     18996
                                                                                                      ---------
                                                                                                             14
 
      Инд. к накл.расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.18     11.7600                1611        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          22466
 
      Инд. к план.накопл.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)      10.5600                 834        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              23300
 
                      Проемы
 
   36 ТЕР10-01039-1   Установка блоков в наружных      0.0399   5418.72   1444.22       216        41        58
        (=  1)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      проемах: в каменных стенах,               1027.73    157.68                             6     11.35      0.45
                      площадь проема до 3 м2 
   37 203-8090        Дверь  противопожарная             2.00   1279.67                2559           
        (= 19)        глухая                       компл.  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2775        41        58      2676
                                                                                                      ---------
                                                                                                              6
      -накладные расходы                                      руб.                       40
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       20
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2835
 
      ВСЕГО:                                                                           2835
 
      Индекс на осн з/п п. 7.2, прил. 3 январь  2015 г.         14.2800                 585        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин*1.18                               5.6400                 293        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                  86        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов*1.18                       10.1200               27081        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          28045       585       379     27081
                                                                                                      ---------
                                                                                                             86
 
      Инд. к накл.расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.18     11.7600                 470        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          28515
 
      Инд. к план.накопл.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)      10.5600                 211        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              28726
 
                      Электромонтажные работы
 
   38 ТЕРр67-9-1      Смена: выключателей                0.03    234.75                   7         7               24.10      0.72
        (=121)                                     100 шт.    ---------
                                                                 234.75
   39 509-1201        Выключатель                        3.00     14.69                  44           
        (=121)                                     шт.     
   40 ТЕРр67-9-2      Смена: розеток                     0.04    234.75                   9         9               24.10      0.96
        (=121)                                     100 шт.    ---------
                                                                 234.75
   41 503-0470        Розетка открытой проводки          4.00     23.41                  94           
        (=121)        двухгнездная с заземлением   шт.     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      154        16                 138         2
                                                                                                                          ---------
      -накладные расходы                                      руб.                       14
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       11
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      179
 
      ВСЕГО:                                                                            179
 
      Индекс на осн з/п (прил. .№ 2, п. 66, январь 2015 г.)     14.2800                 228        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин *1.18                              9.4600                   0        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                   0        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов *1.18                       3.1600                 436        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                            664       228                 436
 
      Инд. к накл. расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.1     11.7600                 165        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                            829
 
      Инд. к план. накопл.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)     10.5600                 116        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                                945
 
                      Наружная отделка
 
   42 ИТЕР9-04016-2   Монтаж вентилируемой              0.021   1586.84    513.66        33        22        11    106.19      2.23
        (= 18)        фасадной системы с           100м2обл   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      облицовкой металлическим                  1073.18    118.53                             2     11.43      0.24
                      сайдингом без  устройства
                      теплоизоляционного слоя     
   43 101-1810        Винты самонарезающие: для          0.00  67295.06                   0           
        (= 18)        крепления профилированного   т       
                      настила и панелей к несущим 
                      конструкциям       
   44 201-9006-103    Металлический сайдинг             2.478     68.69                 170           
        (= 18)                                     м2      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      203        22        11       170         2
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              2
      -накладные расходы                                      руб.                       19
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       17
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      239
 
      ВСЕГО:                                                                            239
 
      Индекс на осн з/п п. 5.6 прил. 3 январь 2015 г.           14.2800                 314        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин *1.18                              6.3200                  57        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.2800                  29        [2_1_8]
 
      Индекс на стоимость материалов *1.18                       3.2600                 554        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                            954       314        86       554
                                                                                                      ---------
                                                                                                             29
 
      Инд. к накл.расх.(12.14*0.94)+(12.14*0.94*0.1712*0.18     11.7600                 223        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                           1177
 
      Инд. к пл.накопл.(11.42*0.9)+(11.42*0.9*0.15*0.18)        10.5600                 180        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                               1357
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    10561       747       108      9706
                                                                                                      ---------
                                                                                                             10
      -накладные расходы                                      руб.                      719
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      407
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    11687
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    74693     10666       731     63296        48
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            143
 
      -накладные расходы                                                               8455
 
      -сметная прибыль                                                                 4297
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                    87445
 
      Всего по смете в базовых ценах:                                                 11687
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Восемьдесят семь тысяч четыреста сорок пять  руб.

   Определитель - (=  1)  
 
   Сметная прибыль -0.4300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 18)  
 
   Сметная прибыль -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 19)  
 
   Сметная прибыль -0.5400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 20)  
 
   Сметная прибыль -0.6400  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 21)  
 
   Сметная прибыль -0.5500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 25)  
 
   Сметная прибыль -0.5100  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 29)  
 
   Сметная прибыль -0.4700  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 32)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 33)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 46)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0100
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=108)  
 
   Сметная прибыль -0.6200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=109)  
 
   Сметная прибыль -0.6800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=115)  
 
   Сметная прибыль -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7700
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=118)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=121)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

                      Cоставил _________                 
                      Проверил _______________________