Администрация муниципального образования «Красногорский район»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации муниципального образования «Красногорский район» |
| --- | --- |
| ___________________/С.В.Салтыков/ | ________________ /И.Б.Прокашев/ |
| «_____»________________ 2015 г. | «_____»__________________ 2015 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путем участия в долевом строительстве двухквартирного одноэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз) с площадями каждой из квартир не менее 41,3 кв.м среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

с. Красногорское 2015 г.

Форма торгов -  аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – контракт ).

Предмет контракта: приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путем участия в долевом строительстве двухквартирного одноэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Удмуртская Республика, Красногорский район,                с. Валамаз) с площадями каждой из квартир не менее 41,3 кв.м среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Под  аукционом в электронной форме на право заключить контракт (договор) понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

# Содержание Документации об электронном аукционе

- Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе

- Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание

- Раздел 3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта

- Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложением №1.

- Приложение №1 к аукционной документации – Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая)

РАЗДЕЛ 1.

Информационная карта

| № | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна |
| 2. | Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт) | www.sberbank-ast.ru |
| 3. | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | Приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путем участия в долевом строительстве двухквартирного одноэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз) с площадями каждой из квартир не менее 41,3 кв.м в соответствии с Техническим заданием. |
| 7. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 23128,00 руб. (Двадцать три тысячи сто двадцать восемь) рубля 00 копеек. |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | «23» июня 2015 г. |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «06» июля 2015 г. в 09.00 час. (время местное) |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | «07» июля 2015 г. |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона | «10» июля 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | 1136500,00 рублей - Средства финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 1176300,00 рублей - Бюджет Удмуртской Республики. |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 312 800,00 (Два миллиона триста двенадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. |
| 18. | Объем выполнения работ | Указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 19. | Порядок формирования цены контракта | ## Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – рубль Российской Федерации. |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях. |
| 22. | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 45.21.12.110 |
| 23. | Код бюджетной классификации (КБК) | 52605010729502414310 52605010729602414310 |
|  | № строки плана-графика | П44201501133000246001000037 |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию в произвольной форме. |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов. 6 Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. по рекомендуемой форме-Приложение №1 к документации об электронном аукционе. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 6 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме. |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 115640,00 руб. (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Банк получателя; Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск. БИК; 049401001. Получатель; УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550). ИНН/КПП; 1815001093 / 183701001. Сч. №; 40302810294013000127. Назначение платежа; Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….. В ходе исполнения контракта застройщик вправе предоставить участнику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта. Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ | Гарантийный срок на объект долевого строительства устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приема-передачи квартир. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Дома и Квартир, составляет 3 (Три) года. Гарантии качества по сданным работам изложены в Проекте контракта (Разделе 4). |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз |
| 33. | Сроки выполнение работ | Начало работ – с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ – 01 декабря 2015 г (включительно). |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в (Разделе 4) «Проект контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). Место предоставления: в рабочие дни с 08-00 до 16-00 по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта должен подписать контракт и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. В случае не подписания контракта в указанный срок победителем аукциона (или иным участником, с которым заключается контракт) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 43. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |
| 45 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. 2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела. 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. |

РАЗДЕЛ 2.

Техническое задание

Требования к техническим и функциональным характеристикам многоквартирного жилого дома:

- Квартиры, входящие в состав дома:

- Квартира №1, состоящая из не менее, чем 2 (двух) жилых комнат, прихожей, кухни. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 41,3 квадратных метра; - Квартира №2, состоящая из не менее, чем 2 (двух) жилых комнат, прихожей, кухни. Общая площадь квартиры должна составлять не менее 41,3 квадратных метра;

- Количество квартир:  2 (Две) квартиры с отдельными входами.

- Технические требования к жилому дому:

Объект долевого строительства должен соответствовать следующим требованиям:

фундаменты – из буронабивных или винтовых свай с межсвайным ленточным фундаментом мелкого заглубления, ленточные из железобетонных блоков, либо бутобетонные ленточные.

ограждающие конструкции – выполнены из кирпича с эффективным утеплением с облицовкой из облицовочного кирпича, либо пеноблочные (с толщиной стены 40 см) с утеплением и обшитые металлическим сайдингом, либо из блоков многослойных теплоэффективных Б-01-40-40-20-02;

перекрытия – деревянные либо сборные железобетонные плиты;

перегородки – кирпичные, гипсовые, бетонные, деревянные либо каркасные;

кровля – двухскатная, чердачная с покрытием из крашеного либо оцинкованного профилированного листа толщиной не менее 0,55 мм, либо ондулин, либо металлочерепица;

высота помещений должна быть не менее 2,5 м.

Объект капитального строительства – двухквартирный жилой дом должен соответствовать  проекту и принят в эксплуатацию на условиях под «ключ» с предоставлением Заказчику необходимой технической документации для регистрации объекта недвижимости.

3. Благоустроенность квартир:

наличие

- входных  и межкомнатных дверей;

- оконных систем с наличием форточки на кухне, фурнитуры, всех необходимых подоконников и отливов;

- внутренней электроразводки, подключенных электророзеток, электровыключателей и электропатронов;

- сантехнического оборудования (мойки);

- приборов учёта холодной воды и электроэнергии;

Обязательные (минимальные) требования к внутренней отделке:

- входная дверь – утепленная, металлическая либо деревянная;

- межкомнатные двери: МДФ типа «канадка» либо ламинированные;

- потолок из ГКЛ с чистовой отделкой улучшенной окраской водоэмульсионными составами либо навесной

- стены (жилые комнаты, прихожая, кухня):  чистовая отделка под обои, наклейка обоев;

- полы (прихожая, кухня) – дощатые окрашенные либо покрытые линолеумом;

- полы (жилые комнаты) - дощатые окрашенные либо покрытые ламинатом.

Квартиры должны  быть оборудованы:

- Электричество с технологическим подключением к существующим электрическим сетям  наличие внутренней электроразводки, подключенных электророзеток, электровыключателей и электропатронов, счетчика учета электроэнергии. Расположение электроарматуры – по согласованной с заказчиком схеме.

- Канализация: выгребная яма с люком, емкостью не менее 2 куб.м, заглубленная на глубину не менее 1,8 метра (по дну ямы).

- Холодное водоснабжение с технологическим подключением к существующим сетям водоснабжения с установкой индивидуальных приборов учёта холодной воды.

- Сантехника: мойка со смесителем на кухне.

- Отопление: печное  либо индивидуальное газовое; разводка системы отопления должна быть выполнена либо с установкой чугунных или биметаллических радиаторов, либо из металлических труб диаметром не менее 76 мм). Печь, включая дымоходы, должна быть оштукатурена и побелена, дымоходы на чердаке и выше кровли цементным раствором.

Кроме того на прилегающей территории должны находиться:

- Выносной туалет, выполненный согласно требований п. 2.3 СанПин42.

- Веранда, площадью не менее 12 кв.м, обшитая снаружи сайдингом, внутри- шпунтованной доской либо плитами OSB.

- Отмостка шириной не менее 0,7 м.

- Дровяник, спаренный из обрезных досок с полом, площадью не менее 12 метров

5. Требования к качеству  жилого дома и гарантийным срокам:

- Объект капитального строительства  должен соответствовать требованиям СП 54. 13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», техническое состояние жилых помещений  должно соответствовать требованиям, установленным к жилому помещению разделом 2 постановления Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (за исключением п.2.9, п.4.7-4.9  и п.8.1.1.), требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным нормативным требованиям действующего законодательства РФ.

Гарантийный срок на объект долевого строительства устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приема-передачи квартир.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Дома и Квартир, составляет 3 (Три) года.

Квартиры, входящие в состав многоквартирного жилого дома, на момент передачи заказчику должны находится в надлежащем санитарном и техническом состоянии, пригодном для постоянного проживания, позволяющем нормальную эксплуатацию, быть свободными и подготовленными к заселению жильцов. Квартиры должны быть свободны от любых обременений и обязательств по отношению к третьим лицам.

В случае, если при проведении инвентаризации квартиры и изготовлении кадастрового паспорта будет установлено превышение фактической площади квартиры над проектной, Застройщик не вправе претендовать на оплату излишних площадей.

6.Требования к выполнению работ и обеспечению их качества.

Все работы выполнять в соответствии с утвержденной проектной документацией, требованиями СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002 часть 2. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Строительные работы производятся с соблюдением требований СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (к условиям труда работающих, организации производственного контроля при выполнении работ, к санитарно-бытовому обеспечению, медико-профилактическому обслуживанию работников, обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по видам работ).

При производстве строительно-монтажных работ строго выполнять требования  «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и санитарно-гигиенические требования. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.

Выполнить все работы по объекту в объеме и сроки, предусмотренные документацией об аукционе и   контрактом и сдать объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, сметами,   строительными нормами и правилами;

-	качество выполнения всех работ в соответствии с   технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- предоставить заказчику: График производства работ, акты на скрытые работы,  журнал производства работ, сертификаты, паспорта качества на материалы.

Ведущий специалист-эксперт по ЖКХ

Администрации муниципального образования      ______________   О.В.Перминова

«Красногорский	 район»

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе

| № п\п | Наименование Товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бетон | Марка бетона | М 150 либо М 200 |
|  |  | Класс бетона | В 12,5 либо В 15,0 |
|  |  | Подвижность | П2, П3, П4 |
|  |  | Морозостойкость | F 50 |
|  |  | Водонепроницаемость | W 2 |
| 2. | Сваи винтовые | диаметр ствола | от 76 мм до 100мм |
|  |  | диаметр лопасти | от 150 мм до 250мм |
|  |  | материал | сталь |
|  |  | длина сваи | от 1500мм 9000 мм |
| 3. | Арматура | Класс | АIII |
|  |  | Диаметр профиля | 12 мм |
|  |  | Марка стали | 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс |
|  |  | Площадь поперечного сечения | 0,785 кв. см. |
| 4. | Кирпич | Назначение | Строительный |
|  |  | Наименование | Полнотелый, одинарный либо двойной |
|  |  | Вид сырья | Керамика |
|  |  | Цвет кирпича | Красный либо белый |
|  |  | Пустотность | Полнотелый |
|  |  | Поверхность | Гладкая либо рифленая |
|  |  | Прочность, кгс/см2 | М-100 до М-125 |
|  |  | Морозостойкость, циклы | от F-25 |
|  |  | Водопоглощение | 9-11% |
|  |  | Размер | 250*120*65 мм |
|  |  | Вес | 3,4–3,5 кг |
| 5. | Раствор | Марка по прочности на сжатие | М – 100 |
|  |  | Класс продукции | В -7,5 |
|  |  | Время использования | до 60 минут |
|  |  | Рабочий температурный диапазон | от 0 °С до + 30 °С |
|  |  | Толщина одного слоя | от 10 мм до 50 мм |
|  |  | Коэффициент прочности сцепление | от 0,5 МПа. |
|  |  | Крупность заполнителя (максимальный показатель) | 0,3 мм |
| 6. | Пеноблоки | Марка | Д100 либо Д300 либо Д500 |
|  |  | Размер | 600*400*200 |
|  |  | Плотность | 500-900 кг/м3 |
|  |  | Прочность | от 13 кг/см2 |
|  |  | Теплопроводность | 0,12 ВТ*М*0С |
|  |  | Класс бетона по прочности на сжатие | В 0,75; В 1,45 |
| 7. | Полиблоки | длина | 200,300,400 мм |
|  |  | высота | 190 мм |
|  |  | Вид утеплителя | пенополистирол |
|  |  | Марка блока по прочности | М35 М50 |
|  |  | Плотность бетона блока (кг/м2) | 1600-1900 |
|  |  | Масса блока | До 25 кг |
| 8. | Утеплитель | Марка | URSA |
|  |  | Размеры | 600мм*1200мм*50мм |
|  |  | Плотность | 16-18 кг/куб.метр |
|  |  | Группа горючести | НГ |
|  |  | Теплопроводность | 0,034 — 0,041 Вт/мК |
|  |  | Коэффициент паропроницаемости | от 0,55 мг/мчПа |
| 9. | Металлический сайдинг стеновой | Состоит из: | -металлический лист - оцинкованная сталь с защитным покрытием; -слой грунта+ базовый полимер+ защитное покрытие |
|  |  | Толщина | 0,45-0,55 мм |
|  |  | Ширина | 224, 265 или 324 мм |
|  |  | ширина (полезная) | 200, 226 или 300 мм |
|  |  | Высота профиля | 14–16 мм |
|  |  | Толщина стали | 0,5–0,55 мм; |
|  |  | Длина | 2-6 м |
|  |  | Форма | Корабельная доска |
| 10. | Пиломатериал обрезной естественной сушки | Толщина | 25мм, 50 мм |
|  |  | Влажность | 12% |
|  |  | Сорт | 1 |
|  |  | Сучки сросшиеся здоровые, размер не учитываемых сучков | 10 мм |
|  |  | Трещины пластевые и кромочные (на обрезных кромках), в т. ч. выходящие на торец | 16 п/м |
|  |  | Скос пропила, проценты толщины или ширины пиломатериала | 5 |
|  |  | Покоробленность поперечная, проценты от ширины пиломатериала | 1,0 |
|  |  | Грибные ядровые пятна, площадь, проценты от площади пиломатериала | Не допускаются |
| 11. | Брус | Тип используемого дерева | Деревянный из хвойных пород леса. |
|  |  | Размер | 6 000*200*100 |
|  |  | Влажность | 12-20% |
|  |  | Сорт | 1 |
| 12. | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 | Описание | Металлический стержень со шляпкой имеет стержень в виде цилиндра, параллелепипеда, конуса или пирамиды и плоскую рифленую или декоративную шляпку. |
|  |  | Размеры | 70 мм, 80 мм, 90 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм |
|  |  | Диаметр стержня | От 1,2 мм до 6 мм |
|  |  | Длина самого гвоздя | От 20 мм до 200 мм |
|  |  | Равномерный односторонний прогиб стержня от длины гвоздя | От 0,1 мм до 0,7 мм |
| 13. | Скоба монтажная металлическая для стяжки | Материал | Оцинкованная листовая сталь |
|  |  | Максимально допустимая нагрузка | До 60 кг |
|  |  | Толщина металла | 1,5 мм |
|  |  | Выступающая часть скобы | 300 мм |
|  |  | Общая длина скобы | 360 мм |
|  |  | Материал | сталь |
|  |  | Крепление | Настенное и напольное |
| 14. | Лист гипсокартонный | Длина | От 2000 мм до 4000 мм с шагом 50 |
|  |  | Ширина, мм | 600; 1200 |
|  |  | Толщина, мм | 6,5; 8,0; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 29,0; 24,0 |
|  |  | Группа горючести | Г 1 (по ГОСТ 30244) |
|  |  | Группа воспламеняемости | В 3 (по ГОСТ 30402) |
|  |  | Группа дымообразующей способности | Д1 (по ГОСТ 12.1.044 |
|  |  | Группа токсичности | Т1 (по ГОСТ 12.1.044). |
| 15. | ## Профиль направляющий | Размеры | 50*50; 60*27; 27*27 |
|  |  | Материал | Сталь оцинкованная |
| 16. | Обои бумажные | Вид покрытия | Тисненые |
|  |  | Длина | 10,5 м |
|  |  | Ширина | 0,53 м |
|  |  | Срок службы | 5 лет |
|  |  | Материал | Состоят из 2х слоев бумаги-подложки и верхнего покрытия с рисунками типографским способом |
| 17. | Профилированный лист | Толщина | От 0,55 мм |
|  |  | Ширина | 1051 мм |
|  |  | Материал | Сталь оцинкованная гладкая либо окрашенная, коррозийная стойкость не менее 500 ч. |
| 18. | Входная дверь | Модель | Дверной блок |
|  |  | Размер | 860*2050 мм |
|  |  | Комплектация: | Дверная коробка из стального профиля, рама из профильной трубы 50х25, притвор двери (полоса 16х4) с резиновым уплотнителем, стальной наличник вокруг двери из металла 1,5-1,8 мм, полотно из профильной трубы 40х25, ребро жесткости из проф. трубы 40х25, цельные стальные листы 2-5 мм покрытием (краска, кож-винил, устойчивым к атмосферным явлением) Утепление: пенопласт, ватин, ДВП. Врезка по д замки в виде 2-х отверстий и петель, 1 замок и ответная часть, ручка задвижная. |
|  |  | материал | Деревянная либо металлическая |
| 19. | Межкомнатная дверь МДФ | Тип | Канадка либо ламинированные |
|  |  | Комплектация ламинированной двери: | • Пленка ПВХ-эко стандарт (140 мкр.) • Все полотна по выбору комплектуются системой капители, либо стандартными наличниками в покрытии ПВХ. • Каркас и закладные из МДФ и дерева хвойный пород. • Усиленный каркас до 80мм в местах установки петель и замка. • Усиленная кромочная лента 4мм (минимальный % брака продукции) • Внутреннее заполнение: сотовый гофрокартон. • Качественная шелкография и фьюзинг на стекле |
|  |  | Технические характеристики: | • Толщина дверного полотна: 35мм • Глубина рисунка: 9мм • МДФ полотно толщиной 3 мм • Толщина пленки: 140 мкр. • Вес: 13-20кг. • Размеры: 400, 600, 700, 800, 900 * 2000мм; 550, 600*1900мм. |
| 20. | Окна Plas Win | Стеклопакет | 32 мм 4-10-4-10-4 |
|  |  | Размер | 1700*1500, 1350*1500 или др. |
|  |  | Элементы конструкции | Рама, створка, импост с армированием |
| 21. | Подоконник | Материал | ПВХ |
|  |  | Цвет | Белый |
|  |  | Ширина | Не менее 30 см |
| 22. | Отлив | Материал | Сталь оцинкованная |
|  |  | Ширина | Не менее 20 см |
| 23. | Труба полипропиленовая | Диаметр | 20 мм-32 мм |
|  |  | толщина стенки | 2,0-3,0 мм |
|  |  | Материал | Полипропилен |
|  |  | Предельное давление | Постоянное давление до 5 МПа |
|  |  | Срок эксплуатации | До 50 лет |
| 24. | Вентиль | Марка | 15 Кч18П |
|  |  | Описание | Для установки в трубопроводах в качестве запорного устройства, рабочая среда – вода, пар. Давление условное PN – 1,6 МПа, герметичность затвора – класс «Д», присоединение к трубопроводу муфтовое. |
| 25. | Кран | материал | Чугун либо сталь |
|  |  | Описание | Кран шаровой проходной сальниковый фланцевый в качестве запорного устройства рабочая среда – вода, пар, давление – 1.0 МПа, герметичность затвора – по классу «А» присоединение к трубопроводу - фланцевое |
| 26. | Кольцо | Марка | КС 15-12 – железобетонное либо полистиробетонные |
|  |  | Ширина | 1,5 м |
|  |  | Высота | 1,2 м |
| 27. | Днище | Марка | ПН 15 – железобетонное либо полистиролбетонные |
|  |  | Ширина | 1,5 м |
|  |  | Высота | 0,1 м |
| 28. | Крышка | Марка | ПН 15-1 – железобетонная с кольцом 700 мм |
|  |  | Ширина | 1,5 м |
|  |  | Высота | 0,1 м |
| 29. | Люк канализационный | Размер | 870*870*120 либо 800*800*120 |
|  |  | Масса | 108 кг либо до 20 кг |
|  |  | Описание | Круглый, чугунный либо пластиковый |
| 30. | Провод | Описание | Кабель ВВГ нг 3*2,5 – трехжильный с сечением 25 ммг, предназначен для передачи и распределения электроэнергии, напряжением 220В/380В при чистоте равной 50 Гц |
| 31. | Патрон электрический | Материал | Фарфор |
|  |  | Тип монтажа | Винтовое крепление |
|  |  | Тип цоколя | Е27 |
|  |  | Цвет | Черный |
| 32 | Розетка | Цвет | Белый |
|  |  | Назначение | Электроустановочные изделия для скрытой проводки с заземлением |
| 33. | Выключатель | Цвет | Белый |
|  |  | Описание | Одноклавишный, скрытой установки, класс защиты 1Р-20 |
| 34. | Краска | Марка | Алкидная эмаль ПФ-115, ПФ-223, ПФ-253 либо ПФ-266 |
|  |  | Цвет | Коричневый |
|  |  | Внешний вид | Матовая |
|  |  | Описание | Устойчива к атмосферным воздействиям, водоустойчива |
| 35. | Линолеум | Класс применения | 21 |
|  |  | Толщина защитного слоя | 0,15 мм |
| 36. | Ламинат | Класс | 21-33 |
|  |  | Толщина доски | От 8 до 12 мм |
|  |  | Срок службы | От 3 лет |
| 37. | Мойка | Размер | 760*420*0,8 мм либо др. |
|  |  | Описание | Кухонная из нержавеющей стали, прямоугольная, гладкая |
| 38. | Кран водяной . | Описание | Кухонный – вентильный |
| 39. | Электросчетчик | Тип счетчика | Однофазный, однотарифный |
|  |  | Напряжение | 220 В-230 В |
|  |  | Сила тока | 60А |
|  |  | Способ крепления | На дин. рейку |
| 40. | Счетчики учета воды | Метрологический класс | С либо В |
|  |  | Описание | Измеряемая среда – питьевая и горячая вода, температура измеряемой среды от +5 – 90 ˚С, номинальное давление – не более 1 МПа, диаметр условного прохода – 15, расход воды – м3/Ч – 0,06 минимальный (qмшт) – 0,15, переходный (qt) – 1,5 номинальный (qn) – 3, максимальный объем воды за сутки – 37,5 м3, за месяц – 1125 м3. Емкость счетного механизма 99999. |
| 41. | Труба полиэтиленовая | Марка | ПЭ 80либо ПЭ 100 |
|  |  | Диаметр | До 110 мм |
|  |  | Толщина стенки | 8,0-12,5 см |
|  |  | Рабочее давление | От 3 до 6 Атм |
|  |  | Материал | Полиэтилен |
| 42. | Листы OSB | Толщина листа | От 6 до 18 мм |
|  |  | Содержание смол | До 14% |
|  |  | Размеры | 2440*1220, 2500*1250, либо 2440*580 |
|  |  | Вес | До 30 кг |
| 43. | Краска водоэмульсионная | Расход на кв. метр | 150-200 мл/кв.м |
|  |  | Вязкость | 20-45 с |
|  |  | Время высыхания | 2-24 ч |
|  |  | Цвет | Белый |
| 44. | Ондулин | Толщина листа | 3 мм |
|  |  | Размер | 2000*950 мм |
| 45. | Металлочерепица | Толщина листа | От 0,55 мм |
|  |  | Профиль | «Андалузия» либо «Монтеррей» |
| 46. | Железобетонные блоки | Длина | От 400 до 1200 мм |
|  |  | Высота | От 300 до 1000 мм |
|  |  | Толщина | От 200 до 600 мм |
|  |  | Материал | Бетон марки от М50 до М200, арматура железная |
| 47. | Железобетонные плиты | Толщина | До 220 мм |
|  |  | Вид | 2ПК, 1ПК либо ПБ |
|  |  | Вес | До 0,82 т |
| 48. | Чугунный радиатор | Срок службы | До 30 лет |
|  |  | Допустимое давление | До 15 Атм |
|  |  | Ширина секции | От 35 до 60 мм |
|  |  | Мощность на 1 кв.м | До 120 Вт |
| 49. | Биметаллический радиатор | Теплоотдача | От 170 до 190 Вт |
|  |  | Допустимое давление | До 35 Атм |
|  |  | Межосевое расстояние | От 350 до 800 мм |
|  |  | Срок службы | До 20 лет |
| 50. | Металлические трубы | Диаметры | 76мм, 80 мм, 89 мм либо 100 мм |
|  |  | Вес при длине в 1 м | 6,26 кг-9,0 кг |
|  |  | Материал | Стали Ст2сп, Ст4сп, Ст2пс, Ст4пс, 10, 20, 10пс |
| 51. | ПВХ панель | Ширина | От 15 до 50 см |
|  |  | Длина | До 3 м |
|  |  | Тип поверхности | Глянцевая либо матовая |
| 52. | Плита из минерального волокна | Толщина | 2 см |
|  |  | Размеры | 600*600 мм, либо 1200*600 мм |

Ведущий специалист эксперт по ЖКХ

Администрации муниципального образования

«Красногорский район»                                                _________________________ О.В.Перминова

РАЗДЕЛ 3.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путём участия в долевом строительстве двухквартирного одноэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз) с площадями каждой из квартир не менее 41,3 кв.м. согласно Технического задания. |  |
| --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (ч. 2 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Применить невозможно, рыночные цены на данный вид работ, услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» превысят лимиты бюджетных обязательств, что противоречит п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ |
|  | Нормативный метод (ч. 7 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Применить невозможно, так как указанный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со ст. 19 «Нормирование в сфере закупок» указанного закона, которая вступает в действие с 01 января 2016 г. |
|  | Тарифный метод (ч. 8 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Применяться не может, так как в соответствии с законодательством Российской Федерации цена закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на данный вид работ не подлежит государственному/муниципальному регулированию. |
|  | Проектно-сметный метод (ч. 9 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Не применяется, так как данный вид работ не отнесен к перечню, установленному ч.9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Затратный метод (ч. 10 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Применить невозможно, в связи с тем, что метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. Информация о структуре затрат и норме прибыли в единой информационной системе и других общедоступных источниках информация отсутствует. |
|  | На основании ч. 12 ст. 22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены контракта методов, указанных в ч.1 ст.22 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик вправе применить иные методы. В связи с вышеизложенным, для определения начальной (максимальной) цены контракта применяется иной метод. |  |
|  | Данная закупка осуществляется Заказчиком в целях реализации «Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике», утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 г. N 169 «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы» |  |
| Расчет НМЦК | В соответствии с Приложениями 1 и 2 к Региональной адресной программе, утвержденной постановлением Правительства УР от 15 апреля 2013 г. №169 стоимость жилого помещения в муниципальном образовании «Красногорский район», с расселяемой площадью жилого помещения 82,6 м2, составляет 2312800,00 руб. |  |

Дата подготовки обоснования НМЦК: 15.05.2015 г.

Контрактный управляющий							Филиппова Ю.В.

тел. 8(34164) 21932

РАЗДЕЛ 4.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путем участия в долевом строительстве двухквартирного одноэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз)

с площадями каждой из квартир не менее 41,3 кв.м

| с. Красногорское | «___» __________ 2015 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования Прокашева Игоря Борисовича, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемая в дальнейшем «Участник долевого строительства», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, далее именуемый «Застройщик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 апреля 2013 года № 169, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона №____ от «___» __________ 2015г.), о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Застройщик обязуется своими силами построить (создать) двухквартирный одноэтажный жилой дом в с. Валамаз, Красногорского района, Удмуртской Республики с площадями   каждой из квартир не менее  41,3 кв. м. в соответствии с Техническим заданием (далее – «Дом») и после завершения строительства и получения разрешения на ввод Дома в эксплуатацию в срок, установленный настоящим контрактом, передать Участнику долевого строительства Квартиры – объекты долевого строительства, входящие в состав Дома (далее – «Квартиры»), указанные в п. 1.5 настоящего контракта, а Участник долевого строительства обязуется принять Квартиры и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию дома.

1.2. Срок окончания строительства (создания) Дома и передачи Застройщиком Квартир Участнику долевого строительства: 01 декабря 2015 г. (включительно).

1.3. Гарантийный срок на объект долевого строительства, за исключением технологического и инженерного оборудования, входящего в состав Дома и Квартир, составляет 5 (Пять) лет с момента подписания сторонами Актов приема-передачи квартир.

Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав Дома и Квартир, составляет 3 (Три) года с момента подписания Актов приема-передачи Квартир.

1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Дома и Квартир до их передачи Участнику долевого строительства по Акту приема-передачи несет Застройщик.

1.5. Предварительное описание Квартир, входящих в состав Дома:

Квартира, состоящая из не менее, чем из 2 (двух) жилых комнат, прихожей, кухни будет находиться в двухквартирном одноэтажном жилом Доме по адресу: __________________________________. Общая площадь квартиры составляет не менее 41,3 кв. м. (Сорок одна целая три десятых) квадратных метров;

Квартира, состоящая из не менее, чем из 2 (двух) жилых комнат, прихожей, кухни будет находиться в двухквартирном одноэтажном жилом Доме по адресу: __________________________________. Общая площадь квартиры составляет не менее 41,3 кв. м. (Сорок  одна целая три десятых) квадратных метров.

1.6. Стадия строительства Дома – новое.

1.7. Технические и функциональные характеристики Объекта долевого строительства должны соответствовать указанным в Приложении № 1 к настоящему  муниципальному контракту.

1.8. Право Застройщика на привлечение денежных средств для строительства (создания) Квартир, а также право Застройщика на осуществления строительства в рамках настоящего Контракта, подтверждают следующие документы:

-разрешение на строительство № ___________ от ____, выдано _______________________ (кем);

- документы, подтверждающие право Застройщика на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) двухквартирного одноэтажного жилого дома: кадастровый номер __________, адрес _____________ наименование ___________________, принадлежащем Застройщику на праве ____________, что подтверждается ___________________;

- проектная декларация.

1.9. В случае если при проведении технической  инвентаризации квартиры и изготовлении кадастрового паспорта будет установлено превышение фактической площади квартиры над проектной площадью, Застройщик не вправе претендовать на оплату излишних площадей.

1.10. Правоотношения Застройщика и Участника долевого строительства, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы от 15 апреля 2013 года № 169.

1.11. Строительства (создания) Дома и передача Застройщиком Квартир Участнику, считается одним этапом выполнения долевого строительства.

2. Цена контракта и порядок оплаты

## 2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_______________________________) рублей, в том числе НДС ___________ (____________) рублей____коп.

и включает в себя стоимость:

- строительства (создания) Дома, в состав которого входят Квартиры;

- коммуникаций и других инженерных сооружений; приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и материалов;

- затрат, связанных с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату;

- транспортных и командировочных расходов, питания, проживания, страхования; затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.), а также стоимость других затрат, в том числе сезонного характера, необходимых для функционирования строительной площадки  до момента передачи квартир участнику;

- благоустройства прилегающей территории;

- природоохранных и иных необходимых работ, предусмотренных проектно-сметной и разрешительной документацией;

- расходы по государственной регистрации настоящего Контракта;

- налоги и обязательные платежи;

- затраты по технической инвентаризации Квартир.

2.2. Цена настоящего Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта не может изменяться в ходе его исполнения. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

2.3. Цена настоящего Контракта оплачивается Участником долевого строительства:

- за счёт средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 49,14%;

- за счёт средств бюджета Удмуртской Республики  – 50,86%;

в пределах лимита бюджетных обязательств, предусмотренных Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы.

2.4. Участник долевого строительства оплачивает аванс в размере 30% в течение 30 (Тридцати) дней с даты регистрации контракта.

2.5. Окончательный расчёт будет произведён путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Застройщика в соответствии с утверждённым порядком финансирования мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 2013-2017 годы не более чем в течение 30 (тридцати)  дней с даты подписания акта приёма-передачи жилого помещения участником долевого строительства  и предоставлением счёта, счёт-фактуры.

2.6. Факт произведения оплаты Участником долевого строительства по настоящему Контракту подтверждается копиями платёжных поручений с отметкой банка об исполнении. Обязательство Участника долевого строительства по оплате признаётся исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счёта Участника долевого строительства.

3. Обязанности Сторон

3.1. Застройщик обязуется:

3.1.1. В  предусмотренный настоящим контрактом срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить двухквартирный жилой Дом, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Зарегистрировать настоящий Контракт в установленном законом порядке в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.1.3. Добросовестно исполнять все обязательства по настоящему Контракту.

3.1.4. Использовать денежные средства, уплачиваемые Участником долевого строительства по настоящему Контракту, на цели строительства (создания) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту.

3.1.5. Получить в установленном порядке разрешение на ввод в эксплуатацию Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту.

3.1.6. Передать Участнику долевого строительства Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, не позднее срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Контракта, в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Контракта, технических регламентов, проектной документации, а также иным обязательным требованиям.

3.1.7. Застройщик в течение 30 дней с момента выдачи разрешения на ввод двухквартирного одноэтажного дома в эксплуатацию обязан направить для подписания Участнику долевого строительства подписанный со стороны Застройщика передаточный акт Объектов долевого строительства, кадастровые (технические) паспорта Объектов долевого строительства (отдельно на каждую квартиру), правоустанавливающие документы на земельный участок, разрешение на ввод двухквартирного одноэтажного дома в эксплуатацию, и иные документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности  на жилые помещения (квартиры), согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.8. При возникновении оснований для обращения взыскания на предмет залога, зарегистрировать право собственности на незавершённый строительством Дом. При уклонении Застройщика от государственной регистрации права собственности на незавершённый строительством Дом, государственная регистрация права собственности осуществляется на основании решения суда, принятого по иску Участника долевого строительства об обращении взыскания на предмет залога.

3.1.9. Возвратить денежные средства, уплаченные Участником долевого строительства по настоящему Контракту, и уплатить проценты в случае признания сделки недействительной и в других случаях, указанных в настоящем Контракте.

3.2. Основанием для государственной регистрации права собственности на Квартиры являются документы, подтверждающие факт постройки (создания) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту:

- разрешение на ввод в эксплуатацию Дома;

- акт приёма-передачи Квартир.

3.3. Участник долевого строительства обязуется:

3.3.1. Своевременно осуществлять оплату работ Застройщика по настоящему Контракту.

3.3.2. Принять Квартиры от Застройщика по Акту приёма-передачи в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения сообщения Застройщика о завершении строительства (создании) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, и готовности Квартир к передаче, но не позднее срока,  установленного п. 1.2 настоящего Контракта.

3.3.3. В случае обнаружения несоответствия качества и характеристик Квартир или общего имущества в жилом доме условиям настоящего Контракта, требованиям настоящего Контракта, технических регламентов, проектной документации, а также иным обязательным требованиям, немедленно заявить об этом Застройщику.

3.3.4. Заключить на момент подписания Акта приёма-передачи Квартир, указанных в Приложение №1 к настоящему Контракту, договор с управляющей компанией на содержание и ремонт Дома, снабжение холодной водой, отопление, электроснабжение, водоотведение и другие коммунальные услуги.

3.3.5. Обязательства Застройщика по настоящему Контракту считаются исполненными с момента подписания обеими Сторонами Акта приёма-передачи Квартир.

3.3.6. Обязательства Участника долевого строительства по настоящему Контракту считаются исполненными с момента уплаты в полном объёме денежных средств в соответствии с настоящим Контрактом.

4. Права Сторон

4.1. Застройщик вправе:

4.1.1. Оказать Участнику долевого строительства содействие в регистрации права собственности на Квартиры.

4.1.2. Реализовать Квартиры в случае безосновательного неосуществления их приёмки или уклонения от приёмки Участником долевого строительства более трёх месяцев с момента получения уведомления Застройщика о готовности Квартир к передаче. Из денежных средств, вырученных от реализации Квартир, Участнику долевого строительства возвращаются уплаченные Застройщику по настоящему Контракту денежные средства.

4.2. Участник долевого строительства вправе:

4.2.1. Обратиться в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с заявлением о государственной регистрации права собственности на Квартиры после подписания с Застройщиком Акта приёма-передачи Квартир.

4.3. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:

- неисполнения Застройщиком обязательства по передаче Квартир в срок более чем один месяц с момента ввода Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, в эксплуатацию;

- прекращения или приостановления строительства Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный настоящим Контрактом срок Квартиры не будут переданы Участнику долевого строительства;

- существенного изменения проектной документации Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту;

- отступления Застройщиком от условий настоящего Контракта, приведшего к ухудшению качества Квартир, или иных недостатков, которые не могут быть устранены в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом для передачи Квартир Участнику долевого строительства.

-в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательства по передаче Квартир в срок более чем на один месяц с момента ввода Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту, в эксплуатацию Застройщик оплачивает Участнику долевого строительства 5000 (пять) тысяч рублей за каждый день просрочки за каждое  жилое помещение (квартиры), указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту.

5. Гарантии качества

5.1. Дом, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, должны соответствовать по качеству условиям настоящего Контракта, требованиям СниП и технических регламентов, проектной документации, а также иным обязательным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если Дом, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, построен (создан) Застройщиком с отступлениями от условий настоящего Контракта, приведшими к ухудшению качества Квартир или с иными недостатками, Застройщик безвозмездно устраняет недостатки в разумный срок, с момента составления сторонами Акта о выявленных недостатках, который должен содержать сроки их устранения.

5.3. Участник долевого строительства вправе предъявить Застройщику требования, в связи с ненадлежащим качеством Квартир при условии, если такое качество выявлено в течение гарантийного срока, установленного п. 1.3. настоящего Контракта.

6. Передача Квартир (объекта). Порядок и сроки приемки, оформление приемки

6.1. Передача Квартир Застройщиком и принятие их Участником долевого строительства осуществляются по двустороннему Акту приёма-передачи. Форму акта определяет Участник долевого строительства.

6.2. Передача Квартир осуществляется не ранее, чем после получения Застройщиком в установленном законом порядке разрешения на ввод в эксплуатацию Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, но не позднее срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Контракта. Настоящим Контрактом допускается досрочное исполнение Застройщиком обязательств по передаче Квартир.

6.3. Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении строительства (создании) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, и готовности Квартир к передаче, обязан осуществить приёмку Квартир в течение 5 (Пяти) дней со дня получения указанного сообщения, но не позднее срока, предусмотренного п. 1.2 настоящего Контракта.

6.4. Право собственности на Квартиры возникает у муниципального образования «Красногорский район» после государственной регистрации.

7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1. По настоящему Контракту применяется обеспечение исполнения обязательств Застройщика, предусмотренное Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и настоящей документацией об электронном аукционе.

7.2. В обеспечении исполнения обязательств Застройщика (залогодателя) по настоящему Контракту с момента государственной регистрации настоящего Контракта у Участника долевого строительства (залогодержателя) считаются находящимися в залоге предоставленные для строительства (создания) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в п. 1.5 настоящего Контракта:

- земельный участок;

- объект незавершённого строительства – строящийся (создаваемый) Дом, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту.

7.3. При государственной регистрации права собственности Застройщика на незавершённый строительством Дом, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, такой объект считается находящимся в залоге у Участника долевого строительства с момента государственной регистрации права собственности Застройщика.

7.4. Залогом имущества обеспечивается исполнение следующих обязательств Застройщика:

- возврат денежных средств, внесённых Участником долевого строительства;

- уплата Участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательства по передаче Участнику долевого строительства Квартир, и иных денежных средств, причитающихся ему в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.5. С момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи Квартир право залога, возникшее на основании настоящего Контракта, не распространяется на Квартиры.

7.6. К отношениям, вытекающим из залога, возникающего на основании настоящего Контракта, применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ.

7.7. Взыскание на предмет залога может быть обращено не ранее чем через шесть месяцев после:

- наступления предусмотренного настоящим Контрактом срока передачи Застройщиком Квартир;

- прекращения или приостановления строительства (создания) Дома, в состав которого входят Квартиры, указанные в Приложение №1 к настоящему Контракту, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный настоящим Контрактом срок Квартиры не будут переданы Участнику долевого строительства.

7.8. Взыскание на предмет залога может быть обращено в сроки, установленные п. 7.7. настоящего Контракта, независимо от сроков исполнения Застройщиком обязательств перед залогодержателями.

7.9. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого дома Участнику долевого строительства в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ обеспечивается:

- страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого дома путем заключения договора страхования гражданской ответственности со страховой организацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и удовлетворяющей требованиям законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ.

- поручительство банка в порядке, установленном статьей 15.1 ФЗ № 214-ФЗ.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Участником обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязательств, предусмотренных контрактом, Застройщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Участником обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. В случае ненадлежащего исполнения Участником обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Застройщик вправе взыскать с Участника штраф в размере ___________________руб. *: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.4. В случае просрочки исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Участник направляет Застройщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных застройщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С  (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Застройщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;  ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки;  ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За ненадлежащее исполнение Застройщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Участником, Застройщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Застройщик выплачивает Участнику штраф в размере _________________ руб. *:10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

9.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 контракта.

9.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

10.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный участником счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими участнику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   115640,00 (Сто пятнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

11.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ рублей (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных участниками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

11.3. Способ обеспечения исполнения контракта участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.

11.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

11.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

| Банк получателя | Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск |
| --- | --- |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |

11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Участником  Застройщику после подписания Акта приема-передачи квартир по контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Участником долевого строительства соответствующего письменного требования Застройщика и при условии надлежащего исполнения Застройщиком своих обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Застройщиком в его письменном требовании.

11.7. В ходе исполнения контракта Застройщик вправе предоставить Участнику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.8. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Участником в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Застройщиком своих обязательств по контракту.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации  и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2015 года  (включительно).

12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Участник вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

12.5. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в случаях и в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. При исполнении контракта не допускается перемена Застройщика, за исключением случаев, если новый Застройщик является правопреемником Застройщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.7. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

12.8. По требованию Участника Застройщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

12.9. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Участника в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

12.10. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13. Реквизиты и подписи сторон

| Участник: Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (Администрация МО «Красногорский район» л/с 05133005550) р/с 40302810294013000127 БИК 049401001 Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск Глава Администрации________________/И.Б.Прокашев/ м.п. | Застройщик: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№___  от «__»_________ 2015 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование характеристик | Характеристика, заданная по ТЗ (Технические и функциональные характеристики предъявляемые к квартирам) | Конкретные показатели товара Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информация о местоположении строящегося (создаваемого) жилого дома и его описание | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз |  |
| 2. | Описание квартир, входящих в состав строящегося (создаваемого) жилого дома | Квартиры, входящие в состав дома: 1. Квартира №1, состоящая из _____(______) жилых(ой) комнат(ы), прихожей, кухни, общей площадью составляющей ______________ квадратных метров с отдельным входом. 2. Квартира №2, состоящая из _____(______) жилых(ой) комнат(ы), прихожей, кухни, общей площадью составляющей ______________ квадратных метров с отдельным входом. |  |
|  | Тип несущих конструкций | 1) Фундаменты из буронабивных или винтовых свай с межсвайным ленточным фундаментом мелкого заглубления, ленточные из железобетонных блоков, либо бутобетонные ленточные. 2) ограждающие конструкции – выполнены из кирпича с эффективным утеплением с облицовкой кирпича или пеноблочные (толщиной стены 40 см.) с утеплением, обшитые металлическим сайдингом, или блоки многослойные теплоэффективные Б-01-40-40-20-02; 3) перекрытия деревянные или сборные железобетонные плиты 4) перегородки кирпичные или гипсовые, или бетонные, или деревянные, или каркасные 5) кровля двухскатная чердачная с покрытием из крашеного или оцинкованного профилированного листа толщиной не менее 0,55 мм или ондулин или металлочерепица 6) высота помещений не менее 2,5 м. |  |
|  | Наличие систем жизнеобеспечения и безопасности | 1) электроснабжение с технологическим подключением к существующим электрическим сетям с установкой индивидуальных приборов учета электроэнергии (внутренней электроразводки, электророзеток, электровыключателей, электропатронов, счетчика учета электроэнергии) 2) холодное водоснабжение с технологическим подключением к существующим сетям водоснабжения с установкой индивидуальных приборов учета холодной воды |  |
|  | Благоустроенность квартир | 1) входные и межкомнатные двери входная дверь – утепленная, металлическая или деревянная; межкомнатные двери: МДФ типа «канадка» или ламинированные; 2) оконные системы с наличием форточки на кухне, фурнитуры, всех необходимых подоконников и отливов 3) сантехническое оборудование (мойка) со смесителем 4) канализация выгребная яма с люком, емкостью не менее 2 куб.м, заглубленная на глубину не менее 1,8 метра (по дну ямы). 5) отопление печное или индивидуальное газовое; разводка системы отопления должна быть выполнена либо с установкой чугунных или биметаллических радиаторов, или из металлических труб диаметром не менее 76 мм). Печь, включая дымоходы, должна быть оштукатурена, дымоходы на чердаке и выше кровли - цементным раствором. 6) выносной туалет выполненный согласно требований п. 2.3 СанПин42 7) веранда площадью не менее 12 кв.м, обшитой снаружи сайдингом, внутри- шпунтованной доской или плитами OSB 8) Отмостка шириной не менее 0,7 м. 9) Дровяник, спаренный из обрезных досок с полом, площадью не менее 12 метров |  |
|  | Отделка квартир | 1) потолки из ГКЛ с чистовой отделкой улучшенной окраской водоэмульсионными составами или навесной 2) стены (жилые комнаты, прихожая, кухня) обои 3) полы (прихожая, кухня) дощатые или покрытые линолеумом 4) полы (жилые комнаты) дощатые окрашенные или покрытые ламинатом |  |

Документы, которые необходимо предоставить Застройщику при заключении контракта, а именно:

а) копию свидетельства о праве собственности на земельный участок, представленный для строительства (создания) многоквартирного дома или копия договора аренды такого земельного участка, или копия договора субаренды такого земельного участка, или копия договора безвозмездного срочного пользования таким земельным участком (Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»);

б) копию действующего разрешения на строительство (Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»);

в) копию проектной декларации на строительство многоквартирного жилого дома (Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»).

Все материалы и оборудование, конструкции, необходимые для производства работ по строительству, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество.

Построенное  жилое помещение должно отвечать установленным санитарным и техническим  правилам и  нормам, иным требованиям законодательства (ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации, СанПин 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»), должно быть пригодным для постоянного проживания и отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения  о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»).

| Участник: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» Глава Администрации______________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |

Приложение №1 к аукционной документации

(рекомендуемая форма)

Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства п.1,23,3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

| 1 | Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств данный показатель указывается за период, прошедший со дня их государственной регистрации), чел. |  |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, млн. руб. |  |

или

Настоящим декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |