Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

по заявке № зз-28835-2023

Описание объекта закупки

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ | Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) | Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики) | Показатели Товара |  |  | Обоснование использования дополнительного, нестандартного показателя Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Значение показателя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 1.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-5-6,5 | --- |
|  |  |  |  | 1.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | --- |
|  |  |  |  | 1.3. Напор | м | 80 | --- |
|  |  |  |  | 1.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 3 | --- |
|  |  |  |  | 1.5. Подача | м³/час | 6,5 | --- |
|  |  |  |  | 1.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 1.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |
| 2 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 2.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-6-6,5 | --- |
|  |  |  |  | 2.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | --- |
|  |  |  |  | 2.3. Напор | м | 85 | --- |
|  |  |  |  | 2.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 3,0 | --- |
|  |  |  |  | 2.5. Подача | м³/час | 6,5 | --- |
|  |  |  |  | 2.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 2.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |
| 3 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 3.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-6-6,5 | --- |
|  |  |  |  | 3.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | --- |
|  |  |  |  | 3.3. Напор | м | 125 | --- |
|  |  |  |  | 3.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 4,0 | --- |
|  |  |  |  | 3.5. Подача | м³/час | 6,5 | --- |
|  |  |  |  | 3.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 3.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |
| 4 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 4.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-6-10 | --- |
|  |  |  |  | 4.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | ---- |
|  |  |  |  | 4.3. Напор | м | 80 | --- |
|  |  |  |  | 4.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 4,0 | --- |
|  |  |  |  | 4.5. Подача | м³/час | 10 | --- |
|  |  |  |  | 4.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 4.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |
| 5 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 5.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-6-10 | --- |
|  |  |  |  | 5.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | ---- |
|  |  |  |  | 5.3. Напор | м | 110 | --- |
|  |  |  |  | 5.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 5,5 | --- |
|  |  |  |  | 5.5. Подача | м³/час | 10 | --- |
|  |  |  |  | 5.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 5.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |
| 6 | - | - | Электронасос центробежный вертикальный | 6.1. Типоразмер агрегата | - | ЭЦВ-6-10 | --- |
|  |  |  |  | 6.2. Назначение | - | Подъем воды из скважин | ---- |
|  |  |  |  | 6.3. Напор | м | 140 | --- |
|  |  |  |  | 6.4. Мощность (номинальная) электродвигателя | кВт | 6,3 | --- |
|  |  |  |  | 6.5. Подача | м³/час | 10 | --- |
|  |  |  |  | 6.6. Напряжение трехфазной сети | В | 380 | --- |
|  |  |  |  | 6.7. Частота вращения (синхронная) вала агрегата | об/мин | 3000 | --- |