Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-30560-2023
Описание объекта закупки

Таблица 1

	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,

нестандартного показателя Товара

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-


	25.21.12.000-00000004

	Котел водогрейный
	1.1.Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива

-
Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)

---

1.2. Тип котла газового

-
Конвекционный
---

1.3. Тип котла по методу производства горячей воды

-
Одноконтурный
---

1.4. Тип котла по способу размещения

-
Напольный
---

1.5. Тип камеры сгорания котла газового

-
Закрытая
---

1.6. Наличие циркуляционного насоса

-
Нет
---


	

	
	
	
	
	1.7 Максимальная обеспечиваемая отапливаемая площадь
	м2
	Больше или равно 10000
	Согласно площади помещений заказчика
	

	
	
	
	
	1.8. Наличие топочной дверцы
	-
	Нет
	Для соответствия параметрам работы существующей котельной
	

	
	
	
	
	1.9. Квадратное отверстие под горелку
	-
	Наличие
	
	

	
	
	
	
	1.10. Максимальное рабочее давление воды в котле
	МПа
	Меньше или равно 0,6
	
	

	
	
	
	
	1.11. Коэффициент полезного действия
	%
	Больше или равно 90
	
	

	
	
	
	
	1.12. Минимальное значение температуры воды на входе в котел
	ГРАД ЦЕЛЬС
	Не ниже плюс 60
	
	

	
	
	
	
	1.13. Максимальное значение температуры воды на выходе из котла 
	ГРАД ЦЕЛЬС
	Не выше плюс 115
	Для обеспечения функциональности
	

	
	
	
	
	1.14. Затвор
	ШТ
	Больше или равно 2
	
	

	
	
	
	
	1.15. Вентиль
	ШТ
	Больше или равно 9 Меньше или равно 13
	
	

	
	
	
	
	1.16. Термоманометр
	ШТ
	Больше или равно 2
	
	

	
	
	
	
	1.17. Газоход
	ШТ
	Больше или равно 1
	
	

	
	
	
	
	1.18. Дымосос на раме
	ШТ
	Больше или равно 1
	
	

	
	
	
	
	1.19. Габаритные размеры (ДхШхВ)
	ММ
	(2700х1500х2500) ±100
	Для совместимости с размером помещения Заказчика
	


