Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по устройству освещения уличной дорожной сети

с. Архангельское Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник светодиодный | - Потребляемая мощность | не менее 50 Вт и не более 70 Вт |
|  |  | - Световой поток | не менее 6000 Лм |
|  |  | - Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015) | не менее IP65 |
|  |  | - Минимальное напряжение питания | не более 190 В |
|  |  | - Максимальное напряжение питания | не менее 250 В |
|  |  | - Минимальная температура эксплуатации | не более -40 °C |
|  |  | - Максимальная температура эксплуатации | не менее +40 °C |
|  |  | - Цветовая температура | не менее 5000 К |
|  |  | - Индекс цветопередачи | не менее 80 Ra |
|  |  | - Угол излучения | не менее 120 ° |
|  |  | - Тип кривой силы света | Ш |
|  |  | - Исполнение | защита от 380 В, защита холостого хода, защита от короткого замыкания, термозащита |
|  |  | - Крепление | консольное |
|  |  | - Материал корпуса | алюминиевый сплав |
|  |  | - Материал рассеивателя | стекло поликарбонатное |
|  |  | - Материал подложки светодиодов | алюминий |