Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по капитальному ремонту системы водоснабжения по ул. Школьная в с. Кокман Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Водонапорная башня | - Объем бака | не менее 25 м3 |
|  |  | - Высота ствола | не менее 15 м |
|  |  | - Общая высота | не менее 19 м |
|  |  | - Диаметр опоры ствола | не менее 1200 мм |
|  |  | - Диаметр бака | не менее 3000 мм |
|  |  | - Высота бака | не менее 4000 мм |
|  |  | - Материал ствола и бака | сталь |
|  |  | - Толщина стенки бака | не менее 4 мм |
|  |  | - Толщина стенки ствола | не менее 7 мм |
|  |  | - Толщина стенки основания | не менее 10 мм |
|  |  | - Комплектация | лестница наружная на всю высоту башни, верхнее ограждение, скобы-льдоудержатели (не менее 12 шт.), растяжки (не менее 3 шт.), талреп (не менее 3 шт.), скоб-трапы (не менее 50 шт.), патрубок дыхательный, переливная и отводящая трубы, подающая труба, люк смотровой верхний, люк смотровой нижний |
|  |  | - Диаметр скоб-льдоудержателей | не менее 10 мм |
|  |  | - Толщина растяжки | не менее 14 мм |
|  |  | - Диаметр скобы-трапа | не менее 14 мм |
|  |  | - Диаметр патрубка дыхательного | не менее 89 мм |
|  |  | - Диаметр переливной трубы | не менее 76 мм |
|  |  | - Диаметр отводящей трубы | не менее 110 мм |
|  |  | - Диаметр подающей трубы | не менее 57 мм |
|  |  | - Длина подающей трубы | не менее 40 м |
|  |  | - Материал подающей трубы | полиэтилен |
|  |  | - Материал покрытия наружной стороны башни | грунт-эмаль |
|  |  | - Материал покрытия внутренней стороны башни | пищевая эмаль |