## ТИТУЛ (hidden)
Обоснование предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов образования в Республике Коми
2020, Июль
rev.0

## С (hidden)
| Содержание | Лист
1 | Общая пояснительная записка | ОПЗ!A1
2 | Сводная ведомость предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов капитального строительства | СР!A1
3 | Школа по ул. 1-я линия,4, мкр. Емваль, г. Сыктывкар Республики Коми | 1'!A1
4 | Корпус (пристройка) школы № 3 г.Сыктывкар Республики Коми | 2'!A1
5 | Школа вблизи ботанического сада г. Сыктывкар Республики Коми с выкупом земельного участка | 3'!A1
6 | Средняя общеобразовательная школа на 600 мест в г.Ухта" | 4'!A1
7 | Школа-детский сад на 90/40 мест в д.Усть-Ижма | 5'!A1
8 | Школа на 600 мест в с. Ижма | 6'!A1
9 | Детский сад на 90 мест в д.Бакур | 7'!A1
10 | Средняя общеобразовательная школа на 110 мест в с.Пыёлдино | 8'!A1
11 | Средняя общеобразовательная школа на 80 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольными группами на 20 мест в пст.Приуральский " | 9'!A1
12 | Средняя общеобразовательная школа с реализацией программ дошкольного образования в пст.Мадмас (90/40) | 10'!A1
13 | Детский сад № 1 с.Усть-Кулом (спально-игровой корпус) | 11'!A1
14 | Детский сад п. Озерный | 12'!A1

## ОПЗ (hidden)
Общая пояснительная записка
Цель расчетов - определение потребности в денежных средствах, необходимых для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджетной системы РФ.
Расчеты предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов капитального строительства выполнены на основании материалов, полученных от Заказчика (Застройщика) с применением сборников укрупненных нормативов цены строительства (сборники НЦС 2020) в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. Для базового района (Московская область) с использованием регионального коэффициента для Республики Коми
В расчетах учтены затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин, стоимость строительных материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы, сметная прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормативами), дополнительные затраты при производстве работ в зимний период, затраты на ПИР и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непридвиденные работы и затраты.
Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20% стоимости строительства.
Настоящие расчеты подлежат уточнению на основании информации, содержащейся в материалах ГПЗУ, ТУ, заданий на проектирование, концепций, архивных материалов инжененрных изысканий. Указанные материалы предоставляются Заказчиком (Застройщиком).

## СР (hidden)
Сводная ведомость предполагаемой (предельной) стоимости строительства объектов капитального строительства
№ п/п | Объект капитального строительства | Площадь участка | Расчетный измеритель единичной стоимости | Показатель единичной стоимости | Стоимость строительства, с НДС 20% | В том числе:
[6 empty] | Инженерные изыскания, стадия "П", экспертиза | Тех. пприсоединение к сетям инженерно-технического обеспечения |  |  |  | Функциональное оснащение | СМР, вкл."РД"
[7 empty] | Электроснабжение | Теплоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение
|  | м2 | место | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
1 | Школа на 600 мест г.Сыктывкар Республики Коми | 25014 | 600 | 1567.2 | 940321.5 | 19454.51 |  |  |  |  | 145411.2 | 775455.79
2 | Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в г.Ухта" | 15117 | 400 | 1540.38 | 616150.09 | 19557.5 |  |  |  |  | 96940.8 | 499651.79
3 | Детский сад с бассейном на 200 мест и Средняя общеобразовательная школа на 550 мест в с. Выльгорт | 35000 | 750 | 1679.26 | 1259443.49 | 30118.4 |  |  |  |  | 159674.75 | 1069650.34
10 | Средняя общеобразовательная школа с реализацией программ дошкольного образования в пст.Мадмас (90/40) | 16500 | 130 | 1957.77 | 254510.33 | 2597.87 |  |  |  |  | 23382.12 | 228530.34
[5 empty] | 3070425.41 | 71728.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425408.87 | 2573288.26

## 1 (hidden)
Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
«Школа на 600 мест г.Сыктывкар Республики Коми, ЗУ: неразграниченная территория кадастрового квартала 11:05:0105003 площадью 2,5га»
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
[5 empty] | Стоимость единицы, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Затраты, определяемые по показателям НЦС 2020
1.1 | Объекты образования НЦС 81-02-03-2020
1.1.1 | Школа на 600 мест | табл.03-02-001-01 - табл.03-02-001-02 интерполяция | 1 место | 600 | 805.63 | 483378
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 12884.86
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 33200.08
1.1.2. | Исключить
| - стоимость технологического оборудования | входит в функциональное оснащение согл. Приказу Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 |  |  |  | -33200.08
1.1.3. | Итого пп1.1.1-1.1.2 |  |  |  |  | 450177.92
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.27 |  | 1.03
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.28 |  | 1.12
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.29, табл.2, п. 11, в) |  | 1.02
1.1.4 | Итого "Объекты образования" |  |  |  |  | 529711.75
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 15161.25
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 0
1.2 | Наружные сети связи НЦС 81-02-11-2020
внутриплощадочные сети
1.2.1 | Прокладка сетей связи в траншее кабелем коаксиальным (система приема телевидения)
| Кабель магистральный с броней из двух стальныхлент, с защитным шлангом из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | табл.11-01-011-03 | 1 км. | 0.5 | 1723.03 | 861.52
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 90.09 | 45.05
1.2.2 | Прокладка телефонных сетей связи в траншее кабелем оптическим (телефонизация, доступ к интернету, радиовещание, ГО и ЧС))
| Оптический кабель с центральным диэлетрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | табл.11-01-013-03 | 1 км. | 0.5 | 331.98 | 165.99
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 17.36 | 8.68
| Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 1027.51
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 53.73
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.07
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.2, п. 11, в) |  | 1.01
1.2.3 | Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 1066.01
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 55.74
1.3 | Наружные электрические сети НЦС 81-02-12-2020
1.3.1 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами, напряжением 1 кВ.
| Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованых лент, в защитном шланге из ПВХ, не распространяющий горение, напряжением 1 кВ, число жил - 4 и сечением - 35 мм2 | табл.12-01-004-02 | 1 км. | 0.5 | 1307.84 | 653.92
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 68.75 | 34.38
| Прокладка электрических сетей в траншее, глубиной 1,25 м | ОУ п.22 |  | 1.03
| Строительство объектов в охранной зоне коммуникаций | ОУ п.25, табл.1, п.8 |  | 1.02
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.26 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.27, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.3.2 | Итого "Наружные электрические сети" |  |  |  |  | 666.12
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 35.02
1.4 | Наружные тепловые сети НЦС 81-02-13-2020
внутриплощадочные сети
1.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:
| 100 мм. | табл.13-02-005-02 | 1 км. | 0.1 | 40023.85 | 4002.39
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 2137.12 | 213.71
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.17 |  | 1.06
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.4.2 | Итого "Наружные тепловые сети" |  |  |  |  | 4542.06
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 242.53
1.5 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
Наружные сети водоснабжения
1.5.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 100 мм., глубиной 2 м. | табл.14-06-012-01 | 1 км. | 0.1 | 6084.77 | 608.48
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 319.17 | 31.92
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.09
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.5.2 | Итого "Наружные сети водоснабжения" |  |  |  |  | 816.58
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 42.84
1.6 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
внутриплощадочные сети
1.6.1 | Наружные сети канализации К1, К3
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 315 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-09 | 1 км. | 0.1 | 5679.33 | 567.93
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 297.63 | 29.76
1.6.2 | Наружные сети канализации К2
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.1 | 5222.39 | 522.24
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 273.15 | 27.32
1.6.3 | Дренаж
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.4 | 5222.39 | 2088.96
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.4 | 273.15 | 109.26
1.6.4 | Итого пп1.6.1-1.6.3 |  |  |  |  | 3179.13
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 166.34
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.09
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.08
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.6.5 | Итого "Наружные сети канализации" |  |  |  |  | 4346.88
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 227.44
1.7 | Малые архитектурные формы НЦС 81-02-16-2020
1.7.1 | Малые архитектурные формы для общеобразовательных учреждений
| на 600 мест | табл.16-01-002-03 - табл.16-01-002-04 интерполяция | 1 место | 600 | 10.88 | 6528
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 600 | 0.01 | 6
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24, табл.6 |  | 1.08
| Итого |  |  |  |  | 7050.24
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 6.48
1.7.2 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических ранелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 п.м. ограждения:
| 80 кг. | табл.16-05-005-01 | 100 п.м. | 6 | 811.38 | 4868.28
| - в том числе ПИР |  | 100 п.м. | 6 | 1.46 | 8.76
| Оснащение ограждения шлагбаумом | ОУ п.21 |  | 1.01
| Оснащение ограждения воротами распашными | ОУ п.20 |  | 1.01
| Оснащение ограждения 2-мя калитками | ОУ п.19 |  | 1
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  | 1.02
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 5114.61
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 9.2
1.7.3 | Площадки с покрытием
| из резиновой крошки | табл.16-06-003-05 | 100 м2 покрытия | 48.27 | 405.53 | 19574.93
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 48.27 | 0.61 | 29.44
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.04
| Итого |  |  |  |  | 20357.93
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 30.62
1.7.4 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м. до 2,5 м с покрытием:
| из мелкроразмерного натурального камня | табл.16-06-001-06 | 100 м2 покрытия | 1.3 | 669.62 | 870.51
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 1.3 | 1.12 | 1.46
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.47
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.04
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.04
| Итого |  |  |  |  | 1367.05
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 2.2
1.7.5 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м. до 6 м с покрытием:
| из асфальтобетонной смеси двухслойные | табл.16-06-002-02 | 100 м2 покрытия | 37.64 | 295.25 | 11113.21
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 37.64 | 0.22 | 8.28
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.44
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.07
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.06
| Итого |  |  |  |  | 17787.8
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 12.5
1.7.6 | Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами высотой до 7 м:
| 6 опор | табл.16-07-005-03 | 1000 м2 территории | 20.81 | 699.23 | 14550.98
| - в том числе ПИР |  | 1000 м2 территории | 20.81 | 1.26 | 26.22
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 14987.51
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 27.01
1.7.7 | Универсальные спортивные площадки (межшкольные стадионы) | табл.16-01-003-01 | 100 м2 территории | 34.62 | 289.32 | 10016.26
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 территории | 34.62 | 0.43 | 14.89
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 10016.26
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 14.89
1.7.8 | Итого пп 1.7.1-1.7.7 |  |  |  |  | 76681.4
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 102.9
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.25, табл.7 |  | 1.17
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.26, табл.8, п. 11, в) |  | 1.01
1.7.9 | Итого "Малые архитектурные формы " |  |  |  |  | 90614.41
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 121.6
1.8 | Озеленение НЦС 81-02-17-2020
1.8.1 | Озеленение территорий общеобразовательных учреждений с площадью газонов 30% | табл.17-02-001-04 | 1 место | 600 | 22.68 | 13608
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 600 | 0.01 | 6
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.18, табл.1 |  | 1.11
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.19, табл.2 |  | 1.17
1.8.2 | Итого "Озеленение " |  |  |  |  | 17672.71
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 7.79
ИТОГО затраты по сборникам НЦС 2020: | [5 empty] | 649436.52
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 15894.21
II. Затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов
2.1 | Подготовка территории строительства | нет данных |  |  |  | 0
ИТОГО затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов : | [5 empty] | 0
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
III. Затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям
3.1 | Технологическое присоединение (внеплощадочные сети) | нет данных
3.1.1 | Электроснабжение | нет данных
3.1.2 | Теплоснабжение | нет данных
3.1.3 | Водоснабжение | нет данных
3.1.4 | Водоотведение | нет данных
3.2. | Функциональное оснащение | Приказ Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 | 1 место | 600 | 198 | 118800
ИТОГО затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям: | [5 empty] | 118800
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
ИТОГО по главам I-III: | [5 empty] | 768236.52
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 15894.21
| С учетом непредвиденных работ и зтрат |  |  | 1.02 |  | 783601.25
| НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 20 |  | 156720.25
ВСЕГО стоимость строительства с учетом НДС: | [5 empty] | 940321.5
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 19454.51
в т.ч. Функциональное оснащение | [5 empty] | 145411.2

## 2 (hidden)
Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
«Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в г.Ухта", ЗУ (кадастровый номер в исходных данных отсутствует) площадью 1,51 га»
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
[5 empty] | Стоимость единицы, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Затраты, определяемые по показателям НЦС 2020
1.1 | Объекты образования - затраты определены расчетами на основании данных объекта-аналога
- в том числе ПИР
- в том числе стоимость технологического оборудования
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.27 |  | 1.03
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.28 |  | 1.12
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.29, табл.2, п. 11, в) |  | 1.02
| Итого "Объекты образования" |  |  |  |  | 0
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 0
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 0
1.2 | Наружные сети связи НЦС 81-02-11-2020
1.2.1 | Прокладка сетей связи в траншее кабелем коаксиальным (система приема телевидения)
| Кабель магистральный с броней из двух стальныхлент, с защитным шлангом из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | табл.11-01-011-03 | 1 км. | 0.5 | 1723.03 | 861.52
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 90.09 | 45.05
1.2.2 | Прокладка телефонных сетей связи в траншее кабелем оптическим (телефонизация, доступ к интернету, радиовещание, ГО и ЧС))
| Оптический кабель с центральным диэлетрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | табл.11-01-013-03 | 1 км. | 0.5 | 331.98 | 165.99
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 17.36 | 8.68
1.2.3 | Итого пп 1.2.1-1.2.2 |  |  |  |  | 1027.51
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 53.73
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.07
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.2, п. 11, в) |  | 1.01
1.2.4. | Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 996.27
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 55.74
1.3 | Наружные электрические сети НЦС 81-02-12-2020
1.3.1 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами, напряжением 1 кВ.
| Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованых лент, в защитном шланге из ПВХ, не распространяющий горение, напряжением 1 кВ, число жил - 4 и сечением - 35 мм2 | табл.12-01-004-02 | 1 км. | 0.5 | 1307.84 | 653.92
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 68.75 | 34.38
| Прокладка электрических сетей в траншее, глубиной 1,25 м | ОУ п.22 |  | 1.03
| Строительство объектов в охранной зоне коммуникаций | ОУ п.25, табл.1, п.8 |  | 1.02
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.26 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.27, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.3.2 | Итого "Наружные электрические сети" |  |  |  |  | 666.12
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 35.02
1.4 | Наружные тепловые сети НЦС 81-02-13-2020
1.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:
| 100 мм. | табл.13-02-005-02 | 1 км. | 0.1 | 40023.85 | 4002.39
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 2137.12 | 213.71
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.17 |  | 1.06
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.4.2 | Итого "Наружные тепловые сети" |  |  |  |  | 4284.96
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 242.53
1.5 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
Наружные сети водоснабжения
1.5.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 100 мм., глубиной 2 м. | табл.14-06-012-01 | 1 км. | 0.1 | 6084.77 | 608.48
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 319.17 | 31.92
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.09
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.5.2 | Итого "Наружные сети водоснабжения" |  |  |  |  | 651.44
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 42.84
1.6 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
1.6.1 | Наружные сети канализации К1, К3
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 315 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-09 | 1 км. | 0.1 | 5679.33 | 567.93
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 297.63 | 29.76
1.6.2 | Наружные сети канализации К2
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.1 | 5222.39 | 522.24
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 273.15 | 27.32
1.6.3 | Дренаж
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.6 | 5222.39 | 3133.43
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.6 | 273.15 | 163.89
1.6.4 | Итого пп 1.6.1-1.6.3 |  |  |  |  | 4223.6
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 220.97
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.09
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.08
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.6.5 | Итого "Наружные сети канализации" |  |  |  |  | 4607.1
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 241.03
1.7 | Малые архитектурные формы НЦС 81-02-16-2020
1.7.1 | Малые архитектурные формы для общеобразовательных учреждений
| на 400 мест | табл.16-01-002-02 | 1 место | 400 | 11.72 | 4688
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 400 | 0.01 | 4
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24, табл.6 |  | 1.08
| Итого |  |  |  |  | 5063.04
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 4
1.7.2 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических ранелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 п.м. ограждения:
| 80 кг. | табл.16-05-005-01 | 100 п.м. | 12 | 811.38 | 9736.56
| - в том числе ПИР |  | 100 п.м. | 12 | 1.46 | 17.52
| Оснащение ограждения шлагбаумом | ОУ п.21 |  | 1.01
| Оснащение ограждения воротами распашными | ОУ п.20 |  | 1.01
| Оснащение ограждения 2-мя калитками | ОУ п.19 |  | 1
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  | 1.02
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 9931.29
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 17.87
1.7.3 | Площадки с покрытием
| из резиновой крошки | табл.16-06-003-05 | 100 м2 покрытия | 33.38 | 405.53 | 13536.59
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 33.38 | 0.61 | 20.36
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.04
| Итого |  |  |  |  | 13536.59
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 20.36
1.7.4 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м. до 2,5 м с покрытием:
| из мелкроразмерного натурального камня | табл.16-06-001-06 | 100 м2 покрытия | 15 | 669.62 | 10044.3
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 15 | 1.12 | 16.8
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.47
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.04
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.04
| Итого |  |  |  |  | 15166.89
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 25.37
1.7.5 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м. до 6 м с покрытием:
| из асфальтобетонной смеси двухслойные | табл.16-06-002-02 | 100 м2 покрытия | 6.87 | 295.25 | 2028.37
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 6.87 | 0.22 | 1.51
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.44
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.07
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.06
| Итого |  |  |  |  | 3062.84
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 2.28
1.7.6 | Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами высотой до 7 м:
| 6 опор | табл.16-07-005-03 | 1000 м2 территории | 9.8 | 699.23 | 6852.45
| - в том числе ПИР |  | 1000 м2 территории | 9.8 | 1.26 | 12.35
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 7058.02
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 12.72
1.7.7 | Универсальные спортивные площадки (межшкольные стадионы) | табл.16-01-003-01 | 100 м2 территории | 34.62 | 289.32 | 10016.26
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 территории | 34.62 | 0.43 | 14.89
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 10016.26
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 14.89
1.7.8 | Итого пп 1.7.1-1.7.7 |  |  |  |  | 63834.93
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 97.49
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.25, табл.7 |  | 1.17
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.26, табл.8, п. 11, в) |  | 1.01
1.7.9 | Итого "Малые архитектурные формы " |  |  |  |  | 75433.74
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 115.2
1.8 | Озеленение НЦС 81-02-17-2020
1.8.1 | Озеленение территорий общеобразовательных учреждений с площадью газонов 30% | табл.17-02-001-04 | 1 место | 400 | 22.68 | 9072
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 400 | 0.01 | 4
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.18, табл.1 |  | 1.11
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.19, табл.2 |  | 1.17
1.8.2 | Итого "Озеленение " |  |  |  |  | 10614.24
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 4.68
ИТОГО затраты по сборникам НЦС 2020: | [5 empty] | 97253.87
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 737.04
II. Затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов
2.1 | Школа на 400 мест | расчет по объекту аналогу
| Объект-аналог "Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района" | Положительное заключение по проверке сметной стоимости № 11 - 1 - 4 - 0024 - 17
2.1.1 | Школа на 400 мест | ССР (аналог) |  |  |  | 287682.3
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 19210.79
2.1.2 | Исключить технологическое оборудование
| - стоимость технологического оборудования | входит в функциональное оснащение согл. Приказу Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 466 |  |  |  | -19210.79
2.1.3 | Итого в ц.2017 г. |  |  |  |  | 268471.51
| Индекс-дефлятор: на 2018г. - 1,052 на 2019г. - 1,05; на 2020г. - 1,051 | Прогноз индексов - дефляторов и индексов цен производителей Минэкономразвития |  | 1.161
2.1.4 | Итого "Школа на 400 мест*" |  |  |  |  | 311695.42
2.2 | ПИР | Сметный расчет 2.1 |  |  |  | 15241.31
ИТОГО затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов : | [5 empty] | 326936.73
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 15241.31
III. Затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям
3.1 | Технологическое присоединение | нет данных
3.1.1 | Электроснабжение | нет данных
3.1.2 | Теплоснабжение | нет данных
3.1.3 | Водоснабжение | нет данных
3.1.4 | Водоотведение | нет данных
3.2. | Функциональное оснащение | Приказ Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 | 1 место | 400 | 198 | 79200
ИТОГО затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям: | [5 empty] | 79200
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
ИТОГО по главам I-III: | [5 empty] | 503390.6
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 15978.35
| С учетом непредвиденных работ и зтрат |  |  | 1.02 |  | 513458.41
| НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 20 |  | 102691.68
ВСЕГО стоимость строительства с учетом НДС: | [5 empty] | 616150.09
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 19557.5
в т.ч. Функциональное оснащение | [5 empty] | 96940.8

## 2.1 (hidden)
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 2.1
на проектные (изыскательские) работы
Здание школы на 400 мест в г.Ухта
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Расчет выполнен на основание ТЭП Объекат-аналога "Средняя общеобразовательная школа на 400 мест в с. Помоздино Усть-Куломского района"
Итого по расчету: 15 241 313,00 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)"
Общеобразовательная школа
1 | Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы, 8300(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.12 п.3 (СБЦП03-12-3) | (452020+150*8300)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 7 246 275,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | Кинф=4,27;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
2 | Спортивный корпус с залом размерами: 30х18 м, 1(спорт-корпус) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.5 п.3 (СБЦП03-5-3) | (314300*1)*0,5*4,27 (A*X)*К2*Кинф | 671 031,00
Проектирование встраиваемых помещений;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Кинф=4,27;
Котн=100%
3 | Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы (лифт МГН), 8300(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.12 п.3 (СБЦП03-12-3) | (452020+150*8300)*0,5*0,045*4,27 (A+B*X)*К2*К3*Кинф | 163 041,00
Привязка типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в нее изменений в подземную и надземную часть - до 0,8;
|  | К3 - лифт (пониж.на объем работ); | К2=0,5 СБЦП МУ(2009) п.3.2;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | К3=0,045 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Кинф=4,27;
Котн=100%
Внутриплощадочные сооружения
4 | Детская физкультурно-оздоровительная площадка, площадью от 375 до 800 м2, 1(площадка) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.10 п.12 (СБЦП03-10-12) | (38060*1)*0,4*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 65 006,00
|  | Стадии проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.5;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | Кинф=4,27;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Вариантная проработка
5 | Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, специализированные школы, 21500(1 м2) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.12 п.3 (СБЦП03-12-3) | (452020+150*21500)*0,4*3*0,08*4,27 (A+B*X)*К1*К2*К3*Кинф | 1 507 284,00
|  | Стадии проектирования; | К1=0,4 ОП п.1.5;
|  | Количество вариантов; | К2=3 ;
|  | Интерьеры; | К3=0,08 ;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | Кинф=4,27;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Раздел 2. СБЦ "Инженерно-технические мероприятия ГО. Мероприятия по предупреждению ЧС. Защитные сооружения ГО и др. спец.сооружения (2006)"
6 | Сб итм 01 - разработка раздела "ИТМ ГОЧС" проекта строительства условного объекта, 1(объект) | (СБЦ59-ТЧ-п.2) | (30500*1)*1,2*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 156 282,00
|  | Ксл - категория сложности проектируемого объекта II (К=1,1-1,2); | К1=1,2 Гл.1 п.2, Таб.2;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
7 | Сб итм 01 - разработка раздела "ИТМ ГОЧС" проекта строительства условного объекта (Атитеррористические мероприятия), 1(объект) | (СБЦ59-ТЧ-п.2) | (30500*1)*1,2*1,1*4,27 (A*X)*К1*К2*Кинф | 171 910,00
|  | Ксл - категория сложности проектируемого объекта II (К=1,1-1,2); | К1=1,2 Гл.1 п.2, Таб.2;
|  | Атитеррористические мероприятия; | К2=1,1 ;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
Раздел 3. СБЦП "Объекты связи (2010)
АРМ
8 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ, 2(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2400*2)*4,27 (A*X)*Кинф | 20 496,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
ЛВС
9 | Локальная вычислительная сеть с числом узлов:свыше 100 до 300, 101(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.6 (СБЦП02-24-6) | (74200+240*101)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 420 339,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
СКС
10 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:свыше 100 до 300, 101(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.12 (СБЦП02-24-12) | (74200+240*101)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 420 339,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
СОТ
11 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации, 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*4,27 (A*X)*Кинф | 364 872,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
12 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании (внутр.), 24(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*24)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 624 658,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
13 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании (нар.), 15(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*15)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 449 033,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
СКУД
14 | Прим. Установка оборудования СКУД в готовом здании, 16(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*16)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 468 547,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
Электрочасофикация
15 | Станция электрочасофикации с числом подключаемых вторичных электрочасов:до 50, 50(1 вторичные электрочасы) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.5 (СБЦП02-9-5) | (364+3,5*50)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 2 302,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
Проводная связь
16 | Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях, емкостью в парах:до 30, 30(1 пара) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.9 п.11 (СБЦП02-9-11) | (980+34*30)*4,27 (A+B*X)*Кинф | 8 540,00
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
Раздел 4. СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)"
ЦТП
17 | Центральный тепловой пункт в составе коллекторных теплофикационной воды, насосных установок, теплообменного оборудования и регулирующих устройств с суммарной нагрузкой:свыше 10 до 40 Гкал/ч, 5(1 Гкал/ч) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.14 п.1 (СБЦП07-14-1) | (1068070+4250*(0.4*10+0.6*5))*0,5*0,8*4,27 (A+B*(0.4*X1+0.6*X))*К2*К3*Кинф | 1 875 077,00
Проектирование встраиваемых помещений;
|  | Понижающий коэффициент на объем работ; | К2=0,5 ТЧ п.2.4;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | К3=0,8 ;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Кинф=4,27;
Котн=100%
Раздел 5. СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)"
18 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 21000-25000м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.14 (СБЦ1-5-14) | (6530*1)*0,25*32,88 (A*X)*К2*Кинф | 53 677,00
Стадийность проектирования;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | К2=0,25 ТЧ п.2.7;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Кинф=32,88;
Котн=100%
19 | Установки периметральной охранной сигнализации при протяженности: 1.0-2.0 км, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.6 п.6 (СБЦ1-6-6) | (3556*1)*1,2*0,25*32,88 (A*X)*К1*К2*Кинф | 35 076,00
|  | Для зданий и сооружений со скрытой прокладкой инженерных коммуникаций; | К1=1,2 ТЧ п.3.2;
|  | Стадийность проектирования; | К2=0,25 ТЧ п.2.7;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года; | Кинф=32,88;
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Раздел 6. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
20 | Ценностной множитель для ТЗ (Sтз) Ф1 - 1 степень Ф2 п. 2.6 Ф3- Ф4- п. 4.1, 5(ТЗ) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.10.2 (СБЦП22-п.2.10.2) | (21280*5)*0,5*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 227 164,00
|  | АСУТП не является впервые разрабатываемой - К1: экспертно определяемая доля повторно используемых проектных решений в общем количестве проектных решений по АСУТП свыше 50 до 65 %; | К1=0,5 Таб.4;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
21 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sор (Ф2) п.1.1., 1(ОР) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-1) | (15730*1)*0,7*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 47 017,00
|  | Стадии проектирования: Общесистемные решения; | К1=0,7 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
22 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sоо (Ф2) п.1.1., 1(ОО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-2) | (9560*1)*0,3*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 12 246,00
|  | Стадии проектирования: Организационное обеспечение; | К1=0,3 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
23 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sио (Ф2) п.1.1., 1(ИО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-3) | (14110*1)*0,4*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 24 100,00
|  | Стадии проектирования: Информационное обеспечение; | К1=0,4 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
24 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sто (Ф2) п.1.1., 1(ТО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-4) | (33770*1)*0,4*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 57 679,00
|  | Стадии проектирования: Техническое обеспечение; | К1=0,4 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
25 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sмо, 1(МО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-5) | (37930*1)*0,8*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 129 569,00
|  | Стадии проектирования: Математическое обеспечение; | К1=0,8 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
26 | Ценностный множитель для части документации на АСУТП: Sпо, 1(ПО) | СБЦП "АСУТП (2016)" ТЧ п.2.11.2 (СБЦП22-п.2.11.2-6) | (46260*1)*0,1*4,27 (A*X)*К1*Кинф | 19 753,00
|  | Стадии проектирования: Программное обеспечение; | К1=0,1 Таб.6;
|  | Письмо Минстроя России от 09.12. 2019 г. N 46999-ДВ/09 Индекс на IV квартал 2019 года | Кинф=4,27
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-2, 6-7, 9-18, 22-24, 33-34, 36-42 |  |  | 15 241 313,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 15 241 313,00
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________

## 8.01 (hidden)
Государственное автономное учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза»
УТВЕРЖДАЮ Начальник УГЭ
Г.С.Афанасьева
« 06 » ноября 2018 г.
а
Объект капитального строительства Школа на 154 места по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п.Газопроводск, ул. Центральная, участок 31а (ПИР и строительство)
1. Общие положения 1.1. Сведения об основании для проведения проверки сметной стоимости: Договор от 28.06.2018 № 1599Д-18; Положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации и результатам инженерных изысканий по объекту: «Школа на 154 места по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Газопроводск, ул. Центральная, участок 31а (ПИР и строительство)» от 11.09.2018 № 50-1-1-3-1240-18.
1.2. Сведения об объекте капитального строительства:
Основные технические показатели объекта капитального строительства
Наименование | [5 empty] | Ед. измерения |  |  |  |  | Численное значение
Площадь участка в границах ГПЗУ | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 11 558,0
Площадь участка в границах проектирования, в т.ч.: в границах ГПЗУ | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 11 708,0 11 010,0
за границами ГПЗУ | [10 empty] | 698
Площадь застройки | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 2 860,0
Площадь покрытий | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 6 766,80
Площадь озеленения | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 2 081,20
Количество надземных этажей | [5 empty] | шт. |  |  |  |  | 1-3
Количество подземных этажей | [5 empty] | шт. |  |  |  |  | 1
Общая площадь здания школы на 154 места | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 5861.9
Полезная площадь здания | [5 empty] | м2 |  |  |  |  | 5 113,06
Строительный объем, в т.ч.: | [10 empty] | 33 524,29
выше отм. 0,000 | [10 empty] | 28 888,30
ниже отм. 0,000 | [10 empty] | 4 635,99
1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации (сводного сметного расчета) и (или) выполнивших инженерные изыскания: Проектная организация ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб» 191187, г. Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д. 22, лит. А. Изыскательские организации ООО НПК «ЭкоГеоПроект», 111141, г. Москва, пр. Перова Поля, 3-й, д. 8, стр. 5. ООО «ТехноСервис», 141313 Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 30 А.
1.4. Сведения о заявителе, заказчике, застройщике: Заявитель – ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб» 191187, г. Санкт-Петербург, набережная Кутузова, д. 22, лит. А.
Застройщик, Технический заказчик – администрация городского округа Луховицы Московской области, 140501, Московская обл., Луховицкий р-н, г. Луховицы, ул. Советская, д. 5. 1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени государственного заказчика, муниципального заказчика, технического заказчика, застройщика: Муниципальный контракт № 1 от 29.01.2018 г., заключенный Администрацией городского округа Луховицы Московской области с ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб».
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (иных представленных документов):
Номер тома |  | Наименование | [6 empty] | Сведения об организации, осуществившей подготовку документации
Результаты инженерных изысканий, выполненных в 2018 году
- |  | Инженерно-геодезические изыскания | [6 empty] | ООО НПК «ЭкоГеоПроект»
- |  | Инженерно-геологические изыскания | [6 empty] | - « -
- |  | инженерно-экологические изыскания | [6 empty] | ООО «ТехноСервис»
Проектная документация, разработанная в 2018 году
1 1.1 1.2 1.3 | ПСИ–069–СОШ154–ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» (в составе 4-х книг) | [6 empty] | ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб»
2 | ПСИ–069–СОШ154–ПЗУ | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | [6 empty] | - « -
3 | ПСИ–069–СОШ154–АР | Раздел 3 «Архитектурные решения» | [6 empty] | - « -
4 | ПСИ–069–СОШ154– ОПР | Раздел 4 «Конструктивные и объемно- планировочные решения» | [6 empty] | - « -
5 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
5.1 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС1.ЭС | Подраздел 1 «Система электроснабжения» | [6 empty] | - « -
5.2 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС2.СВС | Подраздел 2 «Система водоснабжения» | [6 empty] | - « -
5.3 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС3.СВО | Подраздел 3 «Система водоотведения» | [6 empty] | - « -
5.4.1 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС4.ОВ1 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» Книга 1 «Отопление и вентиляция» | [6 empty] | - « -
5.4.2 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС4.ОВ2 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кон-диционирование воздуха, тепловые сети» Книга 2 «Тепломеханические решения» | [6 empty] | - « -
5.5.1 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС5.СС1 | Подраздел 5 «Сети связи» Книга 1 «Пожарная сигнализация | [6 empty] | - « -
5.5.2 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС5.СС2 | Подраздел 5 «Сети связи» Книга 2 «Охранная сигнализация» | [6 empty] | - « -
5.5.3 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС5.СС3 | Подраздел 5 «Сети связи» Книга 3 «Сети связи» | [6 empty] | - « -
5.5.4 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС5.АК | Подраздел 5 «Сети связи» Книга 4 «Автоматизация»
5.7 | ПСИ–069–СОШ154– ИОС7.ТХ | Подраздел 7 «Технологические решения» | [6 empty] | - « -
6 | ПСИ–069–СОШ154– | Раздел 6 «Проект организации | [6 empty] | - « -
| ПОС | строительства»
8 | ПСИ–069–СОШ154– ООС | Раздел 8 «Мероприятия по охране окружающей среды» | [6 empty] | - « -
9 | ПСИ–069–СОШ154– МПБ | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | [6 empty] | - « -
10 | ПСИ–069–СОШ154– МОДИ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | [6 empty] | - « -
10.1 | ПСИ–069–СОШ154–ЭЭ | Раздел 10 (1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | [6 empty] | - « -
10.2 | ПСИ–069–СОШ154–ТБЭ | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи- тального строительства» | [6 empty] | - « -
1.7. Сведения об источниках финансирования: Бюджет Московской области.
1.8. Сведения о предельных лимитах расходных обязательств на строительство или Сведения о решении (письме) по объекту капитального строительства, преду- смотренном подпунктами "з" и "з_1" пункта 8 Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи- тального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъек- тами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об- разований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процен- тов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427: На основании представленной выписки из государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (с изменениями), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 24.08.2018 №562/28, лимит финансирования составляет 345 423,28 тыс. руб. Письмом Министерства строительного комплекса Московской области от 17.10.2018 №13318 увеличение размера финансирования за счет средств бюджета Московской области после получения положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости будет учтено при следующих правках бюджета Московской области.
2. Описание сметы на строительство 2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства: Первоначально представленная стоимость строительства
Наименование затрат |  |  |  | Сметная стоимость в уровне цен на 01.01.2000г. (тыс. руб.) |  |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен на июнь 2018 года (тыс. руб.)
1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Общая сметная стоимость, в том числе: |  |  |  | 104 207,62 |  |  |  | 479 112,82
- строительно-монтажные работы |  |  |  | 59 134,74 |  |  |  | 331 066,25
- оборудование |  |  |  | 40 266,72 |  |  |  | 127 647,11
- прочие |  |  |  | 4 806,16 |  |  |  | 20 399,46
Кроме того, НДС 18% без компенсационных затрат |  |  |  | - |  |  |  | 84 530,30
Всего с НДС |  |  |  | - |  |  |  | 563 643,12
2.2. Перечень представленной сметной документации: раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства, разработанный ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб».
2.3. Информация об использованных сметных нормативах: Сметная документация разработана в сметно-нормативной базе ТСНБ-2001 в редакции 2014 года версии 15.0 для строек на территории Московской области. Стоимости материалов, оборудования, отсутствующие в территориальных и федеральных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, приняты по прайс-листам в текущем уровне цен с пересчётом в базисный уровень цен по состоянию на 01.01.2000 методом «обратного счёта». Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчётах определены от ФОТ по видам работ в соответствии с МДС 81-33.2004 (приложение 1) и МДС 81 25.2001 с учётом положений письма Росстроя от 18.11.2004 №АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». Стоимость капитального строительства пересчитана в цены по состоянию на июнь 2018 года расчетными индексами пересчета стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области.
2.4. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство: Порядок подбора объектов-аналогов не установлен.
2.5. Сведения об оперативных изменениях, внесённых в сметную документацию в процессе проведения проверки сметной стоимости: По сводному сметному расчету 2.5.1. Оформление ССР и объектных смет приведено в соответствие с п. 3.26 МДС 81- 35.2004. 2.5.2. Лимитированные затраты приняты в соответствии с п. 4.4.5. ПЦСН-2014 МО. 2.5.3. Затраты на пусконаладочные работы приведены в соответствие с ПЦСН-2014 МО.
По локальным сметным расчетам 2.5.4. Стоимость материальных ресурсов максимально принята по сборникам сметных цен на материалы ТССЦ-2001 МО. 2.5.5. При применении в сметах цен на основании прайс-листов на материалы и оборудование представлены соответствующие обоснования, включая пояснительную записку (с перечнем таких материалов и оборудования, анализом коммерческих предложений от нескольких поставщиков и ценами, принятыми для включения в сметы), согласованную уполномоченным представителем заказчика-застройщика, в соответствии с п. 4.4.3. ПЦСН-2014 МО (с учетом изменений, внесенных протоколом комиссии по ценообразованию и сметному нормированию от 24.08.2016 № 8) и Методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567. 2.5.6. Приведены в соответствие со спецификациями объемы работ по: - погрузке и перевозке вытесненного грунта; - засыпке котлована песком; - внутренней отделке помещений; - устройству полов; - установке оконных блоков и витражей; - устройству вентилируемых фасадов; - монтажу оборудования и прокладке воздуховодов системы вентиляции. 2.5.7. Уточнены расценки на: - погрузку и перевозку вытесненного грунта; - засыпку котлована песком; - монтаж приборов в электросиловых щитах; - монтаж розеток; - монтаж витражей; - прокладку трубопроводов отопления и водопровода; - прокладку кабельной продукции; - изоляцию трубопроводов; - приобретение:  плит утепления кровли;  оборудования системы вентиляции. 2.5.8. Исключены стоимости материалов, учтенных расценками, при дополнительном включении материалов, соответствующих проекту. 2.5.9. Учтены затраты на приобретение и установку дренажных насосов дождевой канализации. После уточнения и исправления замечаний снижение общей сметной стоимости строительства в уровне цен на 01.01.2000 г. без НДС составило 31 989,08 тыс. руб. или 30,70% от заявленной стоимости, в том числе: СМР – 12 060,48 тыс. руб. (снижение), оборудование – 18 491,47 тыс. руб. (снижение), прочих затрат – 1 437,13 тыс. руб. (снижение). Снижение общей стоимости строительства в текущем уровне цен с НДС по состоянию на июнь 2018 года составило 88 384,95 тыс. руб. или 15,68% от заявленной стоимости.
Виды затрат |  |  | Стоимость капитального строительства, тыс.руб.
|  |  | В ценах 2000 года В текущих ценах по состоянию на июнь 2018 |  | Здание школы |  |  |  |  | Наружные сети и благоустройство
[5 empty] | В ценах 2000 года В текущих ценах по состоянию на июнь 2018 |  |  |  |  | В ценах 2000 года В текущих ценах по состоянию на июнь 2018
1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
Общая стоимость, в том числе: |  |  | 72 218,54 |  | 64 573,87 |  |  |  |  | 7 644,67
|  |  | 404 105,54 |  | 354 593,10 |  |  |  |  | 49 512,44
Строительно-монтажные работы |  |  | 47 074,26 |  | 39 569,77 |  |  |  |  | 7 504,49
|  |  | 309 769,08 |  | 261 162,19 |  |  |  |  | 48 606,89
Оборудование |  |  | 21 775,25 |  | 21 775,25 |  |  |  |  | 0
|  |  | 77 123,69 |  | 77 123,69 |  |  |  |  | 0
Прочие затраты |  |  | 3 369,03 |  | 3 228,85 |  |  |  |  | 140.18
|  |  | 17 212,77 |  | 16 307,22 |  |  |  |  | 905.55
В том числе ПИР* |  |  | (2 480,42) |  | (2 480,42) |  |  |  |  | 0
|  |  | (9 500,00) |  | (9 500,00) |  |  |  |  | 0
Кроме того, НДС 18% (без учета затрат на ПИР) |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 71 152,63 |  | 62 240,39 |  |  |  |  | 8 912,24
Всего с НДС |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 475 258,17 |  | 416 833,49 |  |  |  |  | 58 424,68
Кроме того, затраты на техн. присоедине- ние к эл. сетям в тек. ценах (дог. №В8-18- 302-9256 (908099) от 27.12. 2017г.). |  |  | 5 142,10 |  | 5 142,10
Итого с технологическим присоединением с НДС |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 480 400,27 |  | 421 975,59 |  |  |  |  | 58 424,68
Строительный объем здания, м3 |  |  | 33 524,29
Стоимость 1 м3 строительного объема здания от СМР, руб. |  |  | 1 404,18 |  | 1 180,33
|  |  | 9 240,14 |  | 7 790,23
Вместимость, мест |  |  | 154
Стоимость 1 места от капитальных вложений, тыс. руб. |  |  | 468,95 (без НДС) |  | 419,31 (без НДС)
|  |  | 3 086,09 (с НДС) |  | 2 706,71 (с НДС)
*стоимость проектно-изыскательских работ приведена без учета резерва средств на непредвиденные работы и затраты и НДС и включает затраты на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости.
2.6. Сведения о превышении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства над предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных нормативов цены строительства, либо о превышении цены строительства объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство: Сравнение сметной стоимости строительства объектов капитального строительства с предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с использованием укрупненных нормативов цены строительства не производилось в связи с тем, что, в соответствии с письмом Администрации г.о. Луховицы Московской области от 01.11.2018 №149-01 Исх-3806, данный объект не будет функционировать как самостоятельное образовательное учреждение и будет входить в общеобразовательный комплекс МБОУ «Газопроводская средняя общеобразовательная школа», состоящий из нескольких зданий и предназначенный для дошкольного, начального, среднего и старшего школьного образования.
3. Выводы по результатам проверки сметной стоимости 3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам (в том числе сметным нормативам, определяющим потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно- технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией: Сметные расчёты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, физическим объёмам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.
3.2. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах: Не установлено.
3.3. Выводы о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: Сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно.
Начальник отдела ЭСД и ПОС | [6 empty] | А.М. Бахмутов
Главный специалист отдела ЭСД и ПОС | [6 empty] | О.А. Буторин

## 3 (hidden)
Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
«Детский сад на 200 мест и Средняя общеобразовательная школа на 550 мест в с. Выльгорт, Сыктывдинский район, Республика Коми, ЗУ: 11:04:0401001:9003 площадью 3,7 га»
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
[5 empty] | Стоимость единицы, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Детский сад на 200 мест
I. Затраты, определяемые по показателям НЦС 2020
1.1 | Объекты образования НЦС 81-02-03-2020
1.1.1 | Детские сады с бассейном
| Детский сад с бассейном на 200 мест | табл.03-01-002-01 - табл. 03-01-002-02 (интерполяция) | 1 место | 200 | 986.12 | 197224
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 8431.51
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 12003.18
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.28 |  | 1.12
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.29, табл.2, п. 11, в) |  | 1.02
1.1.2 | Итого "Детские сады с бассейном" |  |  |  |  | 225308.7
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 9632.16
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 13712.43
1.2 | Наружные сети связи НЦС 81-02-11-2020
внутриплощадочные сети
1.2.1 | Прокладка сетей связи в траншее кабелем коаксиальным (система приема телевидения)
| Кабель магистральный с броней из двух стальныхлент, с защитным шлангом из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | табл.11-01-011-03 | 1 км. | 0.5 | 1723.03 | 861.52
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 90.09 | 45.05
1.2.2 | Прокладка телефонных сетей связи в траншее кабелем оптическим (телефонизация, доступ к интернету, радиовещание, ГО и ЧС))
| Оптический кабель с центральным диэлетрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | табл.11-01-013-03 | 1 км. | 0.5 | 331.98 | 165.99
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 17.36 | 8.68
1.2.3 | Итого пп 1.2.1-1.2.2 |  |  |  |  | 1027.51
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 53.73
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.2, п. 11, в) |  | 1.01
1.2.4 | Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 996.27
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 52.1
1.3 | Наружные электрические сети НЦС 81-02-12-2020
1.3.1 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами, напряжением 1 кВ.
| Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованых лент, в защитном шланге из ПВХ, не распространяющий горение, напряжением 1 кВ, число жил - 4 и сечением - 35 мм2 | табл.12-01-004-02 | 1 км. | 0.5 | 1307.84 | 653.92
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 68.75 | 34.38
| Прокладка электрических сетей в траншее, глубиной 1,25 м | ОУ п.22 |  | 1.03
| Строительство объектов в охранной зоне коммуникаций | ОУ п.25, табл.1, п.8 |  | 1.02
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.26 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.27, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.3.2 | Итого "Наружные электрические сети" |  |  |  |  | 666.12
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 35.02
1.4 | Наружные тепловые сети НЦС 81-02-13-2020
внутриплощадочные сети
1.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:
| 100 мм. | табл.13-02-005-02 | 1 км. | 0.1 | 40023.85 | 4002.39
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 2137.12 | 213.71
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.4.2 | Итого "Наружные тепловые сети" |  |  |  |  | 4284.96
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 228.8
1.5 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
Наружные сети водоснабжения
1.5.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 100 мм., глубиной 2 м. | табл.14-06-012-01 | 1 км. | 0.1 | 6084.77 | 608.48
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 319.17 | 31.92
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.5.2 | Итого "Наружные сети водоснабжения" |  |  |  |  | 749.15
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 39.3
1.6 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
внутриплощадочные сети
1.6.1 | Наружные сети канализации К1, К3
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 315 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-09 | 1 км. | 0.1 | 5679.33 | 567.93
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 297.63 | 29.76
1.6.2 | Наружные сети канализации К2
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.1 | 5222.39 | 522.24
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 273.15 | 27.32
1.6.3 | Дренаж
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.4 | 5222.39 | 2088.96
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.4 | 273.15 | 109.26
1.6.4 | Итого пп1.6.1-1.6.3 |  |  |  |  | 3179.13
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 166.34
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.08
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.6.5 | Итого "Наружные сети канализации" |  |  |  |  | 3987.96
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 208.66
1.7 | Малые архитектурные формы НЦС 81-02-16-2020
1.7.1 | Малые архитектурные формы для дошкольных образовательных учреждений
| на 200 мест | табл.16-01-001-02 - табл. 16-01-001-03 (интерполяция). | 1 место | 200 | 68.64 | 13728
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 200 | 0.08 | 16
| Итого |  |  |  |  | 13728
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 16
1.7.2 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических ранелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 п.м. ограждения:
| 80 кг. | табл.16-05-005-01 | 100 п.м. | 3.94 | 811.38 | 3196.84
| - в том числе ПИР |  | 100 п.м. | 3.94 | 1.46 | 5.75
| Оснащение ограждения шлагбаумом | ОУ п.21 |  | 1.01
| Оснащение ограждения воротами распашными | ОУ п.20 |  | 1.01
| Оснащение ограждения 2-мя калитками | ОУ п.19 |  | 1
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  | 1.02
| Итого |  |  |  |  | 3260.78
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 5.87
1.7.3 | Площадки с покрытием
| из резиновой крошки | табл.16-06-003-05 | 100 м2 покрытия | 21.6 | 405.53 | 8759.45
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 21.6 | 0.61 | 13.18
| Итого |  |  |  |  | 8759.45
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 13.18
1.7.4 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м. до 2,5 м с покрытием:
| из мелкроразмерного натурального камня | табл.16-06-001-06 | 100 м2 покрытия | 5.67 | 669.62 | 3796.75
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 5.67 | 1.12 | 6.35
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.47
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.04
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Итого |  |  |  |  | 5733.09
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 9.59
1.7.5 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м. до 6 м с покрытием:
| из асфальтобетонной смеси двухслойные | табл.16-06-002-02 | 100 м2 покрытия | 4.66 | 295.25 | 1375.87
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 4.66 | 0.22 | 1.03
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.44
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.07
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Итого |  |  |  |  | 2077.56
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 1.56
1.7.6 | Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами высотой до 7 м:
| 6 опор | табл.16-07-005-03 | 1000 м2 территории | 8.46 | 699.23 | 5915.49
| - в том числе ПИР |  | 1000 м2 территории | 8.46 | 1.26 | 10.66
| Итого |  |  |  |  | 5915.49
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 10.66
1.7.8 | Итого пп 1.7.1-1.7.7 |  |  |  |  | 39474.37
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 56.86
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.25, табл.7 |  | 1.17
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.26, табл.8, п. 11, в) |  | 1.01
1.7.9 | Итого "Малые архитектурные формы " |  |  |  |  | 46646.86
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 67.19
1.8 | Озеленение НЦС 81-02-17-2020
1.8.1 | Озеленение территорий дошкольных образовательных учреждений с площадью газонов 60% | табл.17-02-001-02 | 1 место | 200 | 40.61 | 8122
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 200 | 0.02 | 4
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.18, табл.1 |  | 1.11
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.19, табл.2 |  | 1.17
1.8.2 | Итого "Озеленение " |  |  |  |  | 10548.04
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 5.19
ИТОГО затраты "Детский сад на 200 мест" по сборникам НЦС 2020: | [5 empty] | 293188.06
в том числе стоимость технологического оборудования | [5 empty] | 13712.43
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 10268.42
СОШ на 550 мест
I. Затраты, определяемые по показателям НЦС 2020
1.1 | Объекты образования НЦС 81-02-03-2020
1.1.1 | Школа на 550 мест | табл.03-02-001-01 | 1 место | 550 | 834.76 | 459118
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 11782.06
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 31068.97
1.1.2. | Исключить
| - стоимость технологического оборудования | входит в функциональное оснащение согл. Приказу Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 |  |  |  | -31068.97
1.1.3. | Итого пп1.1.1-1.1.2 |  |  |  |  | 428049.03
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.28 |  | 1.12
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.29, табл.2, п. 11, в) |  | 1.02
1.1.4 | Итого "Объекты образования" |  |  |  |  | 489003.21
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 13459.83
| - в том числе стоимость технологического оборудования |  |  |  |  | 0
1.2 | Наружные сети связи НЦС 81-02-11-2020
внутриплощадочные сети
1.2.1 | Прокладка сетей связи в траншее кабелем коаксиальным (система приема телевидения)
| Кабель магистральный с броней из двух стальныхлент, с защитным шлангом из полиэтилена, числом коаксиальных пар в кабеле - 4 | табл.11-01-011-03 | 1 км. | 0.5 | 1723.03 | 861.52
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 90.09 | 45.05
1.2.2 | Прокладка телефонных сетей связи в траншее кабелем оптическим (телефонизация, доступ к интернету, радиовещание, ГО и ЧС))
| Оптический кабель с центральным диэлетрическим элементом, внутренней полиэтиленовой оболочкой с броней из стальных проволок, с количеством оптических волокон в кабеле - 12, оптических волокон в модуле - 4, количество модулей - 3 | табл.11-01-013-03 | 1 км. | 0.5 | 331.98 | 165.99
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 17.36 | 8.68
1.2.3 | Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 1027.51
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 53.73
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.2, п. 11, в) |  | 1.01
1.2.4 | Итого "Наружные сети связи" |  |  |  |  | 996.27
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 52.1
1.3 | Наружные электрические сети НЦС 81-02-12-2020
1.3.1 | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами, напряжением 1 кВ.
| Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из ПВХ, с броней из стальных оцинкованых лент, в защитном шланге из ПВХ, не распространяющий горение, напряжением 1 кВ, число жил - 4 и сечением - 35 мм2 | табл.12-01-004-02 | 1 км. | 0.5 | 1307.84 | 653.92
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.5 | 68.75 | 34.38
| Прокладка электрических сетей в траншее, глубиной 1,25 м | ОУ п.22 |  | 1.03
| Строительство объектов в охранной зоне коммуникаций | ОУ п.25, табл.1, п.8 |  | 1.02
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.26 |  | 0.96
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.27, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.3.2 | Итого "Наружные электрические сети" |  |  |  |  | 666.12
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 35.02
1.4 | Наружные тепловые сети НЦС 81-02-13-2020
внутриплощадочные сети
1.4.1 | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150 С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб:
| 100 мм. | табл.13-02-005-02 | 1 км. | 0.1 | 40023.85 | 4002.39
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 2137.12 | 213.71
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.3, п. 11, в) |  | 1.01
1.4.2 | Итого "Наружные тепловые сети" |  |  |  |  | 4284.96
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 228.8
1.5 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
Наружные сети водоснабжения
1.5.1 | Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб с защитным покрытием, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 100 мм., глубиной 2 м. | табл.14-06-012-01 | 1 км. | 0.1 | 6084.77 | 608.48
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 319.17 | 31.92
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.06
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.5.2 | Итого "Наружные сети водоснабжения" |  |  |  |  | 749.15
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 39.3
1.6 | Наружные сети водоснабжения и канализации НЦС 81-02-14-2020
внутриплощадочные сети
1.6.1 | Наружные сети канализации К1, К3
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 315 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-09 | 1 км. | 0.1 | 5679.33 | 567.93
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 297.63 | 29.76
1.6.2 | Наружные сети канализации К2
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.1 | 5222.39 | 522.24
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.1 | 273.15 | 27.32
1.6.3 | Дренаж
Наружные инженерные сети канализаии из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3):
| диаметром 200 мм., глубиной 2 м. | табл.14-07-004-05 | 1 км. | 0.8 | 5222.39 | 4177.91
| - в том числе ПИР |  | 1 км. | 0.8 | 273.15 | 218.52
1.6.4 | Итого пп1.6.1-1.6.3 |  |  |  |  | 5268.08
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 275.6
| При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы и последующей транспортировкой разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км. И обратно | ОУ п.11 |  | 1.15
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.19 |  | 1.09
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.20, табл.6 |  | 1.08
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.21, табл.7, п. 11, в) |  | 1.01
1.6.5 | Итого "Наружные сети канализации" |  |  |  |  | 7203.14
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 376.83
1.7 | Малые архитектурные формы НЦС 81-02-16-2020
1.7.1 | Малые архитектурные формы для общеобразовательных учреждений
| на 550 мест | табл.16-01-002-03 | 1 место | 550 | 10.97 | 6033.5
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 550 | 0.01 | 5.5
| Итого |  |  |  |  | 6033.5
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 5.5
1.7.2 | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических ранелей решетчатых высотой 2,5 м, при массе 1 п.м. ограждения:
| 80 кг. | табл.16-05-005-01 | 100 п.м. | 6 | 811.38 | 4868.28
| - в том числе ПИР |  | 100 п.м. | 6 | 1.46 | 8.76
| Оснащение ограждения шлагбаумом | ОУ п.21 |  | 1.01
| Оснащение ограждения воротами распашными | ОУ п.20 |  | 1.01
| Оснащение ограждения 2-мя калитками | ОУ п.19 |  | 1
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  | 1.02
| Итого |  |  |  |  | 4965.65
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 8.94
1.7.3 | Площадки с покрытием
| из резиновой крошки | табл.16-06-003-05 | 100 м2 покрытия | 54.19 | 405.53 | 21975.67
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 54.19 | 0.61 | 33.06
| Итого |  |  |  |  | 21975.67
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 33.06
1.7.4 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 м. до 2,5 м с покрытием:
| из мелкроразмерного натурального камня | табл.16-06-001-06 | 100 м2 покрытия | 8.64 | 669.62 | 5785.52
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 8.64 | 1.12 | 9.68
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.47
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.04
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Итого |  |  |  |  | 8736.14
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 14.62
1.7.5 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6 м. до 6 м с покрытием:
| из асфальтобетонной смеси двухслойные | табл.16-06-002-02 | 100 м2 покрытия | 43.13 | 295.25 | 12734.13
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 покрытия | 43.13 | 0.22 | 9.49
| Устройство сборных ж/б водоотводящих лотков | ОУ п.23 |  |  | 1.44
| Увеличение толщины слоя песчаного основания с 20 см.до 40 см. | ОУ п.22 |  |  | 1.07
| Общий ценообразующий коэффициент |  |  |  | 1.51
| Итого |  |  |  |  | 19228.54
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 14.33
1.7.6 | Светильники на оцинкованных опорах с натриевыми лампами высотой до 7 м:
| 6 опор | табл.16-07-005-03 | 1000 м2 территории | 21.4 | 699.23 | 14963.52
| - в том числе ПИР |  | 1000 м2 территории | 21.4 | 1.26 | 26.96
| Итого |  |  |  |  | 14963.52
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 26.96
1.7.7 | Универсальные спортивные площадки (межшкольные стадионы) | табл.16-01-003-01 | 100 м2 территории | 34.62 | 289.32 | 10016.26
| - в том числе ПИР |  | 100 м2 территории | 34.62 | 0.43 | 14.89
| Строительство объектов в стесненных условиях застроенной части города | ОУ п.24 |  | 1.03
| Итого |  |  |  |  | 10016.26
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 14.89
1.7.8 | Итого пп 1.7.1-1.7.7 |  |  |  |  | 85919.28
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 118.3
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.25, табл.7 |  | 1.17
| Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанные с регионально-климатическими условиями IV климатическая зона | ОУ п.26, табл.8, п. 11, в) |  | 1.01
1.7.9 | Итого "Малые архитектурные формы " |  |  |  |  | 101530.81
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 139.8
1.8 | Озеленение НЦС 81-02-17-2020
1.8.1 | Озеленение территорий общеобразовательных учреждений с площадью газонов 30% | табл.17-02-001-04 | 1 место | 550 | 22.68 | 12474
| - в том числе ПИР |  | 1 место | 550 | 0.01 | 5.5
| Коэффициент перехода от базового района (Московская обл.) | ОУ п.19, табл.2 |  | 1.17
1.8.2 | Итого "Озеленение " |  |  |  |  | 14594.58
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 6.44
ИТОГО затраты "СОШ на 550 мест" по сборникам НЦС 2020: | [5 empty] | 619028.24
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 14338.12
II. Затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов
2.1 | Подготовка территории строительства | нет данных |  |  |  | 0
ИТОГО затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов : | [5 empty] | 0
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
III. Затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям
3.1 | Технологическое присоединение (внеплощадочные сети) | нет данных
3.1.1 | Электроснабжение | нет данных
3.1.2 | Теплоснабжение | нет данных
3.1.3 | Водоснабжение | нет данных
3.1.4 | Водоотведение | нет данных
3.2. | Функциональное оснащение СОШ 550 мест | Приказ Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 | 1 место | 550 | 198 | 108900
3.2.1 | Дополнительные затраты, связанные с доставкой грузов Тр (6%) + ЗСР (1,2%) | МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. | % | 7.2 |  | 7840.8
3.2.2 | Итого "Функциональное оснащение" |  |  |  |  | 116740.8
ИТОГО затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям: | [5 empty] | 116740.8
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
ИТОГО по главам I-III: | [5 empty] | 1028957.1
в т.ч.
в т.ч. Функциональное оснащение СОШ 550 мест | [5 empty] | 116740.8
в том числе стоимость технологического оборудования ДОУ | [5 empty] | 13712.43
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 24606.54
| С учетом непредвиденных работ и зтрат |  |  | 1.02 |  | 1049536.24
| НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 20 |  | 209907.25
ВСЕГО стоимость строительства с учетом НДС: | [5 empty] | 1259443.49
в т.ч.
Функциональное оснащение СОШ 550 мест | [5 empty] | 142890.74
стоимость технологического оборудования ДОУ | [5 empty] | 16784.01
ПИР | [5 empty] | 30118.4

## 4 (hidden)
Расчет предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
«Средняя общеобразовательная школа с реализацией программ дошкольного образования в пст.Мадмас (90/40), ЗУ 11:08:4001001:1111 площадью 1,6 га»
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Единица измерения | Количество | Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
[5 empty] | Стоимость единицы, тыс. руб. | Стоимость всего, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Затраты, определяемые по показателям НЦС 2020
ИТОГО затраты по сборникам НЦС 2020: | [5 empty] | 0
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
II. Затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов
2.1 | Школа с реализацией программ дошкольного образования (90/40) | расчет по объекту аналогу
| Объект-аналог «Школа сад на 90/40 мест с.Туора-Кюель Чурапчинского улуса» | Заключение государственной экспертизы проектной документации 14-1-1-3-0226-17 Заключение о достоверности определения сметной стоимости 14-1-1-6-0037-17
2.1.1. | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 кв. 2017 без НДС: |  |  |  |  | 256639.88
| СМР |  |  |  |  | 203064.04
| Оборудование |  |  |  |  | 28386.88
| ПИР |  |  |  |  | 2800
2.1.2 | Стоимость с учетом Индексов-дефляторов: на 2018г. - 1,052 на 2019г. - 1,05; на 2020г. - 1,051 | Прогноз индексов - дефляторов и индексов цен производителей Минэкономразвития |  | 1.128 |  | 289489.78
| СМР |  |  |  |  | 229056.24
| Оборудование |  |  |  |  | 32020.4
| ПИР |  |  |  |  | 3158.4
2.1.3 | Итого с Обратным коэффициентом перехода к ценам базового района (Московская область) от уровня цен субъектов Российской Федерации Ктр=1/1,67 Республика Саха(Якутия) | ОУ п.28, табл.1 |  | 0.6 |  | 173693.87
| СМР |  |  |  |  | 137433.74
| Оборудование |  |  |  |  | 19212.24
| ПИР |  |  |  |  | 1895.04
2.1.4 | Итого с Коэффициентом перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации | ОУ п.28, табл.1 |  | 1.12 |  | 194537.13
| СМР |  |  |  |  | 153925.79
| Оборудование |  |  |  |  | 21517.71
| ПИР |  |  |  |  | 2122.44
2.1.5 | Исключить:
| Стоимость технологического оборудования для школы (21 513,23 х 0,6) |  |  |  |  | -12910.63
2.1.6 | Дополнительные затраты, связанные с доставкой грузов Тр (6%) + ЗСР (1,2%) от стоимости МР (65% от СМР) | МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. | % | 7.2 |  | 7203.73
2.1.7 | Итого по пп 2.1.4-2.1.6 "Школа с реализацией программ дошкольного образования (90/40)*" |  |  |  |  | 188830.23
| - в том числе ПИР |  |  |  |  | 2122.44
ИТОГО затраты, определяемые по данным о стоимости объектов, аналогичных по назначению, и расчетным методом с использованием сметных нормативов : | [5 empty] | 188830.23
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 2122.44
III. Затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям
3.1 | Технологическое присоединение | нет данных
3.1.1 | Электроснабжение | нет данных
3.1.2 | Теплоснабжение | нет данных
3.1.3 | Водоснабжение | нет данных
3.1.4 | Водоотведение | нет данных
3.2. | Функциональное оснащение | Приказ Минпросвещения от 03.09.2019 г. № 465 | 1 место | 90 | 198 | 17820
3.2.1 | Дополнительные затраты, связанные с доставкой грузов Тр (6%) + ЗСР (1,2%) | МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. | % | 7.2 |  | 1283.04
3.2.2 | Итого "Функциональное оснащение" |  |  |  |  | 19103.04
ИТОГО затраты, определяемые по иным расчетным обоснованиям: | [5 empty] | 19103.04
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 0
ИТОГО по главам I-III: | [5 empty] | 207933.27
в т.ч. ПИР | [5 empty] | 2122.44
| С учетом непредвиденных работ и зтрат |  |  | 1.02 |  | 212091.94
| НДС | Налоговый кодекс РФ | % | 20 |  | 42418.39
ВСЕГО стоимость строительства с учетом НДС: | [5 empty] | 254510.33
| в т.ч. ПИР |  |  |  |  | 2597.87
в т.ч. Функциональное оснащение | [5 empty] | 23382.12

## интерполяция (hidden)
Расчет № 1. Определение расчетных показателей
Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
| Показатели по НЦС | Школы на 800 мест (а) | Школы на 1100 мест (с)
|  | табл.03-02-001-02 - | табл. 03-02-001-03
|  | а | с | в
|  | 800 | 1100 | 825
1. | Стоимость строительства объекта | 580438 | 731545.72 | 593030.31
2. | в т.ч.
2.1. | стоимость ПИР | 17296.06 | 19690.21 | 17495.57
2.2. | стоимость технологического оборудования | 41724.54 | 59187.21 | 43179.76
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 725.55 | 665.04 | 718.82
4. | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | 31.71 | 35.59 | 32.03
5. | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | 6.71 | 8.11 | 6.83
6. | Стоимость возведения фундаментов | 46411.58 | 73507.63
| Площадь здания, м2 | 18304.57 | 20554.81 | 18492.09
| Объем здания, м3 | 86503.43 | 90202.92 | 86811.72
| Площадь, приведенная к расчетному параметру, м2 | 22.88 | 18.69 | 19.26
Добавляемые
| Подвал, м2 |  |  | 6164.03
| Подвал, м3 |  |  | 12328.06
Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
| Показатели по НЦС | 1225 мест с двумя бассейнами
табл.03-02-002-01
|  | а |  | в
|  | 1225 |  | 1100
| Стоимость строительства объекта | 976420.85 |  | 877503 | 877503
в т.ч.
| стоимость ПИР | 24520.39 |  | 22018.31 | 22022
| стоимость технологического оборудования | 96741.99 |  | 86870.36 | 86867
| Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 797.73 |  | 797.73
в т.ч.
| ПИР | 20.02
| стоимость технологического оборудования | 78.97
| Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | 37.84 |  | 33.98
| Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | 8.89 |  | 7.98
| Стоимость возведения фундаментов | 57605.96
| Площадь здания, м2 | 25803.93 |  | 23170.88
| Объем здания, м3 | 109833.62 |  | 98626.11
| Площадь, приведенная к расчетному параметру, м2 | 215.03 | 0
| Показатели по НЦС | Школы на 800 мест (а) | Школы на 1200 мест (с)
|  | табл.16-01-002-04 | 16-01-002-05
|  | а | с | в
|  | 800 | 1200 | 825
| МАФ | 10.51 | 9.76 | 10.46
| в т.ч. ПИР | 0.01 | 0.01 | 0.01
| стоимость ПИР | 4888.95 | 13745.36 | 5442.48
| стоимость технологического оборудования | 8589.16 | 17124.21 | 9122.6
| Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 1167.49 | 884.1 | 0.01
| Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | 54.56 | 37.44 | 53.49
| Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | 6.73 | 9.85 | 6.93
| Стоимость возведения фундаментов | 29994 | 27879.66
| Площадь здания, м2 | 0.19 | 0.26 | 0.19
| Объем здания, м3 | 1.56 | 0.99 | 1.52
Стоимость по НЦС в уровне цен на 01.01.2020
| Показатели по НЦС | Школы на 550 мест (а) | Школы на 800 мест (с)
|  | табл.03-02-001-01 - | табл. 03-02-001-02
|  | а | с | в
|  | 550 | 800 | 600
1. | Стоимость строительства объекта | 459115.69 | 580438 | 483380.15
2. | в т.ч.
2.1. | стоимость ПИР | 11782.06 | 17296.06 | 12884.86
2.2. | стоимость технологического оборудования | 31068.97 | 41724.54 | 33200.08
3. | Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 834.76 | 725.55 | 805.63
4. | Стоимость, приведенная на 1 м2 здания
5. | Стоимость, приведенная на 1 м3 здания
6. | Стоимость возведения фундаментов
Площадь здания, м2
Объем здания, м3
| Площадь, приведенная к расчетному параметру, м2 | 0 | 0 | 0
Добавляемые
| Подвал, м2 |  |  | 0
| Подвал, м3 |  |  | 0
| Показатели по НЦС | Школы на 550 мест (а) | Школы на 800 мест (а)
|  | табл.16-01-002-03 | табл.16-01-002-04
|  | а | а | в
|  | 550 | 800 | 600
| МАФ | 10.97 | 10.51 | 10.88
| в т.ч. ПИР | 0.01 | 0.01 | 0.01
| стоимость ПИР | 4888.95 | 13745.36 | 6660.23
| стоимость технологического оборудования | 8589.16 | 17124.21 | 10296.17
| Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 1167.49 | 884.1 | 0.02
| Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | 54.56 | 37.44 | 51.14
| Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | 6.73 | 9.85 | 7.35
| Стоимость возведения фундаментов | 29994 | 27879.66
| Площадь здания, м2 | 0.2 | 0.28 | 0.22
| Объем здания, м3 | 1.63 | 1.07 | 1.52
| Показатели по НЦС | Школы на 100 мест (а) | Школы на 400 мест (а)
|  | табл.16-01-002-01 | табл.16-01-002-02
|  | а | а | в
|  | 100 | 400 | 110
| МАФ | 26.12 | 11.72 | 25.64
| в т.ч. ПИР | 0.01 | 0.01 | 0.01
| стоимость ПИР | 4888.95 | 13745.36 | 5184.16
| стоимость технологического оборудования | 8589.16 | 17124.21 | 8873.66
| Стоимость строительства на принятую единицу измерения | 1167.49 | 884.1 | 0.23
| Стоимость, приведенная на 1 м2 здания | 54.56 | 37.44 | 53.99
| Стоимость, приведенная на 1 м3 здания | 6.73 | 9.85 | 6.83
| Стоимость возведения фундаментов | 29994 | 27879.66
| Площадь здания, м2 | 0.48 | 0.31 | 0.47
| Объем здания, м3 | 3.88 | 1.19 | 3.79

## 
Проект сметы контракта
предметом которого одновременно являютя выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, выполнение строительно- монтажных работ по объекту "Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ (с установкой модульной котельной) детского сада с.Курья Красногорского района Удмуртской Республики"
№ п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения | Стоимость всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, в т.ч. получение положительного заключения экспертизы по проверке сметной стоимости на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, подготовка рабочей документации, содержащих материалы в форме информационной модели, в том числе: | шт. | 1 | 125261.75 | 125261.75
| сумма НДС, в том числе: |  |  | 20876.96 | 20876.96
2 | Техническое перевооружение систем теплоснабжения с переводом на газ, в том числе: | шт. | 1 | 7875522.88 | 7875522.88
| стоимость оборудования без НДС |  |  | 4968532.95 | 4968532.95
| стоимость оборудования с НДС |  |  | 5962239.54 | 5962239.54
| сумма НДС в том числе: |  |  | 1312587.15 | 1312587.15
| НДС на стоимость работ |  |  | 318880.56 | 318880.56
| НДС на оборудование |  |  | 993706.59 | 993706.59
| Итого, в том числе: |  |  | 8000800.08 | 8000800.08
| стоимость оборудования без НДС |  |  | 4968532.95 | 4968532.95
| стоимость оборудования с НДС |  |  | 5962239.54 | 5962239.54
| сумма НДС в том числе: |  |  | 1333564.11 | 1333564.11
| НДС на стоимость работ |  |  | 339757.51 | 339757.51
| НДС на оборудование |  |  | 993706.59 | 993706.59