	
	[image: image1.png]



	

	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КРАСНОГОРСК ЁРОС 

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

	РАСПОРЯЖЕНИЕ


от  «25» октября 2023г.                                                                                         № 466

с. Красногорское
Об утверждении Реестра источников

наружного противопожарного

водоснабжения, расположенного

на территории муниципального

образования «Муниципальный округ

Красногорский район Удмуртской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению  СП 8.13130.2020, Уставом МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»:

1. Утвердить Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством (прилагается).

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет ( https://mo-krasno.ru//)

Первый заместитель 

Главы Администрации 

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики»                                                                    Н.М. Чернышова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по

вопросам строительства, ЖКХ и

имущественных отношений                                                                           С.В. Салтыков

СОГЛАСОВАНО:

Исп. Л.Н. Андреева

	Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»,
 которое должно предусматриваться в соответствии с законодательством
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Номер водоисточника
	Соответствие требованиям законодательства
	Форма собственности
	Тип ПВ(ПГ)
	Объём ПВ(куб.м.)
	Широта
	Долгота
	Адрес 
	Наличие подъездных путей

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’13”
	52°30’31”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Дружбы 5

	Есть

	2
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’18”
	52°30’41”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Дружбы 31

	Есть

	3
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’26”
	52°29’55”
	Красногорский район, с. Красногорское,пер.Депутатский 15

	Есть

	4
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’34”
	52°30’08”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Заречная-30

	Есть

	5
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’02”
	52°28’51”
	Красногорский район, с. Красногорское,пер.Комсомольский 10
	Есть

	6
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’40”
	52°30’29”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Комсомольская 16
	Есть

	7
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’02”
	52°29’40”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Кирова 16
	Есть

	8
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’09”
	52°29’40”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Ленина 44
	Есть

	9
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’06”
	52°30’11”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Ленина 53
	Есть

	10
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’11”
	52°30’06”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Ленина 64
	Есть

	11
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’17”
	52°30’02”
	Красногорский район, с. Красногорское,пер.Овражный-6
	Есть

	12
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’05”
	52°31’19”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Пушкина 2
	Есть

	13
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’09”
	52°29’56”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Прудовая-4
	Есть

	14
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’55”
	52°30’52”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Прудовая -20
	Есть

	15
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’54”
	52°31’08”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Полевая-4
	Есть

	16
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’57”
	52°31’10”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Полевая-26
	Есть

	17
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’58”
	52°30’44”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Первомайская д.24
	Есть

	18
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’13”
	52°30’36”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Первомайская д.26
	Есть

	19
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’13”
	52°30’40”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Святогорская 6
	Есть

	20
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’16”
	52°30’26”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Святогорская 18
	Есть

	21
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’19”
	52°30’33”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Советская 2
	Есть

	22
	несоответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°43’24”
	52°30’43”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Южная 2
	Есть

	23
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’56”
	52°28’47”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Южная 18
	Есть

	24
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’55”
	52°28’37”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Цветочная д.12
	Есть

	25
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’56”
	52°28’22”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Южная 36
	Есть

	26
	несоответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’02”
	52°27’39”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.60 лет Удмуртии (склады)
	Есть

	27
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’02”
	52°27’28”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Святогорская 29
	Есть

	28
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’08”
	52°27’25”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Пряженникова 14
	Есть

	29
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’03”
	52°25’26”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Пряженникова 32
	Есть

	30
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’54”
	52°21’43”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул. Аэродромная 1
	Есть

	31
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’35”
	52°28’26”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул. Аэродромная 15
	Есть

	32
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’35”
	52°27’29”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул. Удмуртсукая 14
	Есть

	33
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’44”
	52°27’32”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул. Удмуртсукая 30
	Есть

	34
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’85”
	52°26’27”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Заречная-8
	Есть

	35
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’48”
	52°27’37”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Заречная-18
	Есть

	36
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’56”
	52°25’29”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Кирова 47
	Есть

	37
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’72”
	52°27’88”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул. Кирова 55
	Есть

	38
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’02”
	52°27’28”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Первомайская д.1
	Есть

	39
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’02”
	52°27’26”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул. Первомайская д.17
	Есть

	40
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’55”
	52°27’30”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Монтажников 11/2
	Есть

	41
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’56”
	52°28’38”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Монтажников 23/2
	Есть

	42
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’78”
	52°27’46”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Монтажников 35
	Есть

	43
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°71’52”
	52°50’50”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Ленина 97
	Есть

	44
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°70’53”
	52°47’13”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.60 лет Удмуртии д.2б
	Есть

	45
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°70’67”
	52°47’38”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.60 лет Удмуртии д.8
	Есть

	46
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°70’79”
	52°47’62”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.60 лет Удмуртии д.18
	Есть

	47
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°69’66”
	52°48’09”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Барышникова д.48
	Есть

	48
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°71’24”
	52°50’65”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул..Глазовская 1
	Есть

	49
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°71’21”
	52°50’95”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул..Глазовская 3
	Есть

	50
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°69’57”
	52°48’18”
	 Красногорский район, с. Красногорское,пер.Льнозаводской 2
	Есть

	51
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°70’48”
	52°49’32”
	 Красногорский район, с. Красногорское,ул.Советская 35
	Есть

	52
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°41’75”
	52°27’43”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Труда 6
	Есть

	53
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ВЗУ
	
	57°41’47”
	52°26’37”
	Красногорский район, с. Красногорское,ул.Барышникова д.13А/2
	Есть

	54
	соответствует
	ИП "Кунгурцева И.Ю."
	ПВ
	
	57°42’07”
	52°29’17”
	 Красногорский район, с. Красногорское,  ул. Кирова
	Есть

	55
	несоответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ
	
	57°41’56”
	52°29’21”
	Красногорский район, с.Красногорское,  ул.Барышникова
	Есть

	56
	несоответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ
	
	57°43’04”
	52°31’34”
	Красногорский район, с.Красногорское,  поселок Юбилейный
	Есть

	57
	несоответствует
	Князев Л.А.
	ПВ
	
	57°42’18”
	52°29’09”
	Красногорский район, с. Красногорское объездная дорога
	Есть

	58
	соответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ закрытый
	100
	57°42’67”
	52°30’09”
	Красногорский район, с.Красногорское, АЗС №34,  ул.Ленина 116
	Есть

	59
	соответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ закрытый
	50
	57°41’09”
	52°27’28”
	 Красногорский район, с.Красногорское, Асфальтобетонный завод
	Есть

	60
	соответствует
	Рай ПО
	ПВ закрытый
	50
	57°41’09”
	52°27’28”
	 Красногорский район, с.Красногорское, Асфальтобетонный завод
	Есть

	61
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	4
	57°42’63”
	52°30’13”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул.Глазовская 1
	Есть

	62
	соответствует
	АУ УР "Удмуртлес"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’33”
	52°30’21”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Комсомольская 16
	Есть

	63
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’33”
	52°30’21”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул.Комсомольская 16
	Есть

	64
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	150
	57°42’61”
	52°30’72”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Ленина 114
	Есть

	65
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	150
	57°42’58”
	52°30’51”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Луначарского 4
	Есть

	66
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	75
	57°42’98”
	52°29’47”
	Красногорский район, с.Красногорское, Пилорама, объездная на Юкаменск
	Есть

	67
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	25
	57°42’77”
	52°30’35”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул. Советская 3
	Есть

	68
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	25
	57°42’69”
	52°30’06”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул. Советская 3
	Есть

	69
	соответствует
	МБДОУ "Детский сад №3"
	ПВ закрытый
	25
	57°42’45”
	52°30’32”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Глазовская 1А
	Есть

	70
	соответствует
	МБДОУ "Детский сад №3"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’23”
	52°30’49”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул.Юбилейная 17
	Есть

	71
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’03”
	52°30’86”
	Красногорский район, с.Красногорское, пер. Нагорный 7
	Есть

	72
	соответствует
	ФОК "Красногорский"
	ПВ закрытый
	30
	57°42’85”
	52°30’03”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Ленина 50
	Есть

	73
	соответствует
	ФОК "Красногорский"
	ПВ закрытый
	100
	57°42’85”
	52°30’03”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Первомайская, 4
	Есть

	74
	соответствует
	ИП "Кунгурцева И.Ю."
	ПВ закрытый
	100
	57°72’04”
	52°51’83”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Первомайская, 4
	Есть

	75
	соответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ закрытый
	50
	57°41’88”
	52°27’55”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников 29
	Есть

	76
	соответствует
	"Удмуртавтодор"
	ПВ закрытый
	100
	57°41’49”
	52°36’37”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.Барышникова 13А/2
	Есть

	77
	соответствует
	Князев Л.А.
	ПВ закрытый
	100
	57°41’49”
	52°36’37”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул.Барышникова 13А/2
	Есть

	78
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	25
	57°69’57”
	52°48’18”
	Красногорский район, с.Красногорское, пер. Льнозаводской
	

	79
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	200
	57°71’78”
	52°50’85”
	Красногорский район, с.Красногорское, ул.Ленина
	

	80
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	25
	57°69’88”
	52°45’82”
	 Красногорский район, с.Красногорское, ул.60 Лет Удмуртии
	

	81
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’08”
	52°30’41”
	 Красногорский район,д.Агриколь, ул.Восточная 33
	Есть

	82
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’04”
	52°30’30”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Восточная 19
	Есть

	83
	соответствует
	ООО "УДС нефть ТДНГ-3"
	ПГ
	
	57°41’37”
	52°30’48”
	 Красногорский район,д.Агриколь, ул.Ленина 2 Б
	Есть

	84
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’51”
	52°30’26”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Ленина 12
	Есть

	85
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’46”
	52°30’33”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Ленина 16
	Есть

	86
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’59”
	52°30’16”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Ленина 32
	Есть

	87
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’42”
	52°30’31”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Молодежная-5
	Есть

	88
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’59”
	52°30’40”
	 Красногорский район,д.Агриколь, ул.Подлесная 2 (объездная дорога)
	Есть

	89
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’36”
	52°30’23”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Родниковая 2
	Есть

	90
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°69’51”
	52°50’35”
	 Красногорский район,д.Агриколь, ул.Молодежная-23
	Есть

	91
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°69’54”
	52°50’04”
	Красногорский район,д.Агриколь, ул.Молодежная-18А
	Есть

	92
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°69’30”
	52°50’25”
	 Красногорский район, д.Агриколь, ул.Родниковая 15
	Есть

	93
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°41’36”
	52°30’23”
	 Красногорский район, д.Агриколь, ул.Родниковая 14
	Есть

	94
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	75
	57°41’35”
	52°31’66”
	 Красногорский район, д.Агриколь, АЗС №44,  ул.Ленина 1
	

	95
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’54”
	52°30’80”
	Красногорский район, д.Агриколь,  ул.Восточная 47
	

	96
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°42’54”
	52°30’80”
	Красногорский район, д.Агриколь,  ул.Восточная 47
	

	97
	соответствует
	ОАО"Удмуртэнерго"
	ПВ закрытый
	50
	57°41’99”
	52°30’72”
	Красногорский район, д.Агриколь, ул.Ленина 2
	

	98
	соответствует
	Филиал «СРЦН г.Глазова»(Красногорский детский дом)
	ПВ закрытый
	50
	57°42’51”
	52°33’25”
	 Красногорский район, д.Агриколь, ул.Родниковая 2
	

	99
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°40’31”
	52°26’09”
	 Красногорский район, д.Тура, ул.Восточная 20
	Есть

	100
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°67’69”
	52°43’34”
	 Красногорский район, д.Тура
	

	101
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°40’54”
	52°25’25”
	Красногорский район, д.Тура ул.Восточная 29
	

	102
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°45’49”
	52°32’53”
	Красногорский район, д.Багыр, ул. Новая 6
	Есть

	103
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°44’16”
	51°57’43”
	Красногорский район, д.Багыр, ул. Новая 18
	Есть

	104
	соответствует
	СПК «Прогрессм»
	ВЗУ
	
	57°76’61”
	51°52’17”
	Красногорский район, д.Багыр МТФ
	Есть

	105
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°71’25”
	52°41’88”
	Красногорский район, д.Багыр
	Есть

	106
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°76’07”
	52°54’60”
	Красногорский район, д.Багыр
	

	107
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°76’54”
	52°55’11”
	Красногорский район, д.Багыр
	

	108
	соответствует
	ТО "Центральный"
	ПВ закрытый
	50
	57°45’40”
	52°33’87”
	Красногорский район, д.Багыр, ул.Свободы 28
	

	109
	несоответствует
	СПК "Прогресс"
	ПВ закрытый
	100
	57°45’41”
	52°33’08”
	Красногорский район, д.Багыр, (комплекс) 
	

	110
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	200
	57°76’09”
	52°55’02”
	 Красногорский район, д.Багыр, ул.Новая 7 
	

	111
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°48’03”
	52°42’08”
	Красногорский район, д.Бараны, 
	Есть

	112
	соответствует
	Красногорское

МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°67’93”
	52°51’96”
	Красногорский район, д. Тараканово
	

	113
	соответствует
	Красногорское

МУП ЖКС
	ВЗУ
	
	57°67’7”
	52°51’63”
	Красногорский район, д. Тараканово
	Есть

	114
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’31”
	52°41’05”
	Красногорский район,с.Архангельское, ул.Молодежная-5
	Есть

	115
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’12”
	52°40’28”
	Красногорский район,с.Архангельское, перекрёсток ул. Набережной и пер.Удмуртский
	Есть

	116
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’14”
	52°41’12”
	Красногорский район,с.Архангельское, ул.Набережная 42
	Есть

	117
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’27”
	52°40’38”
	Красногорский район,с.Архангельское, ул.Новая 4
	Есть

	118
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’20”
	52°40’30”
	 Красногорский район,с.Архангельское, ул.Тины Вершининой 4
	Есть

	19
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’20”
	52°41’05”
	 Красногорский район,с.Архангельское, ул.Тины Вершининой 25
	Есть

	120
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’20”
	52°41’27”
	 Красногорский район,с.Архангельское, ул.Тины Вершининой 48
	Есть

	121
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°47’26”
	52°41’11”
	Красногорский район,с.Архангельское, ул.Школьная-6
	Есть

	122
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°45’23”
	52°41’35”
	 Красногорский район,с.Архангельское, ул.Новая д.5 А
	Есть

	123
	несоответствует
	ООО "Архангельское"
	ВЗУ
	
	57°79’76”
	52°67’99”
	 Красногорский район, с.Архангельское МТФ
	Есть

	124
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°47’09”
	52°40’29”
	 Красногорский район, с.Архангельское
	Есть

	125
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	100
	57°47’37”
	52°40’89”
	Красногорский район, с.Архангельское ул.Новая 4
	

	126
	соответствует
	ООО "Архангельское"
	ПВ закрытый
	100
	57°47’66”
	52°40’45”
	Красногорский район, с.Архангельское СПК, пер. Больничный 14
	

	127
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°79’16”
	52°67’77”
	Красногорский район, с..Архангельское ул.Новая 4
	

	128
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°78’95”
	52°75’17”
	Красногорский район, д.Бараны
	

	129
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°47’99”
	52°44’45”
	Красногорский район, д.Бараны ул.Советская 6Б
	

	130
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°47’99”
	52°44’45”
	 Красногорский район, д.Бараны ул.Советская 6Б
	

	131
	соответствует
	ТО "Архангельское-Прохоровское"
	ПВ закрытый
	100
	57°47’10”
	52°44’00”
	Красногорский район, д.Бараны (мастерские)
	

	132
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’03”
	52°44’03”
	Красногорский район, д.Бараны, ул.Советская 8
	Есть

	133
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°46’59”
	52°45’15”
	Красногорский район, д.Бараны, ул.Полевая 2
	Есть

	134
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’17”
	52°75’37”
	Красногорский район,д.Бараны, ул.Лесная 11
	Есть

	135
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’54”
	52°74’06”
	Красногорский район, д.Бараны, ул.Набережная 20
	Есть

	136
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’44”
	52°75’36”
	Красногорский район, д.Бараны, ул.Советская 28
	Есть

	137
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’45”
	52°75’29”
	Красногорский район, д.Бараны, ул.Советская 18
	Есть

	138
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°78’30”
	52°73’97”
	Красногорский район, д.Бараны
	Есть

	139
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’09”
	52°46’17”
	Красногорский район, д.Вавилово, ул.Удмуртская 4
	Есть

	140
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’10”
	52°46’31”
	Красногорский район, д.Вавилово, ул.Удмуртская 27
	Есть

	141
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’56”
	52°76’61”
	Красногорский район, д.Вавилово, ул.Удмуртская 1
	Есть

	142
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°78’77”
	52°76’73”
	Красногорский район, д.Вавилово, ул.Удмуртская 5
	Есть

	143
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°78’62”
	52°77’39”
	Красногорский район, д.Вавилово
	Есть

	144
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°78’71”
	52°77’25”
	Красногорский район, д.Вавилово
	

	145
	несоответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°43’19”
	52°17’52”
	 Красногорский район, с.Васильевское, ул.Школьная 4
	Есть

	146
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°72’42”
	52°29’66”
	Красногорский район, с.Васильевское
	Есть

	147
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°72’50”
	52°29’33”
	Красногорский район, с.Васильевское
	Есть

	148
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°43’72”
	52°18’57”
	Красногорский район, с.Васильевское (школа), ул.Школьная 4
	

	149
	соответствует
	ТО "Васильевское-Дебинское"
	ПВ закрытый
	75
	57°43’47”
	52°18’78”
	Красногорский район, с.Васильевское (Храм) ул.Советская д.11
	

	150
	соответствует
	Красногорское МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°71’82”
	52°29’86”
	Красногорский район, с.Васильевское
	

	151
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’46”
	52°29’20”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Заречная 5
	Есть

	152
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’47”
	52°29’21”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Заречная 10
	Есть

	153
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’59”
	52°29’34”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Заречная 16
	Есть

	154
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’52”
	52°29’33”
	 Красногорский район, с.Дебы, ул.Заречная (перекрёсток)
	Есть

	155
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’11”
	52°29’31”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Лесная 2
	Есть

	156
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’16”
	52°29’16”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Лесная (мастерские)
	Есть

	157
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’32”
	52°29’22”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Набережная 4
	Есть

	158
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’23”
	52°29’17”
	 Красногорский район, с.Дебы, ул.Набережная Перекрёсток
	Есть

	159
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’29”
	52°29’39”
	 Красногорский район, с.Дебы, ул.Набережная перекрёсток с ул.Школьной
	Есть

	160
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’44”
	52°29’49”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Набережная 18
	Есть

	161
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’51”
	52°29’23”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Набережная 24
	Есть

	162
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’56”
	52°29’12”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Садовая 2
	Есть

	163
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’40”
	52°29’27”
	 Красногорский район, с.Дебы, ул.Садовая 6
	Есть

	164
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’26”
	52°29’30”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная (контора)
	Есть

	165
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’30”
	52°29’36”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная 13
	Есть

	166
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’35”
	52°29’44”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная 18
	Есть

	167
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’42”
	52°29’54”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная 28
	Есть

	168
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’41”
	52°29’39”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.Совхозная 36
	Есть

	169
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’23”
	52°29’44”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.40 лет Победы 1
	Есть

	170
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’25”
	52°29’53”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.40 лет Победы 4
	Есть

	171
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’32”
	52°29’02”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.40 лет Победы 13
	Есть

	172
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°49’37”
	52°29’35”
	Красногорский район, с.Дебы, ул.40 лет Победы 18
	Есть

	173
	соответствует
	
	
	
	57°82’95”
	52°49’33”
	Красногорский район, с.Дебы
	Есть

	174
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	25
	57°82’18”
	52°48’84”
	Красногорский район, с.Дебы ул.Школьная
	

	175
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	25
	57°82’18”
	52°48’84”
	Красногорский район, с.Дебы ул.Школьная
	

	176
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	100
	57°49’53”
	52°29’97”
	Красногорский район, с.Дебы ул.Школьная 30
	

	177
	соответствует
	ТО "Васильевское-Дебинское"
	ПВ закрытый
	75
	57°49’18”
	52°29’35”
	Красногорский район, с.Дебы ул.Школьная у ВБ
	

	178
	соответствует
	ТО "Васильевское-Дебинское"
	ПВ закрытый
	75
	57°49’18”
	52°29’35”
	Красногорский район, с.Дебы ул.Школьная у ВБ
	

	179
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’44”
	52°29’48”
	Красногорский район, д.Тукташ, ул.Тополиная 4
	Есть

	180
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’37”
	52°33’36”
	Красногорский район, д.Тукташ, ул.Тополиная 13
	Есть

	181
	несоответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°47’31”
	52°34’02”
	Красногорский район, д.Тукташ, ул.Тополиная 21
	Есть

	182
	несоответствует
	ООО "Качкашурское"
	ВЗУ
	
	57°79’42”
	52°50’61”
	Красногорский район, д.Тукташ, ПК на ферме
	Есть

	183
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°79’28”
	52°49’85”
	Красногорский район, д.Тукташ
	Есть

	184
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°79’43”
	52°50’51”
	Красногорский район, д.Тукташ
	

	185
	соответствует
	Красногорское

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°49’55”
	52°33’57”
	Красногорский район, д.Уд.Караул, ул.Лесная 1
	Есть

	186
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°49’45”
	52°33’38”
	Красногорский район, д.Уд.Караул, ул.Цветочная 4
	Есть

	187
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°49’51”
	52°33’41”
	Красногорский район, д.Уд.Караул, ул.Центральная 18
	Есть

	188
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57°49’48”
	52°33’61”
	 Красногорский район, д.Уд.Караул, ул.Луговая 1
	Есть

	189
	несоответствует
	ООО "Качкашурское"
	ВЗУ
	
	57°79’42”
	52°50’61”
	Красногорский район, д.Уд,Караул, ПК на ферме
	Есть

	190
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°83’16”
	52°55’49”
	Красногорский район, д.Уд,Караул
	Есть

	191
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	10
	57°82’88”
	52°55’34”
	 Красногорский район, д.Уд,Караул
	

	192
	соответствует
	Курьинская СОШ
	ПГ
	
	57°42’44”
	52°04’35”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Юбилейная 6
	Есть

	193
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’46”
	52°04’52”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Юбилейная 2
	Есть

	194
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’41”
	52°04’47”
	Красногорский район, с.Курья, перекр. ул.Школьная и объездная
	Есть

	195
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’39”
	52°04’50”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Школьная 11
	Есть

	196
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’35”
	52°04’44”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Школьная 23
	Есть

	197
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’32”
	52°04’58”
	 Красногорский район, с.Курья, перекр. ул.Советская и ул.Пионерская
	Есть

	198
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’38”
	52°04’33”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Советская 19
	Есть

	199
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’30”
	52°04’11”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Советская 33
	Есть

	200
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’25”
	52°04’02”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Советская 55
	Есть

	201
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’23”
	52°04’53”
	Красногорский район, с.Курья, перекр. ул.Советская и ул.Совхозная
	Есть

	202
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’19”
	52°04’39”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Советская 77
	Есть

	203
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’27”
	52°04’26”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Пионерская 6
	Есть

	204
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’24”
	52°03’54”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Луговая 3
	Есть

	205
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’31”
	52°03’58”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Совхозная 9
	Есть

	206
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’33”
	52°03’53”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Совхозная 16
	Есть

	207
	несоответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’37”
	52°03’55”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Совхозная 17
	Есть

	208
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’26”
	52°04’09”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Совхозная 23
	Есть

	209
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’24”
	52°04’06”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Совхозная 26
	Есть

	210
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’47”
	52°04’51”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Строительная 14
	Есть

	211
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’48”
	52°04’10”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Строительная 19
	Есть

	212
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’50”
	52°04’18”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Строительная 26
	Есть

	213
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’56”
	52°04’17”
	Красногорский район, с.Курья, ул.Труда 1
	Есть

	214
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’97”
	52°04’15”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Труда 10
	Есть

	215
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°42’89”
	52°04’12”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Труда 12
	Есть

	216
	соответствует
	Не определено
	ВЗУ
	
	57°71’23”
	52°06’19”
	 Красногорский район, с.Курья, ул.Строительная 5
	Есть

	217
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°71’98”
	52°09’21”
	Красногорский район, с.Курья
	Есть

	218
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	100
	57°42’49”
	52°04’64”
	 Красногорский район, с.Курья ул.Юбилейная 6
	

	219
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	100
	57°42’49”
	52°04’64”
	 Красногорский район, с.Курья ул.Юбилейная 6
	

	220
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	25
	57°42’94”
	52°04’40”
	 Красногорский район, с.Курья ул.Советская 54
	

	221
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°71’39”
	52°06’29”
	 Красногорский район, 
	

	222
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°39’33”
	52°55’25”
	 Красногорский район, с.Б.Селег, ул.Труда 36
	Есть

	223
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°65’41”
	51°92’09”
	Красногорский район, с. Б.Селег
	Есть

	224
	несоответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°39’52”
	52°55’57”
	 Красногорский район, с.Б.Селег ул.Советская 11
	

	225
	соответствует
	ТО "Курьинское-Селеговское"
	ПВ закрытый
	100
	57°39’97”
	52°55’52”
	 Красногорский район, с.Б.Селег (мастерские)
	

	226
	соответствует
	ТО "Курьинское-Селеговское"
	ПВ закрытый
	50
	57°39’65”
	52°55’21”
	 Красногорский район, с.Б.Селег ул.Поселковая 2
	

	227
	соответствует
	ТО "Курьинское-Селеговское"
	ПВ закрытый
	50
	57°35’31”
	52°54’21”
	Красногорский район, с.Селег ул.Советская д.12
	

	228
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°66’29”
	51°93’05”
	 Красногорский район, с.Б.Селег поселок
	

	229
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	10
	57°66’22”
	51°92’42”
	 Красногорский район, с.Б.Селег (КЗС)
	

	230
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 98’33”
	52°24’21”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Пионерская д.2
	Есть

	231
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 96’31”
	52°23’22”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. Первомайская д.12
	Есть

	232
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’32”
	52°21’25”
	 Красногорский район, с.Валамаз, перекрёсток ул.1-я Крестьянская д.12
	Есть

	233
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 91’38”
	52°22’27”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Труда д.29
	Есть

	234
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’34”
	52°27’231”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Труда и ул.Советская (перекресток)
	Есть

	235
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’33”
	52°27’24”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. 1-я Заречная д.25
	Есть

	236
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 96’35”
	52°27’22”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул. 1-я Заречная д.35
	Есть

	237
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’32”
	52°27’29”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. 1-я Заречная д.9
	Есть

	238
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 98’33”
	52°27’28”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул. 2-я Заречная д.5
	Есть

	239
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’39”
	52°26’21”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Кирова д.3
	Есть

	240
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 94’35”
	52°26’23”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.Кирова д.36
	Есть

	241
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 98’31”
	52°26’27”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Кирова д.56
	Есть

	242
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’35”
	52°26’25”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. К.Маркса д. 50
	Есть

	243
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 98’31”
	52°25’24”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. К.Маркса  д.13
	Есть

	244
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 92’31”
	52°25’28”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Ленина д.13
	Есть

	245
	соответствует
	Красногорское

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 93’38”
	52°21’23”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.Свободы д.4
	Есть

	246
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 96’37”
	52°26’24”
	Красногорский район, с.Валамазул.1-я заречная (плотина)
	Есть

	247
	соответствует
	Красногорское

 МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’383”
	52°27’29”
	 Красногорский район, с.Валама, ул.Советская д.1
	Есть

	248
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 96’37”
	52°23’24”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.2-я Крестьянская и ул.Первомайская (перекрёсток)
	Есть

	249
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’39”
	52°29’24”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.1-я Крестьянская и ул.Черезова д.14 (перекрёсток)
	Есть

	250
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’31”
	52°28’25”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.Свердлова д.36
	Есть

	251
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 98’39”
	52°28’23”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Свердлова д.70
	Есть

	252
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’34”
	52°28’24”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Набережная д.4
	Есть

	253
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 99’34”
	52°23’21”
	Красногорский район, с.Валама, ул.Ленина д.9 магазин РАЙПО
	Есть

	254
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 96’33”
	52°23’28”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Черезова д.4
	Есть

	255
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 95’39”
	52°27’29”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.Куйбышева д.20
	Есть

	256
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’32”
	52°25’27”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул.Черезова д.18 у пекарни
	Есть

	257
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’34”
	52°24’27”
	Красногорский район, с.Валамаз, ул. Терешковой д.11
	Есть

	258
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 99’34”
	52°23’26”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул.2-я Крестьянская и Советская (перекрёсток)
	Есть

	259
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПГ
	
	57° 97’31”
	52°23’29”
	 Красногорский район, с.Валамаз, ул. 1-я Заречная д.12
	Есть

	260
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°54’12”
	52°10’38”
	Красногорский район, с.Валамаз
	Есть

	261
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°32’48”
	52°05’43”
	 Красногорский район, с.Валамаз ул.К-Маркса 8 
	

	262
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	50
	57°32’25”
	52°05’60”
	Красногорский район, с.Валамаз (котельная) 
	

	263
	соответствует
	ООО "Валамазские лыжи-2"
	ПВ закрытый
	100
	57°32’94”
	52°05’99”
	 Красногорский район, с.Валамаз ул.Свободы 11
	

	264
	соответствует
	ТО "Кокман-Валамаз"
	ПВ закрытый
	600
	57°32’86”
	52°06’43”
	 Красногорский район, с.Валамаз ул.Кирова 56
	

	265
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС
	ПВ закрытый
	100
	57°54’19”
	52°09’29”
	Красногорский район, с.Валамаз
	

	266
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПГ
	
	57°34’19”
	52°22’21”
	Красногорский район, с.Кокман, ул.Центральная 13
	Есть

	267
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°57’81”
	52°36’77”
	 Красногорский район, с.Кокман
	Есть

	268
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°57’64”
	52°36’91”
	МО Красногорское, Красногорский район, с.Кокман
	Есть

	269
	соответствует
	Отдел образования
	ПВ закрытый
	25
	57°34’31”
	52°22’91”
	Красногорский район, с.Кокман ул.Центральная 14
	

	270
	соответствует
	ТО "Кокман-Валамаз"
	ПВ закрытый
	25
	57°34’88”
	52°22’59”
	 Красногорский район, с.Кокман перекресток ул.Мира и ул.Пионерская.
	

	271
	соответствует
	ООО "Энергия"
	ПВ закрытый
	50
	57°57’10”
	52°37’38”
	 Красногорский район, с.Кокман, ул.Центральная
	

	272
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°72’33”
	52°36’14”
	Красногорский район, д.Артык
	Есть

	273
	соответствует
	ТО "Васильевское-Дебинское"
	ПВ закрытый
	50
	57°43’76”
	52°22’43”
	Красногорский район, д.Артык
	

	274
	несоответствует
	
	ПВ
	
	57°72’19”
	52°10’16”
	Красногорский район, д. Ботаниха
	Есть

	275
	соответствует
	ТО "Курьинское-Селеговское"
	ПВ закрытый
	50
	57°43’90”
	52°06’92”
	Красногорский район, д.Ботаниха ул.Центральная 40
	

	276
	соответствует
	
	ПВ
	
	57°40’12”
	52°30’26”
	Красногорский район, д. Старое Кычино
	Есть

	277
	соответствует
	Красногорское 

МУП ЖКС"
	ПВ закрытый
	10
	57°66’52”
	52°53’72”
	Красногорский район, д.Ст.Кычино
	


