	
	[image: image1.png]



	

	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КРАСНОГОРСК ЁРОС 

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 25» октября 2023г.                                                                                       № 1186

с. Красногорское
Об утверждении Правил учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Создать комиссию по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Установить, что проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», проводится комиссией два раза в год, результаты проверки оформляются соответствующим актом,  согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» независимо от форм собственности, имеющим на своей территории источники наружного противопожарного водоснабжения:

4.1. Для учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утверждёнными Правилами.

4.2. Принимать неотложные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведённой проверки.

4.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями, в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности.

4.4. Уточнить перечень источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр источников противопожарного водоснабжения на территории «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

4.6. Определить порядок беспрепятственного доступа пожарной части ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36 на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Обязать Заместителя главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и

имущественных отношений (С.В. Салтыкова)  вести реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории  муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», имеющих в ведении источники наружного противопожарного водоснабжения, проводить проверки источников наружного противопожарного водоснабжения с включением в состав комиссии представителей пожарной части ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36.

7. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации МО  «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в сети Интернет ( https://mo-krasno.ru//)
8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации МО  «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 

главы Администрации 

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики»                                                                    Н.М. Чернышова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Администрации по

вопросам строительства, ЖКХ и

имущественных отношений                                                                           С.В. Салтыков

СОГЛАСОВАНО:

Исп. Л.Н. Андреева
	
	Приложение №1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики» 

 от 25.10.2023 №1186


ПРАВИЛА
учёта и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования Администрации 

муниципального образования«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»  и  обязательны для  исполнения организацией, обеспечивающей водоснабжение населённого пункта, а  также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения, независимо от  их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.


1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и  искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.


1.3. Ответственность за  техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и  установку указателей несёт организация, обеспечивающая водоснабжение населённого пункта или абонент, в введении которого они находятся.


1.4. Пожарная часть ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36. имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для  осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на  видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёму должен быть обеспечен подъезд с  твёрдым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев, крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учёт и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. Организация, обеспечивающая водоснабжение населённого пункта, а также абоненты обязаны вести строгий учёт и проводить плановые совместные с пожарной частью ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36 проверки имеющихся в  их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учёта всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара организация, обеспечивающая водоснабжение населённого пункта и  абоненты совместно с пожарной частью ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36 не  реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4.  При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки.

3.5.  При проверке пожарного водоёма проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоёму;

- степень заполнения водоёма водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоёмом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учёта всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для  проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Главы  муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» создаётся межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны, органов государственного пожарного надзора, организации, обеспечивающей водоснабжение населённого пункта и абоненты.

4.4.  Комиссия путём детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоёмов, пирсов, колодцев.

4.5.  Все пожарные гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учёта состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1. Организация, обеспечивающая водоснабжение населённого пункта, а также абоненты, в  ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в  октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

	
	Приложение №2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики» 

  от 25.10.2023 №1186


Состав комиссии по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

	Председатель комиссии
	
	Глава   муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

	
	
	

	Заместитель председателя комиссии  
	
	Начальник пожарной части ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36

	
	
	

	Члены комиссии: 
	
	Заместитель  начальника пожарной части ГУ УР «ГПС УР» ПСЧ 36

	
	
	

	
	
	Заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущественных отношений 

	
	
	

	
	
	Начальник отдела ГО,ЧС, защиты информации и мобилизационной работы Администрации  муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

	
	
	

	
	
	Старший мастер цеха тепловых и электрических сетей 

ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Удмуртэнерго» Игринский РЭС (по согласованию)


	
	Приложение №2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики» 

 от 25.10.2023 №1186

	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проверке источников наружного противопожарного водоснабжения,

Глава   муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

                  Подпись                                        ФИО

«_____»____________ 20____ г.


АКТ

с. Красногорское
«____»___________ 20____ г.                                                                                                   № _____

О техническом состоянии 

пожарных гидрантов


Основание: определение состояния пожарных гидрантов на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». 


Комиссия в составе:

- Ф.И.О. председателя комиссии _____________________________

- Ф.И.О. зам. председателя комиссии _________________________


Членов комиссии:

- Ф.И.О. _____________________

- Ф.И.О. _____________________


Составили настоящий акт о том, что «___» __________ 20___ года была произведена проверка состояния пожарных гидрантов и опробование с проливом воды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».


В результате проверки установлено следующее:

	№ п/п
	Адрес
	№ пожарного гидранта 
	Технические характеристики 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Заключение комиссии: ________________________________________________________________. 

	Председатель комиссии:
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Зам. председателя комиссии: 
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Члены комиссии:
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


