Утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорское»

от 02.09.2015г. №. 47

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Красногорское» на 2015 - 2025 года
Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Красногорское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения приближается к 100 % |
| Срок и этапы реализации программы | 2015-2025 |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет ________тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское»  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Красногорское» на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Красногорское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Красногорское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорское»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Красногорское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Красногорское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Красногорское».

-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Красногорское»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Красногорское».

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

# 1.1 Общие сведения.

В состав муниципальное образование «Красногорское» входит 5 населенных пунктов село -  Красногорское,д. Багыр, д. Касаткино, д. Ново-Кычино, д. Котомка. Село Красногорское является районным центром муниципального образования «Красногорский район». Площадь поселения составляет 59690 га. Село Красногорское имеет хорошую транспортную доступность. Оно расположено в 140 километрах на север от города Ижевска, столицы Удмуртской Республики.

На территории муниципального образования «Красногорское» Красногорского района предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается три организации ООО «Энергия»,  Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» и филиал в г.Глазове ОАО «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Население и организации муниципального образования обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газоснабжением, централизованными теплоснабжением (отоплением), производится  сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов. Горячее водоснабжение отсутствует. 					Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Красногорское» на 2015-2020 годы и  на период до 2025 года предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

Водоснабжение.

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории с. Красногорское расположено 1 водозаборных скважин, полностью обеспечивающих потребности населения и промышленных предприятий. Вода подается в 3 отдельных самотечных водопровода, насосных станций II подъема нет. В с. Красногорское находится 3 водонапорные башни. По бактериологическим и химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств доочистки и обеззараживания воды на территории поселения не имеется. Также одна водозаборная скважина имеется на территории д. Багыр. В д.д. Касаткино, Котомка и Ново-Кычино имеются колодцы.

Протяженность водопроводной сети на территории муниципального образования «Красногорское» составляет 49 км. Большинство водопроводных сетей построено в 70- е годы и имеют износ более 80, а также выполнены из труб различных материалов и диаметров, что увеличивает потери воды и риск возникновения аварии.

Водоотведение.

Централизованной канализационной системой охвачено 14,6 % населения с. Красногорское. Производительность очистных сооружений – 400 м3/ сутки. Пропуск сточных вод за год – 49,3 тыс.м3.

Состав очистных сооружений – станция биологической очистки: приемная камера, насосная станция, производственно-вспомогательное здание, резервуар-усреднитель, аэротенки первой и второй ступени (2 аэротенка), отстойники первой и второй ступени (2 отстойника), контактный резервуар, приемная камера очищенной сточной воды, четыре иловых площадки, дренажная насосная станция. Выпуск сточных вод производится в р.Сюрзя.

Очистные сооружения построены в 1990г., сильно изношены и морально устарели, требуется их скорейшая реконструкция и модернизация.

Общая протяженность канализационной сети составляет 4,2 км. Канализационных насосных станций на территории поселения нет, все трубопроводы самотечные. Износ сетей составляет 70%, 3 км чугунных труб нуждаются в замене.

На ул. Монтажников имеется канализационная система, работающая на выгреб в накопительных отстойниках.

Санитарная очистка.

Централизованный вывоз бытовых отходов на центральную свалку с улиц села, а также с территорий предприятий и организаций своевременно осуществляется жилищно-коммунально коммунальной службой. Жильцы частного сектора в большинстве случаев вывозят мусор на полигон твердых бытовых отходов самостоятельно. Полигон находится в 4 км по автодороге «Красногорское-Игра». На свалке располагаются твердые бытовые отходы от жилищ, канализационные стоки из выгребов, строительные и производственные отходы, смёт с улиц. Площадь свалки  - 3 га, заполненность – 80 %. Санитарное состояние оценивается как удовлетворительное.

Электроснабжение.

Основным источником электроснабжения МО «Красногорское» является ПС 110/35/10 кВ «Красногорье». Мощность электроподстанции  20000 кВА, загруженность 40%. Электроподстанция расположенана территории МО «Агрикольское» .

| № п/п | Показатель | Еденица измерения | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество питающих фидеров 6-10 кВ | шт. | 5 |
| 2 | Общая протяженность сети 6-10 кВ, в том числе: | км. | 73 |
| 2.1 | ВЛ (с неизолированным проводом) | км. | 73 |
| 2.2 | ВЛЗ (с защищенным проводом) | км. | - |
| 2.3 | КЛ | км. | - |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций 6 (10)/0,4 кВ, всего, в том числе: | шт. | 60 |
| 3.1 | однострансформаторные | шт. | 59 |
| 3.2 | Двух трансформаторных | шт. | 1 |
| 4. | Количество трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 | шт. | 4 |
| 4.1 | Однострансформаторные | шт. | 4 |
| 4.2 | Двухтрансформаторных | шт. | - |
| 5. | Установленная мощность трансформаторов, всего в том числе: | кВА | 14300 |
| 5.1 | Абоненстких | кВА | 105 |
| 6. | Средний коэффициент загрузки трансформаторов | % | 35 |
| 7. | Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего в том числе: | км | 68,96 |
| 7.1 | ВЛ (с неизолированным проводом) | км | 68,96 |
| 7.2 | ВЛИ (с самонесущим изолированным проводом) | км | - |
| 7.3 | КЛ | км | - |
| 8 | Количество оборудованных приборами учета электрической энергии вводов, всего, в том числе: | шт | 1806 |
| 8.1 | с классом точности 2,5 юридических лиц | шт. | 0 |
| 8.2 | с классом точности 2,5 физических лиц | шт. | 478 |
| 9. | Количество не оборудованных приборами учета электрической энергии вводов | шт. | 171 |
| 10 | Поступление электроэнергии | тыс.кВт.ч | 19443350 |
| 11 | Реализация электроэнергии, всего, в том числе: | тыс.кВт.ч | 15736330 |
| 11.1 | Юридическим лицам | тыс.кВт.ч | 9127072 |
| 11.2 | Физическим лицам | тыс.кВт.ч | 6609258 |
| 12 | Фактические потери электроэнергии | % | 19,07 |

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий

Теплоснабжение.

В МО «Красногорское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется  различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 17,72% (16,098 тыс. кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано центральным отоплением. В с. Красногорское используется как закрытая двухтрубная система теплоснабжения, так и открытая. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 6 км, степень износа тепловых сетей 50 %.

На территории МО «Красногорское действует 5 источников централизованного теплоснабжения:

- Котельная № 1 «ЦРБ»;

- Котельная № 2 «Исполкомовская»;

- Котельная  № 4 «Школьная»;

- Котельная № 5 «РСУ»;

- Котельная № 6 «Территория базы»

Теплоснабжение потребителей осуществляется также ряд мелких и автономных котельных Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Газоснабжение.

Природный газ поступает с ГРС «Балезино». Одиночное протяжение уличное газовой сети – 39 км.

На территории муниципального образования «Красногорское» газораспределительные сети обслуживает филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове Красногорский газовый участок. Всего на обслуживании 14 пунктов редуцирования газа (ПРГ), 9 теплогенераторных различных назначений, 525 частных домовладений и 20 многоквартирных домов, в которых 206 квартир газифицированы природным газом. Также на перспективу строятся 2 теплогенераторные на газовом топливе: ИП Дюкин В.Б, ИП ГКФХ Елсуков В.Д.

Газораспределительные сети находятся в хорошем состоянии.

Доля поставки газа по приборам учета в МО «Красногорское» составляет 67%.

Газификация с. Красногорское  проведена на 100%.

Связь.

В муниципальном образовании «Красногорское» располагается три АТС  общей емкостью 1182 номеров.

В настоящее время телефонам обеспечено 100% организаций и 50 % домовладений. АТС в с. Красногорское задействована на 97 %, АТС в д. Багыр на 62 %.

Абоненты, подключенные в АТС, имеют возможность подключения к Интернету по технологии ADSL.

В северной части с.Красногорское находится вышка сотовой связи, обеспечивающая работу с операторами МТС, Мегафон и Теле-2.

- План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Водоснабжение.

Программой предусматривается:

- на перспективу в МО «Красногорское» сохранение и развитие централизованной системы водоснабжения. На I очередь и расчетный срок организация централизованной системы водоснабжения  предусматривается поэтапной в зависимости от сроков ввода в эксплуатацию жилья с повышенной степенью благоустроенности. Система водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых, общественных зданиях, хозяйственно-питьевые нужды коммунально-бытовых предприятий и расходы воды на пожаротушение.

Необходимо провести ремонт и реконструкцию существующих водопроводных скважин, водонапорных сетей которые необходимо осуществлять с применением полиэтиленовых труб диаметром 100- 300 мм.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо установить зоны санитарной охраны. Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды. Существующая схема водоснабжения сохраняется и учитывает сложившуюся систему водопроводных сетей, появление новых потребителей. С целью обеспечения водоснабжением всех потребителей сельского поселения программой предусматривается бурение новых скважин, строительство новых водонапорных башен и прокладка новых водопроводных сетей.

Водоотведение.

Программой предлагается

- произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих очистных сооружений в с. Красногорское;

- строительство локальных очистных сооружений в с. Красногорское на ул. Монтажников для предотвращения сброса сточных вод из выгребов на  рельеф местности;

- строительство локальных очистных сооружений на территории новой застройки на севере и юге с. Красногорское.

- реконструкция очистных сооружений для подключения домов ул. Ленина57,59,69,71 к централизованной системе водоотведения с установкой насосной станции

Все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

В соответствие со СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" строительство канализационных сетей необходимо осуществлять с применением труб с минимальным диаметром 150 мм.

Санитарная очистка.

Программой предлагается:

- организация постепенного перехода на территории МО «Красногорское» к системе контейнерных площадок с несменяемыми сборниками твердых бытовых отходов, так как она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины и достигнуть наивысшей производительности труда.

Для сбора отходов предлагается использовать контейнеры емкостью 0,75 м³. При норме накопления ТБО 40 м³/сутки для сбора отходов потребуется минимум 100 контейнеров. Для удобства населения и большего охвата территории предлагается обустройство 50-и площадок с двумя контейнерами на каждой.					Для соблюдения санитарной охраны территории населенного пункта необходимо организовать ежедневный вывоз отходов.							Для вывоза отходов предлагается использовать мусоровоз КО-415А КАМАЗ-53213 с объемом кузова 24 м³. С учетом расстояния до свалки и объема кузова, одна машина данной модели за две поездки сможет вывезти все отходы, накопленные за сутки. 	Для крупногабаритных отходов предлагается устанавливать бункеры-накопители на площадках с твердым покрытием в непосредственной близости от дорог. Вывоз отходов осуществляет бункеровозом по мере накопления.						Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматриваются в процессе эксплуатации мусоровозов, а также при изменении местных условий: уменьшении или увеличении образования ТБО; изменении состава обслуживаемых объектов; изменении условий движения на участке, при смене типа собирающих мусоровозов или смене системы сбора ТБО.

Электроснабжение.

В связи с износом оборудования трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения необходимо произвести их реконструкцию и модернизацию. Для подключения нагрузок предлагается установить дополнительные трансформаторные подстанции для северо-западного участка застройки и  для юго-западной части застройки. монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

При увеличении потребляемой мощности необходимо предусмотреть коридоры под размещение ВЛ-10 кВ и места для установки КТП-10/0,4 кВ. При выделении и межевании новых земельных участков необходимо учитывать требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736), при наличии существующих ВЛ.

Теплоснабжение.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- реконструкция ветхих сетей теплоснабжения с применением современных методов теплоизоляции

- модернизация существующей системы газоснабжения. Строительство новых газопроводов во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов;

- на территории новой застройки рекомендуется применять локальные индивидуальные системы отопления, работающие на газе.

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя;

- произвести перевод угольных котельных № 2 и № 6 на природный газ.

Связь.

Программой предусмотрено:

- замена центральной АТС   в с.Красногорское на электронную станцию в 2017 году;

- расширение сети широкополосного доступа в Интернет;

- установка оборудования для предоставления по линиям телефонной связи цифрового телевидения;

- замена координатных АТС в д.Багыр на электронную станцию в 2019 году.

- Перечень мероприятий и целевых показателей

а) учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа;

б) учитывать показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов;

в) определять мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

г) определять мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

д) определять мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;

е) определять мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

ж) определять мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

з) учитывать мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения, городского округа;

и) учитывать прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

к) учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами;

л) проводить в установленном порядке оценку доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета муниципального образования «Красногорское» с учетом  изменения ассигнований бюджета Удмуртской республики и Красногорского района.											Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2013-2020 гг.

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

5.  Обосновывающие материалы.

а) обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы;

б) обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа;

в) характеристику состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

г) оценку реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

д) обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

е) перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты);

ж) предложения по организации реализации инвестиционных проектов;

з) обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

и) результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности;

к) прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.