АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУРЬИНСКОЕ»

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2015 года                                                                                                 № 22

с. Курья

Об утверждении  Программы

комплексного  развития  систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального  образования

«Курьинское» на 2015-2025 годы

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210 ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, муниципальной службе в Российской Федерации":

Администрация муниципального образования «Курьинское» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры    муниципального образования «Курьинское» на 2015-2025 годы.

2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте муниципального образования «Курьинское» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального

образования  «Курьинское»                                                             Н.П. Ожмегов

Утверждена постановлением Администрации муниципального образования«Курьинское»     №.22 от 28.09.2015г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования

«Курьинское»

на 2015- 2025 годы

Паспорт программы

| Название программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское» на 2015-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ); Устав муниципального образования «Курьинское» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Курьинское» |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | 1.Повышение энергоэффективности и энергосбережения. 2.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство 3.Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. 4. Повышение уровня обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры сельского населения муниципального района.. |
| Целевые показатели: | Функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. Качественные услуги для потребителей. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Курьинское». Техническая и экономическая доступность коммунальных услуг. Повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Срок реализации программы | Срок реализации 2015-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет ________тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Структура  Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Курьинское» на 2015- 2025 годы

| п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2 | Местоположение и административно-территориальное устройство | 7 |
| 3 | Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры | 8 |
| 4 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения | 8 |
| 5 | Описание системы и структуры теплоснабжения поселения | 12 |
| 6 | Описание системы и структуры электроснабжения поселения | 13 |
| 7 | Описание системы и структуры газоснабжения поселения | 13 |
| 8 | План развития поселения | 14 |
| 9 | План прогнозируемой застройки на ближайшие 10 лет на территории МО «Курьинское» | 15 |
| 10 | Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана | 17 |
| 11 | Прогнозируемый спрос на электроснабжение | 17 |
| 12 | Прогнозируемый спрос на газоснабжение | 17 |
| 13 | Прогнозируемый спрос на теплоснабжение | 18 |
| 14 | Прогнозируемый спрос на водоснабжение | 18 |
| 15 | Прогнозируемый спрос на водоотведение | 19 |
| 16 | Прогнозируемый спрос санитарной очистки территории | 19 |
| 17 | Перечень мероприятий и целевых показателей | 20 |
| 18 | Водоснабжение |  |
| 19 | Электроснабжение | 20 |
| 20 | Теплоснабжение | 21 |
| 21 | Газоснабжение | 21 |
| 22 | Канализация | 21 |
| 23 | Мероприятия по охране окружающей среды | 21 |
| 24 | Ресурсное обеспечение | 22 |
| 25 | Система управления реализацией программы | 22 |
| 26 | Механизм реализации Программы | 23 |
| 27 | Оценка эффективности реализации Программы | 23 |

- Введение.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское»  (далее –Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Курьинское» на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Курьинское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Курьинское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Курьинское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Курьинское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Курьинское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Курьинское».

-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Курьинское».

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Курьинское».

-инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Курьинское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от

09.08.2014 года №727.

Местоположение и административно-территориальное устройство.

Муниципальное образование «Курьинское» расположено в северозападной части Красногорского района Удмуртской Республики.

Муниципальное образование «Курьинское»  граничит на юге и юго-западе с Юкаменским районом. Поселение имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Селеговское», «Васильевское», а также граничит с Кировской областью.

Площадь территории сельского поселения «Курьинское» - 11,672  га.

В состав территории муниципального образования «Курьинское» (сельское поселение), входит 5 населенных пункта: 1 село и 4 деревни.

Административным  центром муниципального образования «Курьинское» является  с.Курья.

На территории сельского поселения постоянно проживают 641 человек (по состоянию на2013 год). Курьинское сельское поселение входит в состав МО «Красногорский район».

На территории  поселения имеются 1 общеобразовательная школа, 1 дошкольное учреждение, 1 врачебная амбулатория, 1 учреждение культуры. Данные объекты социальной сферы являются потребителями коммунальных услуг.

Перечень населенных пунктов МО «Курьинское» (сельское поселение)

(по состоянию на 01.01.2013 г.)                                               Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения*чел | Численность временного населения**чел |  | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | мигрирующих из других рег. |  |
| 1. | с.Курья | 486 | 34 | 34 | 214 |
| 2. | д.Ботаниха | 129 | 5 | 5 | 88 |
| 3. | д.Бухма | 15 | - | - | 60 |
| 4. | д.Большой полом | 11 | - | - | 34 |
| 5. | д.Малые Чуваши | - | - | - | 15 |
|  | Итого | 641 | 39 | 39 | 411 |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** - временно проживающие 1 год и более

Административный центр сельского  поселения – с.Курья. В районном центре сконцентрирован значительный производственный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.

Характеристика существующего состояния

систем коммунальной инфраструктуры

Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Охват населения централизованным водоснабжением составляет 97% (505 человек).

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности  водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения МО «Курьинское» являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества.

Сеть водопровода села Курьи, д. Ботаниха  имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

Суммарная протяженность водопроводных сетей села Курьи  обслуживаемых ООО «Энергия» составляет 8336 км

Источником водоснабжения с.Курья являются артезианские  скважины №669 и №669А.

Водопроводные сети в настоящее время не охватывают все населенные пункты, входящие в сельское поселение. На данный момент централизованное водоснабжение существует только в с. Курья и д. Ботаниха. В остальных населенных пунктах Курьинского сельского поселения обеспечиваются водой от децентрализованных источников – одиночных артезианских скважин, шахтных и буровых колодцев.

Водозабор  с. Курьи состоит из 2-х артезианских скважин из которых одна является резервной.

Скважина № 669 пробурена в 2011 году. Общая глубина скважины 110 м, насос № 6-10-110 установлен на глубине 48 м, дебит скважины 12 м3/час.

Водопровод выполнен ПВХ трубами диаметрами 40-110 мм.

В системе водоснабжения поселения имеется комплекс очистки воды«КОВ-4.4/БС». Комплекс водоподготовки используется для получения воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Очищенная вода из подземного водоисточника предназначена для хозяйственно-бытовых нужд и для питьевых целей потребителя.

Состав оборудования комплекса водоподготовки подобран, исходя из протокола лабораторных исследований от 28.12.2010 г. №3199. На основе результатов химического анализа воды, вода из скважины не соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Технические характеристики:

Производительность Комплекса……………………………………………..4,4 м3/ч;

Температура эксплуатации системы очистки воды……………………..мин. +8 °С;

Температура очищаемой воды……………………………………....от +8 до +20 °С;

Давление исходной воды…………………………………………….…мин. 1,5 атм.;

Потребляемая мощность системы очистки…………………...…...…до 0,5 кВт/час;

Потребляемая мощность с учетом электрообогрева………………..…до 4 кВт/час;

Площадь, занимаемая под Комплекс……………………………………..……15 м2;

Максимальная высота оборудования…………………………………...………...2 м;

Объем воды сливаемый в дренаж при промывке одной установки «СОКОЛ-Ф(И)бор-5»….6 м³;

Время, потраченное на регенерацию одного фильтра(ориентировочно)……2,3 ч;

Диаметр подводящего трубопровода (исходная вода)……………...………..50 мм;

Диаметр отводящего трубопровода (очищенная вода)…………………….…50 мм;

Диаметр дренажного трубопровода (промывная вода)……………...……….50 мм.

Установка водоподготовки «СОКОЛ-Ф(И)бор-5» предназначена для извлечения из артезианской воды излишней концентрации бора, с целью получения воды питьевого качества, согласно норм «СанПиН 2.1.4.1074-01…вода питьевая» - массовая концентрация бора в очищенной воде не будет превышать 0,5 мг/л.

Насосных централизованных станций нет.

Водопроводные сети в с. Курья введены в эксплуатацию в 2012г. Протяженность водопровода 8336 м. Описание магистральных участков представлены в таблице.

Водопроводные сети в д. Ботаниха введены в эксплуатацию в 1989г. Износ составляет 50%. По ул. Полевая д. Ботаниха водопровод протяженностью 1 км.введен в эксплуатацию в 2012 году.

Характеристики системы водоснабжения сельского поселения Курьинского:

- Количество подземных источников водоснабжения (скважины) – 3 шт.

- Магистральные сети общей протяженностью:

- в с. Курья –8336 м;

- в д. Ботаниха – 3500м

- Смотровые колодцы в количестве:

- в с. Курья – 76 шт.;

- Количество гидрантов:

- в с. Курья – 25 шт.;

-в д. Ботаниха – установлен пожарный резервуар объемом 50 м3.

- Количество стальных футляров:

- в с. Курья – 21 шт.;

- Количество водонапорных башен:

- в с. Курья – 1 шт.;

-в д. Ботаниха – 1 шт.

- Основным материалом трубопровода ХВС является чугун и полиэтилен.

В последнее время чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические),поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Описание водопроводных сетей по участкам в с. Курья.

| Магистральный водопровод | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская | 2012 | 40 63 110 | 525,5 91,5 1154,1 | Полиэтилен |
| ул. Совхозная |  | 40 110 | 235,1 1519,5 | Полиэтилен |
| ул. Школьная |  | 40 110 63 | 186,6 601,1 415,5 | Полиэтилен |
| ул. Луговая |  | 40 110 | 89,2 164 | Полиэтилен |
| ул. Пионерская |  | 40 110 | 293,7 190,8 | Полиэтилен |
| ул. Строительная |  | 110 | 1249,5 | Полиэтилен |
| ул. Труда |  | 40 110 | 58,7 649,4 | Полиэтилен |
| ул. Юбилейная |  | 110 | 912,3 | Полиэтилен |

Описание сетей по участкам в д. Ботаниха

| Магистральный водопровод | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Полевая | 2012 | 110 | 1000 | ПЭ |
| ул. Центральная, ул. Прудовая | 1989 | 50 | 3500 | Чугун, ПЭ |

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении сельского поселения

Курьинское является следующее:

- Существующие водопроводные сети и сооружения в д. Ботаниха, д. Большой Полом, д. Бухма требуют реконструкции, так как сильно изношены.

- Существующие артезианские скважины выработали нормативный срок эксплуатации и требуют проведения капитального ремонта, либо бурения новых взамен  старых скважин.

Объекты централизованной системы водоснабжения (артезианские скважины и водопроводные сети) являются собственностью муниципального образования «Красногорский район». Данные объекты закреплены за ООО «Энергия» на правах аренды.

Баланс подачи и реализации воды

| Объем поднятой воды на водозаборе, тыс.м3 | Отпуск воды в сеть, тыс.м3 | Потери воды при транспортировке, тыс.м3 | Объем поданной воды потребителю, тыс. м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | населению, проживающему в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) |  | муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. по приборам учета | всего | в т.ч. по приборам учета |
| 11,06 | 10,68 | 0,38 | 9,553 | 2,13 | 1,127 | 0,832 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Описание системы и структуры теплоснабжения поселения

В МО «Курьинское» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла. При этом 100 % (11,593 тыс.кв.м) существующего жилищного фонда оборудовано индивидуальным отоплением. В с.Курья используется  закрытая двухтрубная система теплоснабжения.

Краткая характеристика системы теплоснабжения  МО «Курьинское»

| Наименование котельной | Схема отпуска тепла | Теплоноситель и его параметры | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Протяженность в 2-х трубном исполнении м |  | Процент износа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | марка котлов | кол-во | установленная мощность Гкал/ч | всего | на отопление и вентиляцию | на ГВС |  |  |  | основного оборудования | магистральных тепловых сетей |  |
| Котельная №11 «Курьинская СОШ» | закрытая | вода 95/70 | уголь | КВ-0,25Т | 2 | 0,430 | 0,07472 | 0,07472 | 0 |  | 135 |  | 50 | 40 |  |
| Котельная №12 «Курьинский д/сад» | закрытая | вода 95/70 | уголь | КВ-0,4Т КВ-0,25Т | 1 1 | 0,549 | 0,04294 | 0,04294 | 0 |  | 37 |  | 10 | 100 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,979 | 0,11766 | 0,11766 |  |  | 172 |  |  |  |  |

Установленное оборудование в котельной имеет износ в среднем 30%.  . Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Централизованные источники теплоснабжения на территории МО «Курьинское» существует 2 производственные котельные ООО «Энергия»:

- Котельная № 11 «Курьинская СОШ» расположена в северной части с.Курья по адресу: ул.Юбилейная, д.6. Установленная мощность 0,430 Гкал\ч.

Отапливаемые объекты:

Юридические лица:

- Здание Курьинской средней общеобразовательной школы;

- Котельная № 12 «Курьинский д/сад» расположена в центральной части  с.Курья по адресу:  ул.Советская, д.54.  Установленная мощность 0,549  Гкал/ч.

Отапливаемые объекты:

Юридические лица:

- Курьинский д/сад

В здании детского сада располагаются:

  - Курьинский ЦСДК

  - Администрация МО «Курьинское»

  - Курьинская врачебна амбулатория

зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1. В с.Курья преобладает индивидуальное теплоснабжение. Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ограничены не только частным сектором, но и производственными зданиями с индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе (уголь/дрова).

- Прочие населенные пункты. На остальной территории МО «Курьинское» теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников, работающих на твердом топливе (дрова),   территория муниципального образования не газифицирована.

Описание системы и структуры электроснабжения поселения

Электроснабжение потребителей МО «Курьинское» осуществляется от системы филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и выполнено по второй и третьей категории надежности воздушными линиями 10кВ.

Обслуживанием электрических сетей 10…0,4кВ занимаются Красногорский РЭС.

Источником электроснабжения МО «Курьинское» является ПС 35/10 кВ «Курья» фидеры №1, №2, №6, №7, №8.

Центром питания для ПС «Курья» являются ПС 35/10 кВ «Васильевская» и ПС 35/10 кВ «Уни».

по территории МО «Курьинское» проходит:

- ВЛ-35 кВ ПС Курья - ПС  Васильевская протяженностью трассы 2,9 км.

- ВЛ-35 кВ ПС Курья - ПС  Уни протяженностью трассы 10,1 км.

- ВЛ-10 кВ общей  протяженностью 33 км.

Резервирование фидеров по ВЛ-10 кВ выполнено через разъединители.

Описание системы и структуры газоснабжения поселения

Природный газ в муниципальном образовании «Курьинское»  Красногорского района УР в настоящее время отсутствует.

Источником газоснабжения природным газом муниципального образования «Курьинское» предполагается Балезинская АГРС.

В соответствии с программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»: предусмотрена газификация на территории поселения, в частности строительство газопровода. С 2011 года ведется строительство межпоселкового газопровода г.Глазов-с.Дебы-Артык-Васильевское-Курья-Б.Селег

Населенные пункты МО «Курьинское» не  газифицированы.

Население для приготовления пищи использует сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах. Привозным газом в с.Курья обеспечены 39 домов, в д.Большой Полом – 2 дома, в д.Ботаниха – 8 дома,   В целом по муниципальному образованию уровень обеспеченности привозным газом составляет  22%.

План развития поселения.

Рост численности населения предусматривается за счет механического прироста населения – миграции городского населения из г. Глазова УР, Башкирии, Челябинской области пенсионного возраста и трудоспособного возраста.

При планируемых прогнозах по численности населения муниципального образования для стабилизации демографической ситуации необходима разработка и реализация комплекса мер федерального, регионального и поселкового уровней по стимулированию рождаемости и улучшению общей экономической ситуации.

Общая численность населения по муниципальному образованию на существующее положение и на расчетный срок (чел.)

| Наименование | на 31.12.2013 | На 1-ую очередь (2020) | На расчетный срок (2025) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселение –всего | 651 | 825 | 960 |
| в том числе по населенным пунктам |  |  |  |
| с.Курья | 498 | 580 | 650 |
| д.Ботаниха | 106 | 131 | 140 |
| д.Бухма | 15 | 20 | 23 |
| д.Малые Чуваши | 0 | 2 | 5 |
| д.Большой Полом | 7 | 25 | 40 |
| д.Родники | 25 | 67 | 102 |

Основными мероприятиями по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры населения являются:

• повышение уровня жизни населения, улучшение здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы;

• создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа;

• максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

• создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения;

• развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи.

План прогнозируемой застройки на ближайшие 10 лет на территории МО «Курьинское»

С учетом возможностей реального строительства жилого фонда поселения увеличится и к 2025 году может составлять 18323 м2.   Для реализации жилищной программы потребуется значительного увеличения ежегодных объемов жилищного строительства.  Росту строительства будет способствовать  внедрение ипотеки и других возможностей приобретения жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программ и др.)

Новое строительство 54 дома.

с.Курья – 23 дом; внутри населенного пункта на свободных территориях: продолжить ул. Труда, Юбилейная и новые улицы. (за счет ветхого жилого фонда ул. Строительная дом №№ 3,5,7,9,15,17,19,28,26). На месте ветхого жилья предусмотреть зеленую зону, которая бы защищала жилье от шума и пыли транспорта, проходящему по ул. Строительной (дорога Киров- Красногорское).

д. Ботаниха – 3 дома; (внутри нас. пункта), по ул. Центральной;

д. Большой Полом – 15 домов (внутри нас. пункта на свободных территориях);

д. Малые Чуваши – 1 дом (внутри нас. пункта)

д.Родники – 12 домов

Социальная сфера на селе сдерживает формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия – важнейший приоритет всех уровней	 власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание, возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

В последние годы фиксируется сокращение количества объектов вследствие сокращения численности населения, изменений его демографических параметров, недостаточного финансирования на содержание, строительство и ремонт объектов, их аварийного технического состояния, что понижает показатели обеспечкенности населения учреждениями обслуживания.

Перечень строительства новых объектов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | адрес | Емкость | очередь стр-ва | Существ. положение | Новое стр-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытая хоккейная площадка | объект | Курья | 1 объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| 2 | Открытая детская площадка | объект | Курья | 1 объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| 3 | Открытая спортивная площадка | объект | Ботаниха | 1 объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Досуговый центр | объект | Большой Полом | 1 объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| 5 | Досуговый центр | объект | Родники | 1 объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Торговое учреждение, кафе | объект | Курья | объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| 7 | Торговое учреждение | объект | Большой Полом | объект | 1-ая | - | Новое строительство |
| Скверы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сквер | объект | Курья | 1объект | Р.ср. | Вдоль ул.Строительной, где проходит автомобильная трасса- | Новое строительство |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Автосервесный центр | объект | Курья | объект | Р.ср. | - | Новое строительство |
| 10 | АГНКС | объект | Курья | объект | Р.ср. | - | Новое строительство |
| 11 | Автокемпинги | объект | Курья | объект | Р.ср. | - | Новое строительство |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мост | объект | Родники | объект | 1-ая | Через р.Осиповку | Новое строительство |

Намечены следующие основные направления комплексного развития общественных зон населенных пунктов:

• Реконструкция и благоустройство общественного центра

предусматривающих  организацию автостоянок, озеленение и т.д.;

• Благоустройство зон отдыха;

• Ремонт существующих объектов

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

на период действия генерального плана

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 11 900 м2 . Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах составляет 73, в том числе 26 частные квартиры. Жилые  192 дома.

Инженерная инфраструктура.

Электроснабжение.

Прогнозируемый спрос на электроснабжение

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

Покрытие электрических нагрузок потребителей МО «Курьинское» на перспективу будет осуществляться от энергосистемы «Удмуртэнерго». Опорной подстанцией энергосистемы для объектов нового строительства будет существующая ПС 35/10 кВ «Курья»  фидеры №1, №2, №6, №7 и №8.

Прогнозируемый спрос на газоснабжение

Мероприятия по газификации  предусматривают следующее:

- газификация жилого фонда в муниципальном образовании;

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

-повышение эффективности использования сетевого газа.

- на первую очередь Схемой территориального планирования УР предлагается:

- строительство межпоселкового газопровода Глазов – Курья – Артык, который пройдет по территории муниципального образования «Курьинское»;

Ориентировочные объемы строительства газопроводов низкого давления по МО «Курьинское» представлены приведенной  ниже в таблице

| Населенный пункт | Название улицы | Длина газопровода (м) |
| --- | --- | --- |
| с.Курья | ул. Строительная | 630 |
|  | ул. Советская | 1860 |
|  | ул. Юбилейная | 250 |
|  | ул. Совхозная | 1189 |
|  | ул. Школьная | 775 |
|  | ул. Луговая | 265 |
|  | ул. Труда | 366 |
|  | ул. Пионерская | 298 |
|  | На участки первой очереди | 5633 |
|  | На расчетный срок | 1373 |
|  | Всего по с.Курья: | 7006 |
| д. Ботаниха | ул. Полевая | 552 |
|  | ул.Прудовая | 1375 |
|  | ул.Центральная | 1182 |
|  | На участки первой очереди | 3109 |
|  | На расчетный срок | 121 |
|  | Всего по д. Ботаниха: | 3230 |
| д.Бухма | ул.Береговая | 431 |
|  | На участки первой очереди | 431 |
|  | На расчетный срок | 50 |
|  | Всего по д.Бухма | 481 |

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта МО «Курьинское».

Прогнозируемый спрос на теплоснабжение.

Теплоснабжение в населенных пунктах района печное.

Тепловых сетей на территории муниципального образования нет.

Предусматривается теплоснабжение жилищно-коммунального сектора по всем нуждам от индивидуальных источников  на газовом топливе.

Планируется реконструкция существующих котельных в с.Курья (перевод на газ), капитальный ремонт теплотрасс 200 м (2-х трубная прокладка).

Строительство новых модульных котельных мощностью 0,2 МВт и строительство теплотрасс (4-х трубная прокладка).

Прогнозируемый спрос на водоснабжение.

С развитием индивидуальной застройки на 1 очередь строительства в   д.Ботаниха, Бухма, Малые Чуваши, Большой Полом, Родники предлагается строительство новых сетей водопровода, артскважин и водонапорных башен.

Для водоснабжения используются также родники.

Исходя из норм потребления, можно рассчитать потребное количество воды, на перспективу. Нормы водопотребления  приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от степени благоустройства. Максимальный суточный расчетный расход воды (м.куб.в сутки) определяется исходя из суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки наибольшего водопотребления, расходы воды на поливку, на пожаротушение и на неучтенные расходы. Таким образом, максимальный суточный расход воды на перспективную численность населения составит 46,39 тыс. м.куб/сутки.

На перспективу, необходимо обеспечить водопроводом территории, предлагаемые для индивидуальной жилой застройки.

Согласно региональной целевой программе «Чистая вода на 2011-2015 годы»

предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:

- строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

- строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;

- строительство и реконструкция объектов водоотведения;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- улучшение качества воды в водоисточниках;

- соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;

- предотвращение загрязнения водоисточников;

- поиск, разведка запасов подземных вод;

- рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;

- строительство объектов водоснабжения;

Прогнозируемый спрос на водоотведение.

Централизованной  системы водоотведения на территориях с.Курья, д.Ботаниха, Бухма, Малые Чуваши, Большой Полом, Родники не имеются. Сточные воды от жилой застройки поступают в неканализационныые уборные, выгребные ямы и выгреба.

На первую очередь предлагается строительство выгребы-накопители с последующим вывозом стоков спецмашинами в места, отведенные Роспотребнадзором.

Прогнозируемый спрос санитарной очистки территории.

Сбор отходов района под мусоросортировочную станцию для Красногорского района МО «Курьинское» организован по Юкаменскому тракту- ТБО «Эколог», а в дальнейшем будет производится  вывоз отходов на кустовой полигон.

Свалки вблизи деревень подлежат ликвидации с последующей рекультивацией.

Организовать вывоз ТБО на мусоросортировочную станцию, строительство которой запланировано в с. Красногорском. По санитарной очистке территории:

- организовать планово-регулярной очистки

- развитие раздельного сбора отходов, сбора вторичного сырья у населения

- сокращение количества несанкционированных свалок

Перечень мероприятий и целевых показателей

Водоснабжение. Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для обеспечения водой в полном объеме населения.

В населенных пунктах источником водоснабжения являются водонапорные скважины. Основная часть жителей имеют воду в домах, часть пользуются колонками.

Существующие сети водопровода в д.Ботаниха, д.Бухма, д.Большой Полом требуют замены.

Пожаротушение в д. Бухма,  Родники осуществляется из естественных источников. В д.Ботаниха, д.Большой Полом, с.Курья установлены 43 пожарных гидранта.

Для  более качественного обеспечения населения   питьевой водой и с учётом индивидуальной застройки предлагается:

- замена существующих сетей водопровода с установкой пожарных гидрантов, артскважин и водонапорных башен в д.Ботаниха, д.Большой полом, д.Бухма

-   обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Электроснабжение.  В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

- строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства.

-разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов муниципального образования;

-  физический износ электросетей, объектов энергетического хозяйства;

- низкая обеспеченность инвестиционными ресурсами для поддержания и развития мощностей.

Теплоснабжение.  Жилой сектор усадебного типа обеспечиваются теплом от индивидуального тепла.

источниками теплоснабжения объектов социальной сферы являются котельные СОШ и детского сада, топливом которых служат уголь и дрова.

Для обеспечения эффективности работы систем теплоснабжения поселения определены следующие мероприятия:

- перевод данных котельных на газ

- перевод индивидуальной застройки на газовое топливо

- строительство и  капитальный ремонт теплотрасс

организация учета тепла

Газоснабжение.  Природный газ в МО «Курьинское» отсутствует.

Предлагается в рамках Республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы» № 269:

- строительство газопровода высокого давления I категории и головного газорегуляторного пункта

- строительство газопроводов высокого давления II категории и газорегуляторных  пунктов

- строительство распределительных газопроводов низкого давления для потребителей

Населенные пункты МО «Курьинское»  газифицированы. Основная  цель газификации муниципального образования - обеспечение большего количества потребителей природным газом.

Канализация. На территории МО «Курьинское» централизованная канализационная система не имеется. Предлагаются следующие мероприятия:

-строительство локальных очистных сооружений для предприятий АПК.

- строительство в проектируемой жилой застройке  выгребов-накопителей с последующим вывозом стоков

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов:

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов;

- обустройство родников и колодцев;

- обустройство организованных мест отдыха населения (пляжей);

- организация водоохранных зон и защитных прибрежных полос

По охране атмосферного воздуха

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих животноводческих комплексов

- охрана и восстановление зеленых зон.

По санитарной очистке территории:

К первоначальным мероприятиям МО «Курьинское» отнесены:

- разработка схемы санитарной очистки и уборки территории

- ликвидация несанкционированных  свалок, рекультивация занимаемых ими территорий

- организация вызова сточных вод из выгребных ям, в места указанные ТУ «Роспотребнадзор»

-  сбор и утилизация биологических отходов

- организацию зон санитарной  охраны артезианских скважин

Ресурсное обеспечение

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения «Курьинское» и других источников (внебюджетные средства, средства населения, средства бюджетов других уровней).

Объём и структура бюджетного и внебюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета, внебюджетного финансирования и с учётом фактического выполнения программных мероприятий.

Система управления реализацией Программы.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального образования «Курьинское»

Исполнителем Программы является Администрация муниципального образования «Курьинское».

Исполнители обеспечивают:

- выполнение мероприятий Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год;

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

- подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы в отчётном году.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы

Для  достижения  поставленных  в  программе  целей  предполагается   использовать  средства:

- средства бюджета  сельского поселения;

- средства республиканского бюджета .

В  ходе  реализации  программы  будут  использованы  нормативно-правовое  регулирование, бюджетная  поддержка, организационные  и  контролирующие  меры.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик - координатор Программы осуществляет:

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения;

- повысить  качество предоставления услуг теплоснабжения и снизит затраты на эксплуатацию при реконструкции котельных;

- улучшить уровень экологического состояния сельского поселения