АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АГРИКОЛЬСКОЕ»

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КРАСНОГОРСК ЁРОС

«АГРИКОЛЬ» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02 сентября  2015г.                                                                                                           № 31

Об утверждении программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Агрикольское» до 2025 года»

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации,  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 08.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Устава муниципального образования «Агрикольское»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Агрикольское» до 2025 года».

- Контроль за исполнением  данного Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Агрикольское»                                                                          О.П.Смольникова

Администрация муниципального образования от

«02» сентября 2015г. №31

Программа

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Агрикольское» до 2025 года
Паспорт программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Агрикольское» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования "Красногорский район" |
| Цели программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, улучшение экологической ситуации |
| Задачи программы | -инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры -взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры -разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры -повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг -совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели: перспективной беспеченности и потребности застройки поселения, городского округа; надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; качества коммунальных ресурсов | Система теплоснабжения: -аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; -уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; -удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - износ системы водоснабжения не более 45%; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 1%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения Цифры – свои, в зависимости от состояния своих сетей |
| Срок и этапы реализации программы |  |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2015-2025 гг. составляет ________тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: -бюджет муниципального образования «Красногорский район»; - муниципальный бюджет; -средства предприятий ЖКХ; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения. |

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское»  (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования «Агрикольское » на период 2015–2025 гг.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское ».

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское»;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское»;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское»;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования «Агрикольское»;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское»;

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Агрикольское» как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (региональными,  муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования «Агрикольское».

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- схемы территориального планирования муниципального образования «Красногорский район»,

- проекта генерального плана муниципального образования «Агрикольское»;

- правил землепользования и застройки муниципального образования «Агрикольское»;

- схемы теплоснабжения муниципального образования «Агрикольское».

-схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Агрикольское»

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

-Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов.

-документами территориального планирования муниципального образования «Красногорский район» и муниципального образования «Агрикольское».

- инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Агрикольское»;

-муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Красногорский район" от 09.08.2014 года №727.

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура.

- Электроснабжение.

Основным источником электроснабжения МО «Агрикольское» является ПС 110/35/10 кВ «Красногорье». Мощность электроподстанции  20000 кВА, загруженность 40%. Электроподстанция расположена в д.Агриколь.

По территории поселения проходят линии ВЛ 35 кВ «Красногорье-Бараны» - протяженность  по району 11,0 км, «Красногорье-Курья» -протяженность 8,5 км; линии ВЛ 110 кВ «Красногорье – Кестым» - протяженность 3,4 км, «Красногорье – Валамаз» - протяженность 17,8 км. Протяженность ВЛ 10 кВ по территории поселения порядка 50 км.. На линиях электроснабжения установлены 25 трансформаторных подстанций (ТП).

На сегодняшний момент, электрификация поселения отвечает необходимым нормам. Норма потребления в среднем составляет 786 кВт в год/чел. На современном этапе развития поселения, годовое потребление электроэнергии составляет 1208082 кВт, на перспективу 1314978 кВт.

Основными задачами развития электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.

В области развития электрических сетей предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- повышение качества потребляемой в сельской местности электроэнергии;

- обеспечение подключения к источникам электроэнергии объектов массовой жилищной застройки и индивидуальных жилых домов в сельской местности.

Выбор проектных инженерных решений для территории предлагаемой жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными  за эксплуатацию местных инженерных сетей. Сеть 0,4 кВ для электроснабжения новой индивидуальной застройки следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме, с однотрансформаторными подстанциями. Трассы воздушных и кабельных линий 0,4 кВ должны проходить вне пределов участков под строительство, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий

- Газоснабжение.

Природный газ на территорию Красногорского района поступает с ГРС «Балезино». Обслуживает газовые сети по району РОАО «Удмуртгаз» филиал «Глазовгаз» Красногорский ГУ. По территории поселения проходит газопровод высокого давления «Красногорское –Тараканово», протяженностью 3,0 км.

Природным газом в настоящее время обеспечивается один населенный пункт д.Агриколь. Протяженность газовых сетей низкого давления 6,5 км. На территории д.Агриколь расположены 2 ГРПБ: №42 – на ул.Восточной и №55 около объездной дороги. На 25.02.2011 сетевым газом обеспечены 47 индивидуальных домов и 11 блокированных.  56 домов в д.Агриколь пользуются  привозным газом в баллонах.

По остальным населенным пунктам МО «Агрикольское» привозным газом обеспечены 56 домов. В целом по муниципальному образованию уровень обеспеченности сетевым газом составляет 12%, привозным 24%.

Мероприятия по газификации МО «Агрикольское» предусматривают следующее:

- на первую очередь Схемой территориального планирования Красногорского района УР предлагается строительство разводящих сетей газопровода в д. Тараканово, д. Ст. Кычино, д. Кеновай, д. Малягурт.

- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

-повышение эффективности использования сетевого газа.

На расчетный срок необходимо газифицировать все населенные пункты МО «Агрикольское». Годовой расход газа потребителям населенных пунктов складывается из расхода на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды жилых и общественных зданий. Использование природного газа предусматривается на пищеприготовление, бытовые нужды населения, а также для подачи в котельные (на нужды отопления, горячего водоснабжения, вентиляцию общественных зданий).  Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды в муниципальном образовании  на перспективу составит 642432 м.куб/год.

На перспективу необходимо обеспечить природным газом территории новой жилой застройки. Схема газоснабжения индивидуальной застройки разрабатывается на основе планировочных решений застройки с учетом нормативных документов. Газовые сети на территории индивидуальной жилой застройки должны прокладываться за территорией проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка по территории участков при согласии их владельцев. Прокладка газовых сетей высокого давления по территории

индивидуальной жилой застройки не допускается. Отдельно стоящие газораспределительные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) на территории малоэтажной застройки следует размещать в зоне зеленых насаждений, на расстоянии, зависящем от давления газа на входе в ГРП.

Таким образом, выполнение мероприятий по развитию газификации в муниципальном образовании позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта населения.

- Теплоснабжение.

Теплоснабжение в населенных пунктах района печное, в д.Агриколь индивидуальное газовое. Котельные есть в д. Агриколь (работает на газе), отапливает детский дом и в д.Малягурт ( на твердом топливе), отапливает ДК. Тепловых сетей на территории муниципального образования нет.

- Водоснабжение  и водоотведение.

Основным источником питьевого водоснабжения являются артезианские воды. На территории с. Агриколь расположено 2 водозаборных скважины, полностью обеспечивающие потребности населения и промышленных предприятий. Скважина №131 (год бурения 1962, глубина 80м, дебит 1,5 л/с) находится на ул. Восточной; скважина №145 (год бурения 1965, глубина 90м, дебит 1,6 л/с) находится около объездной дороги. Вода подаётся в самотечный водопровод, насосных станций нет. По бактериологическим и химико-физическим показателям вода соответствует СанПиН, устройств  для очистки и обеззараживания воды на территории поселения не имеется. Также водозаборные скважины имеются на территории д. Тараканово-1; д.Старое Кычино и Малягурт – 1, д.Юшур – 1, д.Рябово – 1, д.Убытьдур и д.Потапово – 1, д.Малая Игра- 1, д.Тура – 1, д.Коровкинцы – 1, д.Клабуки – 1.

Для водоснабжения используются родники, которые имеются во всех населенных пунктах.

Исходя из норм потребления, можно рассчитать потребное количество воды, на перспективу. Нормы водопотребления  приняты согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от степени благоустройства. Максимальный суточный расчетный расход воды (м.куб.в сутки) определяется исходя из суммы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в сутки наибольшего водопотребления, расходы воды на поливку, на пожаротушение и на неучтенные расходы .Таким образом, максимальный суточный расход воды на перспективную численность населения составит 96,2 тыс.м.куб/сутки.

Схемой территориального планирования Красногорского района УР  предлагается:

- частичная замена водопроводных сетей в д.Малягурт, д.Тараканово, д.Коровкинцы;

- ремонт водопроводных сетей в д. Малягурт, д. Ст.Кычино, д.Тура, д.Клабуки, д.Убытьдур, д.Потапово, д.Малая Игра, д.Юшур, д.Рябово.

Также на расчетный срок предполагается строительство новых водопроводных сетей для обеспечения населения централизованной системой водоснабжения и строительство систем очистки и обеззараживания воды.

На перспективу, необходимо обеспечить водопроводом территории, предлагаемые для индивидуальной жилой застройки.

Согласно региональной целевой программе «Чистая вода на 2011-2015 годы»

предусмотрено осуществить комплекс следующих основных мероприятий:

- строительство и реконструкция объектов водоснабжения;

- строительство и реконструкция водозаборов подземных вод;

- строительство и реконструкция объектов водоотведения;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений;

- улучшение качества воды в водоисточниках;

- соблюдение режима водоохранных зон и зон санитарной охраны водных объектов;

- предотвращение загрязнения водоисточников;

- поиск, разведка запасов подземных вод;

- рациональное использование водных ресурсов, поиск дополнительных источников питьевого водоснабжения;

- строительство объектов водоснабжения;

- обеспечение безопасности и мониторинга водоисточников, используемых для водоснабжения населения;

- строительство новых и модернизация существующих канализационных очистных сооружений.

В целях улучшения условий быта населения, повышения привлекательности муниципального образования для постоянного места проживания, обеспечения требований пожарной безопасности и увеличения инвестиционной привлекательности территории  в области водоснабжения генпланом предлагается:

-строительство площадок (пирсов) для забора воды: д.Сюрзяне, д.Малая Игра, д.Тура, д.Кулемино, д.Бараны;

-строительство пожарных резервуаров в д.Коровкинцы, д.Клабуки, д.Тура, д.Сюрзяне, д.Рябово.

5. Водоотведение.

Централизованная канализационная система в МО «Агрикольское» отсутствует.

Канализационные системы в населенных пунктах работают на выгреб в накопительных отстойниках с последующей откачкой.

На первую очередь Схемой территориального планирования Красногорского района предлагается:

- все существующие и намечаемые к строительству производственные объекты в обязательном порядке должны быть обеспечены локальными очистными сооружениями.

Также предлагается реконструкция резервуара канализационных стоков из детского дома в д.Агриколь.

6. Связь.

В муниципальном образовании «Агрикольское» действует 2 АТС «ВолгаТелеком» общей монтированной емкостью 200 номеров: АТС «Агриколь» и АТС «Малягурт».

Таблица  13

|  | АТС «Агриколь» | АТС «Малягурт» | АТС «Совхоз «Красногорский» |
| --- | --- | --- | --- |
| Емкость: |  |  |  |
| Монтированная | 150 | 50 | 50 |
| задействованная | 114 | 45 | 43 |
| Задействованная, % | 76 | 90 | 86% |
| Не задействовано, всего | 36 | 5 | 7 |
| Установлено: |  |  |  |
| квартирные | 101 | 35 | 39 |
| организации | 5 | 4 | 2 |
| служебные | 2 | 1 | 2 |
| таксофоны | 6 | 5 | 0 |
| Доп.данные |  |  |  |
| Спаренные телефоны | 1 | 0 | 0 |
| ADSL физ.лица | 25 | 0 | 0 |

АТС «Агриколь» задействована на 76% , из них 102 номера в д.Агриколь, 3 номера в д.Потапово, 5 номеров в д.Убытьдур, 4 номера в д.Малая Игра). АТС «Малягурт» - на 86%, из них 21 номер в д.Малягурт, 3 номера в д.Рябово, 6 номеров в д.Юшур, 6 номеров в д.Старое Кычино, 4 номера в д.Сюрзяне, 5 номеров в д.Тараканово. Четыре населенных пункта МО «Агрикольское» сельского поселения обслуживаются АТС «Совхоз «Красногорский», расположенной в с.Красногорское – это д.Клабуки – 5 номеров, д.Тура – 12 номеров, д.Коровкинцы – 4 номера, д.Кулемино – 3 номера. д.Новый Кеновай обслуживается АТС «Центральная», расположенной в с.Красногорское.

На 1000 человек населения муниципального образования «Агрикольское» приходится 106  телефонных аппаратов сети общего пользования.

Абоненты, подключенные к АТС, имеют возможность подключения к Интернету по технологии ADSL.

В северной части с. Красногорское находится вышка сотовой связи, обеспечивающая работу с операторами МТС, Мегафон и Теле-2.

Мероприятия по развитию связи:

- расширение сети широкополосного доступа в Интернет для абонентов центральной и сельских телефонных станций района;

- строительство линейно-кабельных сооружений;

- установка  оборудования для предоставления по линиям телефонной связи цифрового телевидения;

- замена сельских координатных АТС на электронные станции в 2013 г.

План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.

Основные мероприятия по развитию МО «Агрикольское»

Планировочная организация территории

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие и совершенствование территориально-планировочной структуры населенных пунктов: д.Агриколь, д.Рябово, д.Тура, д. Кулемино, д.Сюрзяне, д.Тараканово.

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства предлагается  сформировать на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам и лесного фонда. Всего предлагается сформировать семь площадок для  жилой застройки на общей площади 56,9 га.

Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз представляет собой научное предвидение изменения численности населения на ближайшую или отдаленную перспективу.

В связи с политическими программами, предлагаемыми Правительством РФ, существует возможность улучшения экономического и социального положения поселения.

В поселении на перспективу предполагается увеличение численности населения  за счет уменьшение оттока населения, в связи с увеличением занятости за счет расширения деятельности существующих предприятий, развития малого и среднего предпринимательства, увеличения рождаемости. Прогноз численности населения на 2017 год составит 1591человек, на 2027 г. – 1673 человека

Жилищное строительство

В рамках республиканской программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Удмуртской Республике на 2011-2015 годы»  в Красногорском районе приняты и реализуются муниципальные программы по развитию жилищного строительства, в соответствии с которыми необходимо провести  ремонт жилищного фонда, в целях улучшения  условий для проживания населения в МО «Агрикольское».

Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются как в черте населенных пунктов, так и за чертой, из земель сельскохозяйственного назначения,  лесного фонда.

Площадки под жилищное строительство предусмотрены в следующих населенных пунктах.

Таблица 29

| Муниципальное образование | Название населенного пункта | Площадь участков |  | Очередность освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в черте н. п. | за чертой н. п. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агрикольское | д.Агриколь-1вар. д.Агриколь-2вар. д.Тура д.Юшур д.Потапово д.Б.Игра д.Убытьдур д.Старое Кычино д.Кулемино д.Малягурт д.Сюрзяне д.М.Игра д.Тараканово д.Коровкинцы д.Клабуки | - - 3.2 - 2.5 2.6 8.3 2.7 3.6 - 4.1 5.7 - 2.0 2.5 - 7,9 4.0 | 14,0 14,0 - 3.3 - - - - - 7.0 - - 2,5 - 12,6 - - | За расчет.срок За расчет. срок 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 |
| Итого |  | 49,1 | 56,9 |  |

Для жилищного строительства в д. Агриколь предлагается два варианта.

1 вариант. Участок площадью 14 га, на котором предполагается разместить 80 участков для индивидуального жилищного  строительства. Площадка расположена к югу от д. Агриколь вдоль автодороги «Красногорское-Игра-Якшур-Бодья». Освоение участка возможно только при условии, если будет решен вопрос об изменении границы санитарно-защитной зоны действующего скотомогильника, которая в данный момент перекрывает предлагаемую площадку. Меры по сокращению санитарно-защитной зоны могут быть приняты по истечении двух лет после последнего сброса биологических отходов в скотомогильник. Размеры санитарно-защитной зоны могут быть изменены по решению Главного санитарного врача РФ. Сокращение СЗЗ относится к компетенции Роспотребнадзора. Поэтому  освоение данной площадки предлагается за расчетный срок.

2 вариант. Предлагается участок 14 га, расположен к востоку от д.Агриколь вдоль дороги Красногорское –Убытьдур, из них 4,0 га из земель сельхозугодий, 10,0 га из лесного фонда.

Состав и порядок согласования документации, необходимой для включения земельных участков в границы населенных пунктов для жилищного строительства из земель лесного фонда определен Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ.

Данный участок попадает в санитарно-защитную зону площадки для хранения сельскохозяйственной техники. Рекомендуется вынос площадки для сельскохозяйственной техники с условием соблюдения санитарно-защитных норм.

Деревни Потапово и Убытьдур находятся в санитарно-защитной зоне закрытого скотомогильника. Скотомогильник закрыт в 2008 году. Освоение предлагаемых территорий под индивидуальное жилищное строительство возможно лишь после проведения мероприятий по корректировке санитарно-защитной зоны.

В черте д.Старое Кычино рекомендуется застройка на площади 3,6 га.  Территория населенного пункта также находится в санитарно-защитной зоне скотомогильника. Скотомогильник закрыт в 2009 году. Рекомендуются мероприятия по корректировке санитарно-защитной зоны.

В д.Тараканово площадка под жилье предлагается в санитарно-защитной зоне закрытого в 2008 году скотомогильника, ввиду отсутствия других свободных территорий. Освоение предлагается только при проведении мероприятий по корректировке санитарно-защитной зоны..

Рекомендуется включить в границы сельских населенных пунктов застроенные территории:  д.Рябово, д.Тараканово, д.Сюрзяне.

Генпланом рекомендуется провести комплекс мероприятий по установлению (изменению) границ населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством.

Для новой застройки предлагается малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного  оборудования и благоустройства территории.

Площади под строительство выделены с учетом  нормативов обеспеченности жильем на одного человека и принятых в районе размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства (с учетом сноса ветхого и аварийного жилья). Площадки под строительство предлагаются с учетом возможности присоединения объектов к сетям инженерного обеспечения, организации транспортных связей, в том числе с магистралями внешних сетей.

Необходимость иметь в резерве территории для жилищного строительства объясняется тем, что на перспективу предполагается уменьшение оттока населения в связи с увеличением занятости за счет расширения деятельности существующих предприятий, развития малого и среднего предпринимательства. Особое внимание должно уделяться улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Мероприятия по развитию сельского хозяйства

Мероприятия на первую очередь:

- создание семейных мини-ферм по выращиванию КРС;

- использование прудов для рыбохозяйственной деятельности;

- создание утиных ферм на водоемах сельского поселения;

- реконструкция недействующих ферм в д.Агриколь, д.Клабуки.

Мероприятия по развитию промышленности

Мероприятия по развитию нефтяной промышленности (ОАО «Чепецкое НГДУ»

Мероприятия на первую очередь:

-разработка и обустройство пяти скважин (куст 1а).

Мероприятия на расчетный срок:

-строительство нефтепровода с территории МО «Прохоровское» на территорию МО «Архангельское».

- перенос ПСНН, в связи со строительством нефтепровода.

Мероприятия по развитию лесоперерабатывающей промышленности

Мероприятия на первую очередь:

-решение вопроса о выделении древесины лесоперерабатывающим предприятиям;

- расширение лесоперерабатывающего производства на базе КФХ в д. Юшур;

-создание переработки недревесных лесных продуктов (ягоды, грибы и др.);

- организация сбора лекарственных растений.

Мероприятия на расчетный срок

- создание предприятия по выпуску стройматериалов из местного сырья для строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов малой этажности - цех по производству клееного бруса;

-развитие производства биотоплива из древесного сырья (пеллеты) для использования  в системе ЖКХ муниципального образования;

Малое предпринимательство

Мероприятия на первую очередь:

- организация предприятия в сфере ремонта и реконструкции малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования;

- создание многофункционального комплекса, включающего различные виды обслуживания (объекты торговли, химчистка, кафе, спортивно-развлекательного значения, ритуальные услуги, фотоателье, ремонт одежды, обуви, бытовой техники) на базе существующего здания бывшего ДОСААФ.

Для развития малого предпринимательства предлагается использование не используемых площадок сельхозпредприятия под размещение производственных и складских объектов малого предпринимательства не выше 5 класса опасности с организацией санитарно-защитных зон 50 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Социальная инфраструктура .

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

На первую очередь

- строительство магазина в д.Тура ;

- строительство детской площадки в д.Агриколь;

- обустройство спортивной площадки в д.Агриколь:

- строительство административного здания «Глазовгаз» в д.Агриколь;

- ремонт здания детского сада  в д.Ст. Кычино;

- строительство ФАП в д.Тура;

- ремонт здания ДК в д.Малягурт;

- организация выездной торговли во все населенные пункты, не имеющие магазинов;

- организация групп надомного пребывания детей в населенных пунктах, не имеющих детских садов (д.Агриколь, д.Малягурт).

Транспортная инфраструктура

Мероприятия на первую очередь:

- ремонт автодороги Агриколь - Б.Игра-М.Игра-Убытьдур;

- ремонт подъездов к нас. пунктам Тараканово, Ст.Кычино, Малягурт, Юшур;

- ремонт и строительство подъездов к водоемам для забора воды на пожаротушение;

- капитальная реконструкция автодорог:  Красногорское – Якшур- Бодья, Клабуки-Большой Селег (перевод в III техническую категорию);

- реконструкция автодороги Красногорское – Юкаменское, Красногорское – Валамаз.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство газовой заправки – д.Агриколь;

- создание автосервисного комплекса, включая автостоянку;

- строительство железнодорожного подъезда к с.Красногорское от железнодорожной линии Игра-Кокман-Валамаз.

. Инженерная инфраструктурв

Водоснабжение

Мероприятия на первую очередь

- ремонт существующих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельского поселения;

- обустройство родников;

- замена водопроводных сетей – д.Малягурт, д.д.Ст. Кычино, д.Тура, д.Клабуки, д.Убытьдур, д.Потапово, д.Малая Игра, д.Юшур, д.Рябово.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство сетей водоснабжения в районах новой застройки;

- создание зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства.

-разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения;

Газоснабжение

Мероприятия на первую очередь:

- строительство разводящих газовых сетей  в д.Тараканово, д.Ст.Кычино, д.Н.Кеновай, д.Малягурт.

На расчетный срок

-дальнейшая газификация на территории поселения предусмотрена в соответствии с программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010-2014 годы.

Канализация

Мероприятия на первую очередь

-строительство локальных очистных сооружений для предприятий АПК;

- реконструкция резервуара канализационных стоков из детского дома;

Пожарная безопасность

Мероприятия на первую очередь

- строительство площадок (пирсов) для забора воды д.Сюрзяне, д.Малая Игра, д.Тура, д. Кулемино, д.Бараны;

- строительство пожарных резервуаров в д.Коровкинцы, д.Клабуки, д.Тура, д.Сюрзяне, д.Рябово.

Связь

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Создание пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

- Переход в 2015 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в наиболее крупных населенных пунктах поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии в сельской местности.

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области.

- Обеспечение возможности приема федеральных, региональных и местных программ радиовещания и телевидения для населения поселения.

Рекреация и туризм

Мероприятия на первую очередь

- расширение базы отдыха в д. Кулемино с организацией конных прогулок, рыбной ловли;

- организация велосипедных туристических маршрутов по территории поселения  с посещением ботанического заказника «Андреевский сосновый бор» и местом отдыха у родника «Многоструйчатый» (исходный пункт – база отдыха в д.Кулемино);

-организация пешеходного туристического маршрута с посещением достопримечательностей с.Красногорское (исходный пункт – база отдыха в д.Кулемино).

Мероприятия на расчетный срок

- обустройство мест массового отдыха населения (пляжей) на водоемах муниципального образования;

- использование нежилого населенного пункта Новый Кеновай для организации детского загородного отдыха. - создание охотничьего хозяйства по разведению диких копытных животных на базе Святогорского лесничества;

Мероприятия по развитию культуры

На расчетный срок

- возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов и активный информационный маркетинг (продвижение бренда, давая клиенту действительно полезную информацию о предмете) уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по рациональному использованию и охране водных объектов:

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения 1, 2 и 3 поясов;

- обустройство родников и колодцев;

- обустройство организованных мест отдыха населения (пляжей);

- организация водоохранных зон и защитных прибрежных полос

По охране атмосферного воздуха

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих животноводческих комплексов

- охрана и восстановление зеленых зон.

По санитарной очистке территории:

- закрытие и рекультивация скотомогильников, построенных с нарушением санитарно-защитных норм.

При разработке проектных предложений учтены экономические и природные условия территории.

Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

14. Основные технико-экономические показатели

|  | Показатели | Ед.изм. |  | Исходный год | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего земель в границах сельского поселения | га |  | 44854 | 44854 |
|  | 1.1.Земли сельхозназначения | -״- |  | 18806 | 18744,7 |
|  | 1.2.Земли населенных пунктов | -״- |  | 732 | 808,4 |
|  | 1.3.Земли промышленности, транспорта, энергетики | -״- |  | 22 | 23 |
|  | 1.5.Земли лесного фонда | -״- |  | 25194 | 25177,9 |
|  | 1.6.Земли запаса | -״- |  | 100 | 100 |
| 2 | Население - всего | человек |  | 1537 | 1673 |
|  | в т.ч. сельского населения | человек |  | 1537 | 1673 |
| 3 | Число населенных пунктов-всего | единиц |  | 17 | 17 |
|  | в т.ч. сельских | единиц |  | 17 | 17 |
| 4 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м |  | 23,7 | 46,8 |
|  | 4.1. Обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. |  | 15,4 | 28,0 |
|  | 4.2. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % |  | 80 | 100 |
|  | канализацией | % |  | - | - |
|  | газопроводом (сетевым) | % |  | 12 | 100 |
|  | электричеством | % |  | 100 | 100 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |  |  |
|  | 5.1.Объекты образования | единиц |  | 1 | 1 |
|  | 5.2.Объекты здравоохранения | единиц |  | 2 | 3 |
|  | 5.3.Учреждения отдыха и туризма | единиц |  | 1 | 2 |
|  | 5.4.Объекты культурно-досугового назначения | единиц |  | 1 | 1 |
|  | 5.5.Объекты соцобеспечения | единиц |  | - | - |
|  | 5.6.Предприятия розничной торговли | единиц |  | 5 | 6 |
|  | 5.7. Предприятия бытового обслуживания населения | единиц |  | - | 1 |
|  | 5.8.Объекты физкультуры и спорта (спорт. площадки) | единиц |  | - | 1 |
| 6. | Транспорт |  |  |  |  |
|  | 6.1. Протяженность автомобильных дорог – всего | км |  | 87,92 | 87,92 |
|  | из них территориального значения | км |  | 84,4 | 84,4 |
|  | местного значения | км |  | 3,52 | 3,52 |
|  | в т.ч. с а/бетонным и гравийным покрытием-всего | км |  | 75,8 | 75,8 |
|  | 6.2.Плотность автомобильных дорог | км/100кв.км |  | 17,2 | 17,2 |
| 7. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 7.1.Протяженность ВЛ 10 кВ | км |  | 50 | 50 |
|  | 7.2. Протяженность ВЛ 35 кВ | км |  | 19,5 | 19,5 |
|  | 7.3. Протяженность ВЛ 110 кВ | км |  | 21,2 | 21,2 |
|  | 7.4. Количество ПС/ТП | единиц |  | 1/25 | 1/25 |
|  | 7.5.Обеспеченность населения электроэнергией | % |  | 100 | 100 |
| 8. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | 8.1. Протяженность газопроводов высокого давления | км |  | 3,0 | 51,8 |
|  | 8.2.Протяженность газопроводов низкого давления | км |  | 6,5 |  |
|  | 8.3.Обеспеченность населения сетевым газом | % |  | 12 | 100 |
|  | 8.4. привозным газом | % |  | 24 |  |
|  | 8.6. Источник подачи газа | ГРС «Балезино» |  |  |  |
| 9 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | 9.1. Водопотребление | тыс.куб.м/сут |  | 87,6 | 96,2 |
|  | 9.2. Источники водоснабжения | подземные |  |  |  |
| 10. | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
|  | 10.1. Общее количество кладбищ | ед. | 2 |  | 2 |
| 11 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | 11.1. Объем ТБО, подлежащих утилизации | т/год | 461,1 |  | 501,9 |

- Перечень мероприятий и целевых показателей

учитывать показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа;

б) учитывать показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов;

в) определять мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства;

г) определять мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах;

д) определять мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов;

е) определять мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

ж) определять мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

з) учитывать мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения, городского округа;

и) учитывать прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

к) учитывать действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами;

л) проводить в установленном порядке оценку доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности.

4. анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой;

5.  обосновывающие материалы.

а) обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы;

б) обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения, городского округа;

в) характеристику состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

г) оценку реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

д) обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры;

е) перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты);

ж) предложения по организации реализации инвестиционных проектов;

з) обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

и) результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности;

к) прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.