	
	[image: image1.png]



	

	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

«УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ КРАСНОГОРСК ЁРОС 

МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от «20» 02 2026 года                                                                                     № 100
с. Красногорское


Об утверждении порядка ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтно-строительных и

транспортных организаций

В целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия  и реагирования служб муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и организаций всех форм собственности при возникновении внештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил  обеспечения готовности к отопительному периоду  и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь уставом муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций всех форм собственности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» при локализации и ликвидации аварийных и внештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности руководствоваться утвержденным Порядком.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» по вопросам строительства, ЖКХ имущественных отношений. 

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский район

 Удмуртской Республики»                                                                              Л.И. Сергеева

Исп. Бабкин Александр Васильевич, тел. +7 /34164/ 2-13-21                                                                                    
